**Instrukcje odczytania danych z diabetologicznych urządzeń medycznych**

1. Pacjent stosujący osobistą pompę insulinową **Medtronic**
* Zakładanie i logowanie do konta CareLink Personal: proszę wejść na stronę: [https://carelink.minimed.eu](https://urldefense.com/v3/__https%3A/carelink.minimed.eu__;!!NFcUtLLUcw!B1QN8CXerANdhdIYkdmMg89PSwbeAlu_vfhXJsR5_0dZEs81ARg5vhy5PmQ7I8bLMHWRkWUz$)
* Podczas rejestracji nowego konta pomocna będzie instrukcja znajdująca się pod tym linkiem: <https://www.pompy-medtronic.pl/sites/pl/pompy-medtronic.pl/files/pdf/uc202103491po_carelinktm_personal_w_nowej_odslonie.pdf>
lub film  instruktażowy: <https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj216TCwbzwAhXvsYsKHRgqB6kQwqsBMAB6BAgFEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D63GQMWyj0Ww&usg=AOvVaw2KCRvy0wUhLeWXQepudDUg>
* Proszę wpisać **nazwę użytkownika i hasło** **(należy je zapamiętać!), a następnie zalogować się**.
* Glukometr Contour Link jest czytnikiem dla pomp VEO, 640G, więc należy włożyć je do gniazda USB w komputerze i sczytać pompę za pomocą glukometra. Ważne, aby przy sczytywaniu wybrać opcję pompa (a nie glukometr) i wpisać numer pompy.
* W celu skojarzenie własnego konta użytkownika z kontem w Poradni, należy zadzwonić przed wizytą do Poradni Diabetologicznej  i podać **nazwę użytkownika** oraz **hasło**.
* W razie problemów z założeniem własnego konta do sczytywania pompy, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic p. Barbarą Kaniewską nr tel.: 510-202-992 (pon. – pt. w godz. 9-17) lub z całodobową infolinią Medtronic nr tel.: 22 46 56 987 lub 801 080 987 (przez całą dobę).
1. Pacjent stosujący osobistą pompę insulinową **Accu-Check**
* W przypadku wizyty w Poradni dane z pompy zostaną odczytane w poradni,
* W przypadku teleporady, można odczytać dane w domu tylko jeżeli dostępne jest dodatkowe urządzenie SmartPix. Należy wówczas uruchomić program, który znajduje się w tym urządzeniu i sczytać pompę, a następnie zapisać raport i emailem wysłać go do Poradni lub skorzystać z oprogramowania <https://www.accu-chek.pl/oprogramowanie-accu-chek-smart-pix-software-wersja-323> - i przesłać raport do poradni. Instrukcja krok po kroku znajduje sie tutaj: <https://www.accu-chek.pl/ewizyty>
1. Pacjent stosujący osobistą pompę insulinową **YpsoPump**
* Podczas pierwszego szkolenia i  podłączenia pompy, na smartfon Pacjenta  zostaje ściągnięta aplikacja **mylife**.
* Pacjent wraz z trenerem uzupełnienia wymagane pola i kojarzy pompę z aplikacją za pomocą  Bluetooth’a.  Należy zapisć swoje hasło! Następnie również „pod okiem trenera”  tworzone jest konto pacjenta w **Chmurze mylife** oraz udostępnienie Poradni Diabetologicznej możliwości odczytu  pompy.
* Aby odczytać pompę należy wejść na stronę **www.mylife-software.net**
* Zalogować się wpisując adres mailowy i hasło podane w aplikacji.
* Po zalogowaniu Pacjent ma pełny dostępdo danych pochodzących z pompy .
* W razie problemów należy skontaktować się z p. Dorotą Urbaś nr tel.: +48 519 096 782 (pon. – pt. godz. 8-17) lub infolinią nr tel.: 800 101 621.
1. Pacjent stosujący system FreeStyle **Libre**
* Należy założyć konto w LibreView: <https://pat.libreview.io/>. Następnie należy połączyć się z kontem Poradni wprowadzając numer ID gabinetu: **15071410.**
* Jeżeli mają już Państwo założone konto w LibreView, to należy sprawdzić, czy jest ono połączone z kontem Poradni i w razie braku połączenia należy nawiązać połączenie, wprowadzając numer ID gabinetu: **15071410**.
* Jeśli jako czytnik używany jest **smartfon**, to od chwili połączenia własnego konta z kontem Poradni wyniki pacjenta będą automatycznie przesyłane do Poradni.
* Jeśli stosowany jest tradycyjny **czytnik**, to należy połączyć go z komputerem za pomocą żółtego przewodu i odczytać wyniki za pomocą programu LibreView. Należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na koncie LibreView.
* W razie problemu z założeniem konta na LibreView czy podczas połączenie własnego konta z kontem Poradni, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Abbott - p. Beata Wiśniewska nr tel.: 691-980-477 ( pon.- pt. 08.00 – 17.00). lub z infolinią Abbott nr: 22 319 131 19 lub 800 222 688
1. Jeśli pacjent stosuje **Dexcom**
* **Dexcom G6, Dexcom G5**, pacjent podaje adres mailowy Poradni. Poradnia w swojej aplikacji Clarity dodaje nowego pacjenta, wysyłając automatyczny mail z zaproszeniem na wskazany przez pacjenta adres mailowy. Pacjent odbiera maila, w którym znajduje się krótka instrukcja postępowania (należy skopiować podany tam kod i wkleić go do poniższego linku, następnie zaznaczyć zgodę na udostępnianie danych z Clarity pacjenta do Poradni). Przesyłanie danych jest automatyczne i ciągłe, zgodę na udostępnianie danych wydaje się raz. Uwaga: pacjent do swojego Clarity loguje się używając tych samych danych co do aplikacji Dexcom G5, G6 (to samo hasło i nazwa użytkownika), link do Clarity: [www.clarity.dexcom.eu](http://www.clarity.dexcom.eu/)
* **Dexcom G4**, pacjent loguje się do swojego Clarity. Następnie klika w zakładkę "przekaż", gdzie znajduje się krótka instrukcja postępowania składająca się z pobrania oprogramowania Dexcom Clarity i podpięcia kablem odbiornika do komputera. Następnie po prawej strone znajduje się ikona koperty, która automatycznie pobiera wszystkie raporty i wysyła je na wskazany adres mailowy - tu: adres mailowy Poradni.
* W razie wątpliwości możliwy kontakt: dział Wsparcia Technicznego Dexcom 22 1010178, [kontakt@dexcompolska.pl](https://poczta.wp.pl/k/), p. Martyna Rozmarynowska nr te;.: 798 830 845 477 ( pon.- pt. 08.00 – 17.00)