# PAKIET 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **–** **Syntetyczny przeszczep łąkotki** |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|   | **Opis wyrobu** | **Cena jednostkowa netto PLN1** | **j.m.** | **ilość** | **Wartość netto PLN2 (1x3)** | **VAT w PLN** | **Wartość brutto PLN (4+5)3** | **Proponowany kod**  |
| **Asortyment** | **Producent /typ** |
| **1** | Syntetyczny implant łąkotki- W dwóch wielkościach: do augmentacji łąkotki przyśrodkowej i bocznej. Zastosowywanie do produkcji implantu tworzywo nie ogranicza technik szycia w celu umocowanie implantu w ubytku: możliwe stosowanie tradycyjnych technik szycia. Implant nie wymaga hydratyzacji (namoczenia) w soli fizjologicznej przed osadzeniem. Możliwe jest usunięcie i ponowne osadzenie implantu bez obawy o jego uszkodzenie. Nie ma ograniczeń czasowych (zastosowane tworzywo nie zmienia swych właściwości mechanicznych po namoczeniu). Implant stanowi rusztowanie do budowy własnej tkanki pacjenta i ulega przebudowie.  |   |   |  szt. | **120** |  | 8% |  |   |