Załącznik 1

# PAKIET 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Syntetyczny przeszczep łąkotki |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Opis wyrobu | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod |
|  | Asortyment | Producent /typ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Syntetyczny implant łąkotki- W dwóch wielkościach: do augmentacji łąkotki przyśrodkowej i bocznej. Zastosowywanie do produkcji implantu tworzywo nie ogranicza technik szycia w celu umocowanie implantu w ubytku: możliwe stosowanie tradycyjnych technik szycia. Implant nie wymaga hydratyzacji (namoczenia) w soli fizjologicznej przed osadzeniem. Możliwe jest usunięcie i ponowne osadzenie implantu bez obawy o jego uszkodzenie. Nie ma ograniczeń czasowych (zastosowane tworzywo nie zmienia swych właściwości mechanicznych po namoczeniu). Implant stanowi rusztowanie do budowy własnej tkanki pacjenta i ulega przebudowie. |  |  | szt. | 450 |  | 8% |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

| PAKIET 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoprotezoplastyka planowej, trzpieniowej barku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Opis wyrobu | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod |
|  | Asortyment | Producent /typ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Anatatomiczna proteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie pressfit, porowatym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym stałym lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia, jego dł. winna się mieścić w zakresie 55 - 95 mm. Głowy protezy centryczne i ekscentryczne z możliwością zmiany off-setu, jej wysokości. Średnica głów winna się mieścić w zakresie 38-58 mm. Ich wysokość winna się zawierać w zakresie 13-27 mm. |  |  | kpl.(kompletna część ramienna protezy) | 113 |  | 8% |  |  |
| 2 | Panewka cementowana wykonana z PE wyscoce usieciowanego, formowanego cisnieniow, dostępne wersje zarówno z trzema kolkami obwodowymi i jedynym centralnym lub centralnym kilem. Dostępna w min 3 rozmiarach. |  |  | sztuka | 113 |  | 8% |  |  |
| 3 | Odwrócona proteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie press-fit,porowatym,napylonym w częsci bliższej HA. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym stałym lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia, jego dł. winna się mieścić w zakresie 55 - 95 mm. Część panewkowana prowata i napylona. Mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby z czterema śrubami obowdowymi. Możliwość wykonania lateralizacji COR na części panewkowej. Średnice głowy części panewkowej w min 2 średnicach i min 2 wysokościach. Część ramienna dająca możliwość regulacji offsetu w płaszczyźnie przednio-tylnej i przyśrodkowo-bocznej. Taca części ramiennej w min 2 rozmiarach. Wkładka części ramiennej z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo. |  |  | kpl.(kompletna część ramienna i panewkowa protezy odwróconej) | 113 |  | 8% |  |  |
| 4 | Możliwość dostępu do cyfrowego planowania zabiegu na podstawie CT |  |  | 1 dostęp | 113 |  | 8% |  |  |
| Razem z implantami Oferent zapewni możliwość korzystania z system cyfrowego planowania operacji oparty na CT. Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Oferent zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Zestaw instrumentarium musi być dostarczany w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Oferent musi dostarczyć zestaw retraktorów panewkowych takich jak Fukuda, Darrach, hak panewkowy trój i dwuzębny, retraktor torebkowy "2-prong". | RAZEM: |  |  |  |  |

| PAKIET 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoplastyka trzpieniowa barku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Opis wyrobu | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod |
|  | Asortyment | Producent /typ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Anatatomiczna proteza stawu barkowego na trzpieniu cementowanym, porowatym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień modularny, który może być także użyty do protezy urazowej. Trzpień z instrumentarium dającym możliwość śródoperacyjnego dostosowania głębokości jego osadzenia. Trzpień w minimum 6 rozmiarach. Głowy protezy centryczne i ekscentryczne z możliwością zmiany off-setu, jej wysokości. Średnica głów winna się mieścić w zakresie 38-58 mm. |  |  | kpl.(kompletna część ramienna protezy) | 38 |  | 8% |  |  |
| 2 | Odwrócona proteza stawu barkowego na urazowym trzpieniu cementowym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień modularny, który może być także użyty do protezy urazowej. Minimum 6 rozmiarów - średnic trzpienia. Część panewkowana porowata i napylona. Mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby ze śrubami obwodowymi. Możliwość wykonania lateralizacji COR na części panewkowej. Średnice głowy części panewkowej w min 2 średnicach i min 2 wysokościach. Część ramienna dająca możliwość regulacji offsetu w płaszczyźnie przednio-tylnej i przyśrodkowo-bocznej. Taca części ramiennej w min 2 rozmiarach. Wkładka części ramiennej z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo. |  |  | kpl.(kompletna część ramienna protezy) | 75 |  | 8% |  |  |
| Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Oferent zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Oferent musi dostarczyć zestaw retraktorów panewkowych takich jak Fukuda, Darrach, hak panewkowy trój i dwuzębny, retraktor torebkowy "2-prong". |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

| PAKIET 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przeszczepy kostne w których skład wchodzi gruz kostny |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Opis wyrobu | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod |
|  | Asortyment | Producent /typ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przeszczepy kostne 10 cm3 |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Przeszczepy kostne 20 cm3 |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Głowy kości udowej |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

PAKIET 5

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Membrany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Opis wyrobu | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod |
|  | Asortyment | Producent /typ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Membrana dwuwarstwowa , kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Membrana posiada wymiary min. 40x50 +/- 1% |  |  |  | 150 |  | 8% |  |  |
| 2 | Membrana dwuwarstwowa , kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Membrana posiada wymiary min. 30x40 +/- 1% |  |  |  | 150 |  | 8% |  |  |
| 3 | Membrana dwuwarstwowa , kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Membrana posiada wymiary min. 20x30 +/- 1% |  |  |  | 150 |  | 8% |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

PAKIET 6

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Implanty do reinsercji wiązadła krzyżowego przedniego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Opis wyrobu | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod |
|  | Asortyment | Producent /typ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System MONOBLOCK-element kompensujący obciążenia, składający się z obudowy o średnicy min.10 mm i długości max. 30 mm, oraz sprężyny pozwalającej na dynamiczne przenoszenie obciążeń z więzadła krzyżowego w celu jego poprawnej regeneracji. Możliwość regulacji napięcia sprężyny dzięki dedykowanemu instrumentarium zapewnia dopasowanie napięcia więzadła w zależności od potrzeb pacjenta. |  |  | Zestaw | 8 |  | 8% |  |  |
| 2 | Taśma +tytanowy button- taśma wykonana w całości z usieciowanego polietylenu, buton , kotwiczący taśmę w dystalnej części udowej, wykonany ze stopu tytanu |  |  |  |  |  | 8% |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

PAKIET 7

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Augementy do zabiegów rewizyjnych stawu biodrowego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Opis wyrobu | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod |
|  | Asortyment | Producent /typ |  |  |  |  |  |  |  |
| Agument TM do uzupełnienia stropu |
| 1 | Rozmiar 54 mm; Grubość 10 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 2 | Rozmiar 58 mm; Grubość 10 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 3 | Rozmiar 62 mm; Grubość 10 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 4 | Rozmiar 66 mm; Grubość 10 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 5 | Rozmiar 54 mm; Grubość 15 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 6 | Rozmiar 58 mm; Grubość 15 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 7 | Rozmiar 62 mm; Grubość 15 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 8 | Rozmiar 66 mm; Grubość 15 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 9 | Rozmiar 54 mm; Grubość 20 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 10 | Rozmiar 58 mm; Grubość 20 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 11 | Rozmiar 62 mm; Grubość 20 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 12 | Rozmiar 66 mm; Grubość 20 mm |  |  | sztuka | 8 |  | 8% |  |  |
| 13 | Szczotki |  |  | sztuka | 80 |  | 8% |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |