Łódź, dnia 23.12.2019 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

### W ZAKRESIE PAKIETU NR 27

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 144 000 euro pn. „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.” – Sprawa nr ZP /92/2019**

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 27 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 – nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje iż w załączniku nr. 2 do SIWZ wymaga w pkt. 1 „Polimer POP7 do rozdziału fragmentów DNA w elektroforezie kapilarnej, kompatybilny z sekwenatorem Applied Biosystems 3130 (Hitachi)”.

Natomiast wykonawca zaoferował produkt „NP7-300 NanoPOP-7™ 3130/3130XL Genetic Analyzers(ABI), 28 ml, MCLAB,”

Wykonawca zaoferował zamiennik nie zgodny z wymogami Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe oferta Wykonawcy w zakresie pakietu nr. 27 nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek