Łódź, dn. 06.12.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawa gazów medycznych dla  
                 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
               - sprawa nr ZP / 102 / 2019

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców:

Pakiet 1 Dzierżawa

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie koszty ma na myśli w pozycji pod nazwą „INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA”, które należy uwzględnić w wycenie?

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie znaczenia użytych w pakiecie 1 dzierżawa i zużycie, symboli ** i *** przy opisie dwutlenku węgla medycznego.

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 1.6.2 SIWZ  wymaga tlenu medycznego w butli o pojemności 2l i 10l z zaworem zintegrowanym z przepływomierzem w zakresie pracy 0-15l/min oraz szybko złączką typu AGA?

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie użycia symbolu * w pakiecie 1 przy butlach z tlenem medycznym 2l i 10l oraz wskazanie w Pakiecie 1 Dzierżawa, które pozycje dotyczą butli z zaworem zintegrowanym?

Pakiet 2 Dzierżawa – mieszanka O2 50% i N2O 50%

5. W związku z wymogiem przy podaży mieszaniny tlenu 50% i podtlenku azotu 50% użycia jednorazowych zaworów wydechowych kompatybilnych z zaworem dozującym, czy Zamawiający zamierza dokonać zakupu tychże zaworów wydechowych, gdyż brak odpowiednich zapisów w formularzu cenowym.

Zapisy SIWZ

6. Prosimy o wyjaśnienie czy w części III pkt. 14 SIWZ miejsce dostarczenia i rozładunku przedmiotu zamówienia do pomieszczeń CSK UM w Łodzi, Zamawiający miał na myśli magazyn?

Pakiet 3

7. Prosimy o dopuszczenie tlenku azotu w azocie o stężeniu 800 ppm oraz przeliczenie ilości butli, gdyż opisany w SIWZ przedmiot zamówienia wskazuje jeden produkt konkretnego producenta, a co za tym idzie Zamawiający naruszył przepis art. 29 ust. 2 ustawy PZP, zakazujący opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwiają innym Wykonawcom ubieganie się o przedmiotowe zamówienie publiczne utrudniając uczciwą konkurencję, której zapewnienie jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, bez uzasadnienia merytorycznego wprowadził do opisu przedmiotu zamówienia wymogi, którym odpowiada konkretny produkt konkretnego producenta. Tym samym Zamawiający wskazał produkt oraz producenta, którego preferuje, zamykając jednocześnie drogę do pozyskania zamówienia wykonawcom oferującym produkty nie posiadające parametrów określonych w treści SIWZ, spełniające identyczne funkcje użytkowe i jakościowe w stosowanych w szpitalach na całym świecie procedurach. Nie ulega wątpliwości, iż szereg zapisów SIWZ odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia będzie miało wpływ na poziom konkurencyjności postępowania o zamówienie publiczne, który jak pewnie Zamawiający przyzna, powinien być możliwie najwyższy. Stąd jedynym możliwym w omawianej sytuacji rozwiązaniem byłoby dopuszczenie wszystkich produktów zgodnych z właściwą europejską, a zatem i polską normą o właściwościach zapewniających osiągnięcie celu medycznego, bezpieczne i skuteczne wykonanie określonej procedury medycznej, a nie wymaganie wyłącznie produktów posiadających unikatowe, specyficzne dla konkretnego produktu konkretnego producenta właściwości, zwłaszcza w sytuacji, gdy w wyniku stronniczych zapisów SIWZ ucierpieć może interes któregokolwiek z podmiotów, co już stanowi przejaw utrudniania uczciwej konkurencji.

Już Zespół Arbitrów w jednym ze swoich wyroków wskazuje, iż „zasada równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne i zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji obejmują wszelkie czynności Zamawiającego i dotyczą wszystkich faz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”(sygn. akt. UZP/ZO/O-1677/06).

Podobne stanowisko wyraża również nowsze orzecznictwo: „Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych w toku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazuje na to ponowienie w ustawie w odniesieniu stricte do opisu przedmiotu zamówienia generalnej zasady zawartej wcześniej w art. 7 ust. 1 ustawy  PZP, a obowiązującej w odniesieniu do wszystkich czynności podjętych przez zamawiającego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, od jego przygotowania i wszczęcia począwszy, a na zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego skończywszy. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Na wagę opisu przedmiotu zamówienia dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wskazuje nie tylko ponowienie reguły zawartej w art. 7 ust. 1 Pzp, ale również to, że naruszeniem normy art. 29 ust. 2 Pzp nie jest rzeczywiste, lecz już potencjalne ograniczenie konkurencji w postępowaniu (…). W świetle przywołanych przepisów swoboda zamawiającego w określaniu cech robót budowlanych, dostaw lub usług, które chce zakupić, jest ograniczona koniecznością zachowania zasad ustalonych w art. 7 ust. 1 Pzp. Opis przedmiotu zamówienia ograniczający możliwość złożenia ofert przez wykonawców, który nie jest podyktowane racjonalnymi i obiektywnie uzasadnionymi potrzebami zamawiającego narusza prawo. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest zatem nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący wprost na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który utrudnia dostęp do zamówienia jedynie kilku wybranym wykonawcom działającym w danym obszarze rynku (…), Z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp należy wywieść zatem zasadę neutralności opisu przedmiotu zamówienia, który powinien być opisany w taki sposób, że charakterystyka wymagań zamawiającego jest tak samo czytelna i zrozumiała dla wszystkich wykonawców i nie pozycjonuje ich szans na uzyskanie zamówienia.”  Sygn. akt KIO/KD 40/17 UCHWAŁA  KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 7 sierpnia 2017 r.

„Podkreślić trzeba, że z treści art. 29 ust. 3 ustawy Pzp jednoznacznie wynika zakaz takiego konstruowania przedmiotu zamówienia, który prowadziłby do użycia jakichkolwiek sformułowań, mających na celu faworyzowanie określonego wykonawcy. Nie można także opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazywałby na konkretnego producenta lub producentów wyrobów (…)

8. Prosimy o wyjaśnienie jaki okres realizacji umowy Zamawiający przewiduje, gdyż w pkt. IV SIWZ podano termin 12 miesięcy, natomiast w załączniku nr 2 Pakiet 3 Zestawienie Parametrów Technicznych urządzenia do podawania tlenku azotu w azocie Zamawiający wymaga najmu urządzenia przez okres 24 miesięcy.

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do podaży tlenku azotu INOmax DSiR (poniżej zamieszczone parametry) jako urządzenie stacjonarne i mobilne, współpracujące z butlami o stężeniu tlenku azotu 800 ppm, wraz z dopuszczeniem produktu leczniczego INOmax 800 ppm? Proponowane urządzenie jest równoważne, o tożsamych, porównywalnych lub lepszych parametrach pracy, do urządzenia,  które jest wymienione w SIWZ

Urządzenie posiada system główny oraz drugi, pneumatyczny, niezależny system podawania do zastosowania na krótki czas lub w transporcie pacjenta, dlatego też może pełnić funkcję stacjonarną lub mobilną w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wspomniany drugi system- Inoblender, może stanowić urządzenie zapasowe (zamontowane z systemem głównym) lub też jako niezależne urządzenie mobilne.

System podawania gazu  stosowany w terapii  dostarczania pacjentowi wziewnego tlenku azotu przez wdechowe ramię obwodu oddechowego respiratora zapewniający stałe stężenie wdychanego NO ustawione przez użytkownika.

Urządzenie wykorzystuje moduł wstrzykiwacza (injectora) umożliwiający śledzenie krzywych respiratora i podawanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dawki tlenku azotu (NO).

Może być stosowany z większością respiratorów.

Urządzenie zapewnia nieprzerwane, zintegrowane monitorowanie wdychanego O2, NO2 i NO oraz kompleksowy system alarmów.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator zapewniający do 6h nieprzerwanego dostarczania NO przy braku zewnętrznego źródła zasilania.

Urządzenie posiada certyfikaty zgodności z normami UE do zastosowania w ambulansach.

Urządzenie podsiada moduł rozpoznający stężenie gazu i datę ważności gazu.

Szczegółowe dane techniczne:

| DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA STACJONARNEGO I MOBILNEGO INOmax DSiR |
| --- |
| Podawanie NO | Zasilenie butlowe : stężenie 800 ppm |
|  | Aparat zapewnia stabilne, ustawione przez użytkownika podawanie tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej |
|  | Aparat umożliwia śledzenie kształtu fali respiratora oraz dostarczanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dozy tlenku azotu (śledzi kształt fali oddechowej, automatycznie dostosowuje się do krzywej oddechowej pacjenta.) |
|  | Zakres stężeń: 0-80 ppm |
|  | Rozdzielczość stężeń NO: 0,1 ppm od 0-1ppm 1ppm od 1 do 40 ppm 2ppm od 40-80 ppm |
|  | Ciśnienie wlotowe NO: 1,7-2,5 bara |
|  | Maksymalne ciśnienie dostawy NO: 2,4 bara |
|  | Alarm niskiego ciśnienie NO 1,6 bara |
|  | Maksymalne ciśnienie w obwodzie: 1,4 bara |
| Monitorowanie gazów | Tlenek azotu 0-10 ppm rozdzielczość 0,1 10-100 ppm rozdzielczość 1 |
|  | Dwutlenek azotu 0-10 ppm rozdzielczość 0,1 |
|  | Tlen 18-100% objętościowo, rozdzielczość 1 |
| Parametry fizyczne | Maksymalna masa : 5,3 kg |
|  | Maks. szerokość i i głębokość: 35 cm szerokość x 16 cm głębokość |
|  | Maksymalna wysokość: 22 cm |
| Parametry elektryczne | Napięcie wejściowe: 100-240 V |
|  | Zasilanie z akumulatora : Zasilanie zapasowe przez okres 6 godzin po pełnym naładowaniu |
|  | Port podczerwieni: Łączność w podczerwieni z butlą tlenku azotu |
| Wyprowadzanie danych pacjenta | Wprowadzenie kodu identyfikacji pacjenta6-8 cyfr lub liter , wprowadzany w dowolnym momencie trwania terapii |
| Alarmy | Wysokie stężenie NO |
|  | Niskie stężenie NO |
|  | Wysokie stężenie N2O |
|  | Wysokie stężenie O2 |
|  | Niskie stężenie O2 |
|  | Brak butli |
|  | Butla zamknięta |
|  | Wygasła data ważności leku |
|  | Niezgodność stężenia gazu |
|  | Niski stan akumulatora |
| Instrukcja użytkownika | Instrukcja dostępna w języku polskim |
| Współpraca z respiratorami | Współpraca z większością respiratorów min: Avea, Infant Flow, Sensormedics, Bear, Babylog, Evita, Hamilton, Maquet, Servo, Infant Star , Respironics Esprit |
| Sterowanie | Wyświetlacz : elektroniczny panel dotykowy kolorowy |
|  | Pokrętło : Wybór i/lub zatwierdzeniu ustawień użytkownika |
| Ustawienia | Głośność alarmu |
|  | Jaskrawość wyświetlacza |
|  | Łączność pasmem podczerwieni między butlami i urządzeniem |
| System awaryjny | Zintegrowany obwód awaryjny oraz Inoblender |
| Wyposażenie dodatkowe | Inoblender |
|  | Filtry hydrofobowe Możliwość umieszczenia nebulizatora do podawania leków w aerolozach |
| System podawania | Moduł injectora dla każdego pacjenta i respiratora |
|  | Czujnik podczerwieni : automatyczne rozpoznawanie daty ważności i stężenia NO w butli |
| Interfejs -komunikacja | Menu w języku polskim |
| TRANSPORT | Dokument potwierdzający zgodność z normami CE do zastosowania w karetce |
| MODUŁ MOBILNY - INOBLENDER: |
| Zakres stężeń NO | 5-80 ppm |
| Dokładność ustawień | +/- 20% wskazań lub 2 ppm |
| Granice przepływu gazów | 5-14 l/min O2 |
| Ciśnienie wlotowe NO/N2 | 1,7-2,4 bara |
| Maksymalne rozmiary | 20 cm x 12 cm x 11 cm |
| Waga | 1,5 kg (1,7 z zaciskami) |
| Warunki pracy i przechowywania | Temperatura otoczenie podczas pracy 10-40 C |
|  | Wilgotność podczas pracy: 15%-95%, bez skraplania |
|  | Temperatura podczas przechowywania” – 40 do 70 |
| Reduktor ciśnienia | Ciśnienie wlotowe: 14-155 barów |
|  | Ciśnienie wylotowe NO: 1,7-2,4 bara |

10. Pakiet 3 urządzenie do podaży tlenku azotu w azocie

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zamierza dzierżawić urządzenie do podaży tlenku azotu w azocie gdyż w załączniku nr 2 formularza cenowego brakuje pozycji dotyczącej dzierżawy urządzenia?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego dla dokonania prawidłowej wyceny.

Natomiast w przypadku, gdy Zamawiający nie zamierza dzierżawić urządzenia do podaży tlenku azotu Wykonawca nie widzi podstaw do potwierdzenia wymogów technicznych i użytkowych w/w urządzenia, które zawarte są w załączniku nr 2 w pakiecie nr 3 jako warunek konieczny do spełnienia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.Inne koszty są to koszty, które związane są z dostawą butli i ich transportowaniem jak
np. koszty nosideł do butli ze zintegrowanym zaworem. Zamawiający nie ma wiedzy czy wszyscy potencjalni dostawcy używają takich samych rozwiązań technicznych przy dostawie takich butli.

2. Zamawiający zamieścił opis tego punktu w zmienionym załączniku nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zgodnie ze SIWZ.

4. Zamawiający umieści opis tego punktu SIWZ.

5. Tak, Zamawiający zamierza zakupić te zawory. Zostały one włączone do załącznika nr 2.

6. Tak, dostawa i rozładunek następuje do Magazynów / Tlenowni w miejscach wskazanych w SIWZ.

7. Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Tak, okres trwania umowy wynosi 12 m-cy.

9. Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Tak, Zamawiający włączył dzierżawę urządzenia do wyceny.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 i nr 2. – w załączeniu.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Zgodnie z informacją z dnia 05.12.2019 r., w związku z udzielanymi odpowiedziami w dniu 06.12.2019 r. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert do 11.12.2019 r. godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2019 r. o godz. 13.15 w budynku Szpitala, pok. 246 (parter) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Dziękujemy za złożone zapytania.

# Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek