## ZP-108-2019
PAKIET NR 1- Zestaw do przezskórnego zamykania niewielkich ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Zestaw do przezskórnego zamykania niewielkich ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Samocentralizacja okludera w ubytku |  |  |  | Tak, Podać
2. | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera |  |  |  | Tak, Podać,
3. | Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 4 do 20 mm, umożliwiający zamykanie przede wszystkim małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.). |  |  |  | Tak, Podać
4. | Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego |  |  |  | Tak, Podać
5. | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej od 4 do 10 mm koszulka 6 French od 11 do 17 mm koszulka 7 French od 18 do 19 mm koszulka 8 French od 20 do 24 mm koszulka 9 French od 26 do 30 mm koszulka 10 French od 32 do 40 mm koszulka 12 French |  |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 2-Okludery do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych (PDA)
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Okludery do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) | 10 | zestaw |  | 0 | 8% | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dwa różne rodzaje konstrukcji: o typie korka oraz typu dwudyskowego |  |  | Tak, Podać
2. | Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych, o średnicy poniżej 2,5 mm do bardzo dużych, o średnicy do 14 mm |  |  | Tak, Podać
3. | Możliwość współpracy z cewnikiem wprowadzającym o średnicy 4 French |  |  | Tak, Podać
4. | Możliwość zamknięcia przewodów tętniczych różnych typów (np. lejkowatych, tubularnych, typu „okienko”) |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 3-Zestaw do przezskórnej naprawy zastawki mitralnej
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zestaw do przezskórnej naprawy zastawki mitralnej | 10 | zestaw |  | 0 | 8% | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Cewnik sterowalny prowadzący: średnica cewnika 24F, średnica dystalnej końcówki 23F, długość cewnika 800mm, średnica rozszerzacza 16F, długość rozszerzacza 1220mm |  |  | tak, podać
2. | System podawania klipsa - długość robocza 1095mm, średnica zewnętrzna 16F, długość przy zamkniętym klipsie 15mm, szerokość chwytania przy 120 st. min 17mm, szerokość klipsa przy 180 st. max. 20mm, szerokość ramienia max. 5mm, długość ramienia max. 9mm |  |  | tak, podać
3. | Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne |  |  | tak, podać
4. | Dwa rodzaje długości ramion klipa |  |  | tak, podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 4-Cewniki jednokanałowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Cewnik tunelizowany Broviac z miekkiego silikonu odporynego na leki zawierające Jod. Cewnik z zestawem do wprowadzania przeskórnego. Rozmiar 2,7 Fr, długość cewnika 71 cm, śr. wewn 0,5 mm. Końcówka Luer Lock wykonana z materiału Derlin ograniczającym efekt tzw. zapieczenia. Cewnik wzmocniony w miejscu zacisku celem oganiczenia zmniejszenia światła na skutek długotrwałego zamknięcia cewnika. Oznaczenie miejsca zacisku. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. | Zestaw naprawczy do Cewnika Broviac 2,7 FR | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. | Cewnik tunelizowany Broviac z miekkiego silikonu odporynego na leki zawierające Jod. Cewnik z zestawem do wprowadzania przeskórnego. Rozmiar 4,2 Fr, długość cewnika 71 cm, śr. wewn 0,7 mm. Końcówka Luer Lock wykonana z materiału Derlin ograniczającym efekt tzw. zapieczenia. Cewnik wzmocniony w miejscu zacisku celem oganiczenia zmniejszenia światła na skutek długotrwałego zamknięcia cewnika. Oznaczenie miejsca zacisku. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4. | Zestaw naprawczy do Cewnika Broviac 4,2 FR | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
5. | Cewnik tunelizowany Broviac z miekkiego silikonu odpornego na leki zawierające Jod. Cewnik z zestawem do wprowadzania przeskórnego. Rozmiar 6,6 Fr, długość cewnika 90 cm, śr. wewn 1 mm. Końcówka Luer Lock wykonana z materiału Derlin ograniczającym efekt tzw. zapieczenia. Cewnik wzmocniony w miejscu zacisku celem oganiczenia zmniejszenia światła na skutek długotrwałego zamknięcia cewnika. Oznaczenie miejsca zacisku. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
6. | Zestaw naprawczy do Cewnika Broviac 6,6 FR | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
7. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, jednokanalowy, z koncem otwartym, operacyjny, srednice: 9,6 FR i dług 90cm, średnica wew. 1,6mm; z mankietem SureCuff, z zestawem do wprowadzania i introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
8. | Zestaw naprawczy do Cewnika Hickman 9,6 FR | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 5-Cewniki dwukanałowe
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, dwukanalowy, z koncem otwartym, operacyjny, srednice: 7 FR i dług. 65cm, średnica wew. 0,8mm i 1,00mm; 9 FR i dług 90cm, średnica wew. 0,7mm i 1,3mm; 12 FR i dług.90cm, średnica wew. 1,6mm i 1,6mm; oraz 13,5 FR i dług. 36cm, średnica wew. 2,0mm i 2,00mm; z mankietem SureCuff, z zestawem do wprowadzania i introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. | Zestaw naprawczy do Cewnika Hickman 7,0 FR | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. | Zestaw naprawczy do Cewnika Hickman 9,0 FR | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4. | Zestaw naprawczy do Cewnika Hickman 12 FR | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 6-Cewniki trójkanałowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, trójkanalowy, z koncem otwartym, operacyjny, sredn. 10 FR i dług. 97cm, średnica wew. 0,8mm, 0,8mm i 1,5mm; z mankietem SureCuff, z zestawem do wprowadzania i introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. | Zestaw naprawczy do Cewnika Hickman 10 FR, 3 - kanałowego | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, trójkanalowy, z koncem otwartym, operacyjny, sredn. 12,5 FR i dług. 90cm, średnica wew. 1,0mm, 1,0mm i 1,5mm; z mankietem SureCuff, z zestawem do wprowadzania i introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4. | Zestaw naprawczy do Cewnika Hickman 12,5 FR, 3 - kanałowego | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 7-Cewniki (1)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Cewnik - do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO - rozmiar 5F, długość cewnika 20 cm. Dedykowany d tętnicy udowej. W opakowaniu 5 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
2. | Cewnik - do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO - rozmiar 4F, długość cewnika 16 cm. Dedykowany d tętnicy ramiennej. W opakowaniu 5 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
3. | Cewnik - do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO - rozmiar 4F, długość cewnika 22 cm. Dedykowany d tętnicy ramiennej. W opakowaniu 5 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
4. | Cewnik - do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO - rozmiar 4F, długość cewnika 8 cm. Dedykowany d tętnicy pachowej. W opakowaniu 5 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
5. | Cewnik - do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO - rozmiar 3F, długość cewnika 7 cm. Dedykowany d tętnicy udowej u dzieci. W opakowaniu 5 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
6. | Zestaw monitorujący PICCO - ciśnienie IBP oraz CVP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury. W opakowaniu 5 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
7. | Zestaw monitorujący PICCO - ciśnienie IBP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury.W opakowaniu 5 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
8. | Obudowa czujnika temperatury. W opakowaniu 5 sztuk | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 8-Cewniki (2)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, jednokanalowy, z otwartym końcem, operacyjny, srednice: 9,6 FR i dług 90cm, średnica wew. 1,6mm(zewn.3,2mm) z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
2. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, dwukanalowy, z otwartym końcem, operacyjny, srednice: 7 FR i dług. 65cm, średnica wew. 0,8mm i 1,00mm(zewn.2,3mm) ; 9 FR i dług 90cm, średnica wew. 0,7mm i 1,3mm(zewn.3,0mm) ; 12 FR i dług.90cm, średnica wew. 1,6mm i 1,6mm(zewn.4,0mm); oraz 13,5 FR i dług. 36cm, średnica wew. 2,0mm i 2,00mm; z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
3. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, trójkanałowy, z otwartym końcem, operacyjny, sredn. 10 FR i dług. 97cm, średnica wew. 0,8mm, 0,8mm i 1,5mm( zewn. 3,3mm) z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
4. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, trójkanalowy, z otwartym końcem, operacyjny, sredn. 12,5 FR i dług. 90cm, średnica wew. 1,0mm, 1,0mm i 1,5mm (zewn. 4,2mm) z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
5. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, jednokanalowy, z otwartym końcem, operacyjny, srednice: 2,7 FR i dług. 71cm, średnica wew. 0,5mm (zewn. 0,9mm)-zestaw drenażowy zawierający cewnik z mankietem SureCuff i 2 zatyczki; 2,7FR i dług 71cm, średnica wew. 0,7mm (zewn. 1,4mm) ; z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku.,miejsce zacisku dodatkowo oznaczone w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
6. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, jednokanalowy, z otwartym końcem, operacyjny, srednice: 4,2 FR i dług. 71cm, średnica wew. 0,5mm (zewn. 0,9mm)-zestaw drenażowy zawierający cewnik z mankietem SureCuff i 2 zatyczki; 4,2 FR i dług 71cm, średnica wew. 0,7mm (zewn. 1,4mm) ; z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku.,miejsce zacisku dodatkowo oznaczone w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
7. | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, jednokanalowy, z otwartym końcem, operacyjny, srednice: 6,6FR i dług. 71cm, średnica wew. 0,5mm (zewn. 0,9mm)-zestaw drenażowy zawierający cewnik z mankietem SureCuff i 2 zatyczki; 6,6 FR i dług 71cm, średnica wew. 0,7mm (zewn. 1,4mm) ; z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku.,miejsce zacisku dodatkowo oznaczone w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
8. | Cewnik wykonany z Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania,dwukanałowy,średnica 12 FR, 3cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację ,w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, 2 zatyczkami,ruchome skrzydełkami do mocowania,1skrzydełko dołączane,opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
9. | Cewnik wykonany z Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania,trójkanałowy,średnica 13 FR,trzecie światło cewnika 17Ga, symetryczna końcówka zmniejszająca recyrkulację ,w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR,rozszerzacz naczyniowy 12-14 FR, 3 zatyczkami,ruchome skrzydełkami do mocowania,1skrzydełko dołączane, ramiona proste długości 15cm, 20cm, 24cm, 30cm.Ramiona zakrzywione długości 12,5cm, 15cm, 20cm, 24cm w zestawie 5szt/opak | 8 | op |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 9-Cewniki (3)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Cewnik jednoświatłowy 4,2 Fr długość całkowita 75 cm, długość wewnątrznaczyniowa 50 cm. Heparynizowany po użyciu ( bez potrzeby heparyzowania codziennego). Wyposażony w zestaw do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: igłę wprowadzającą 1,06x1,26mm o długości 70mm, prowadnik typu J o długości 53 cm, igłę do tworzenia tunelu, skalpel, desilet 19 cm z rozdzieralną osłoną o długości 14 cm | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. | Cewnik dwuświatłowy 7 Fr długość całkowita 90 cm, długość wewnątrznaczyniowa 55 cm. Heparynizowany po użyciu ( bez potrzeby heparyzowania codziennego). Wyposażony w zestaw do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: igłę wprowadzającą 1,06x1,26mm o długości 70mm, prowadnik typu J o długości 53 cm, igłę do tworzenia tunelu, skalpel, desilet 19 cm z rozdzieralną osłoną o długości 14 cm. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. | Rozrywalny zestaw do wprowadzania cewników: igła wprowadzająca, prowadnik J, dylatator, wprowadzacz z rozrywalną osłoną. W rozmiarach: 4Fr, 5Fr, 6Fr | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4. | Autoflush - Złączka wyposażona w nasadkę połaczeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany przy jednoczesnym podaniu pozytywnego bolusa o wielkości 0,03 ml (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Jednorazowego użytku, sterylny. Przeznaczony do żył. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 10-Zestaw do infuzji+kołderka
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zestaw do infuzji do pompy objętościowej Medima Line ST11, DEHP i latex free, dł. 285 cm, zawór rolkowy, komora kroplowa 20 kropel / ml, filtr 15 mikrometra z odpowietrznikiem, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, złącze do dodatkowych iniekcji luerlock. Opakowanie zbiorcze: 100 szt. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. | Kołderka grzewcza pod ciało pacjenta dorosłego. 3-warstwowa. Wymiary 199,4 cm x 101,6 cm (+/-2%), do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3 warstwowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, przenikalna dla obrazowania z użyciem promieniowania rentgenowskiego, 2 - kolorowa kołderka, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki, przystosowane do pracy z ogrzewaczami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego. Kołderka dedykowana dla ogrzewacza WarmAir® zgodnie z jego instrukcją obsługi. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
a: Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | dni
a: Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | dni
a: Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy