## 1
| Pakiet nr | 1: | Rękawy papierowo-foliowe bez fałdy
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 50mm x200m | nie | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 75mm x200m | nie | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 100mm x200m | nie | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 120mm x200m | nie | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 150mm x200m | nie | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 200mm x200m | nie | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 250mm x200m | nie | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 300mm x200m | nie | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 350mm x200m | nie | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 400mm x200m | nie | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości sztuk”.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 2
| Pakiet nr | 2: | Rękawy papierowo- foliowe z fałdą
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 100mm x 100m | nie | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 150mm x 100m | nie | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 200mm x 100m | nie | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 250mm x 100m | nie | szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 300mm x 100m | nie | szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 350mm x 100m | nie | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 400mm x 100m | nie | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości sztuk”.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 3
| Pakiet nr | 3: | Rękawy typu TYVEK
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Rękaw typu Tyvek 75mm x 100m | nie | szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Rękaw typu Tyvek 100mm x 100m | nie | szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Rękaw typu Tyvek 150mm x 100m | nie | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Rękaw typu Tyvek 200mm x 100m | nie | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Rękaw typu Tyvek 250mm x 100m | nie | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Rękaw typu Tyvek 350mm x 100m | nie | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Rękaw włókninowy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej , jednorazowe opakowanie - rękaw do sterylizacji w systemie STERRAD 100S - plazma ( nadlenek wodoru H2O2), wysokiej jakości I wysokiej wytrzymałości mechanicznej powierzchni foliowej na cięcie I przebijanie. Zgrzewy fabryczne na samej krawędzi opakowania. Nadruk wskaźnika chemicznego , który zmienia się w sposób widoczny w procesie sterylizacji oraz wszelkie napisy I oznaczenia poza obszarem wypełnienia. Temperatura zgrzewu 110-125 0C . Zgodne z PN EN 868-3 i 5. Dopuszcza się rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości sztuk”.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 4
| Pakiet nr | 4: | Papier sterylizacyjny
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Papier BIAŁY 750mm x 750mm | nie | szt. | 1250 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Papier ZIELONY 750mm x 750 mm | nie | szt. | 1250 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Papier BIAŁY 900mm x 900mm | nie | szt. | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Papier ZIELONY 900mm x 9000 mm | nie | szt. | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Papier BIAŁY 1000mm x 1000mm | nie | szt. | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Papier ZIELONY 1000mm x 1000 mm | nie | szt. | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Papier do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu , krepowany, wysokiej jakości , hydrofobowy, pakowany po 250 szt zgodny z DIN EN 868-2 oraz ISO 11607-1
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 5
| Pakiet nr | 5: | Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parowej, i tlenkiem etylenu z systemem samozamykalnym dla CKD
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Torebka papierowo-foliowa 57 mm x 105 mm | nie | szt. | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Torebka papierowo-foliowa 135mm x 255 mm | nie | szt. | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Torebka papierowo-foliowa 70 mm x 230 mm | nie | szt. | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Torebki samozamykalne do sterylizacji para wodną i EO zgodne z normą PN EN 868-3 napisy poza obszarem wypełnienia , informacje o LOT , ze wskaźnikiem o wyraźnej zmianie koloru , z jednoznacznym kierunkiem otwierania, zgrzew fabryczny wielokanałowy , o dużej wytrzymałości na przedarcie i przebicie.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 6
| Pakiet nr | 6: | Metkownice i etykiety dwukrotnie przylepne
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa do zapisu sześciu zakodowanych literami I cyframi informacji w trzech rzędach ,w polach zaplanowanych ,druk w poprzek taśmy ,na etykietach o wymiarach nieprzekraczalnych 28mm x 29mm . | nie | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Metkownica dwurzędowa Blitz C17 do etykiet samoprzylepnych26 x 16 na taśmie papierowej + rolka barwiąca zapasowa do każdej metkownicy Metkownica dwurzędowa Blitz C17 do etykiet samoprzylepnych26 x 16 na taśmie papierowej + rolka barwiąca zapasowa do każdej metkownicy | nie | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Etykiety do pary wodnej podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | nie | op. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Etykiety do plazmy podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | nie | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Etykiety do tlenku etylenu podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek +rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | nie | op. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 7
| Pakiet nr | 7: | Materiały ochronne
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Jednorazowy fartuch ochronny z włókniny 30g/m2 dł ok 140 cm , przód i rękawy odporne na przemiękanie ,100 szt w opakowaniu | nie | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Fartuch foliowy jednorazowy 76x140cm 500 szt w opakowaniu | nie | op. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Osłona twarzy z gumką – system anti-fog 24 szt w opakowaniu | nie | op. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
4 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy wyjmowaniu wsadu z autoklawu , wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej z długim mankietem do 30 cm . Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388 ; EN 407 i EN 420 | nie | para | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 8
| Pakiet nr | 8: | Materiały pomocnicze WYBÓR NA POZYCJE
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Szorstki czyścik brązowy o wymiarach 15cm x 10 cm, Opakowanie 3 sztuki | nie | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Preparat typu Chirol Ultra 0,25 l do usuwania szczególnie silnego I uporczywego zanieczyszczenia z powierzchni metalowych | nie | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Preparat typu Tapex -Ex do usuwania pozostałości kleju pojemnik 300 ml | nie | szt | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Preparat do narzędzi typu ANIOS R 444, 1 litr | nie | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Proszek do gruntowego manualnego czyszczenia z plam osadów rdzy i przebarwień , ze wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej | nie | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
6 | Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych typu Protect Spray, 250 ml | nie | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 165 mm dł szczotek 45mm i 30 mm dł włosia12 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 10 szt w opakowaniu | nie | op. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
8 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o delikatnym włosiu długość całkowita 215 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze oporna na 134 0C | nie | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Szczotka do czyszczenia narzędzi z włosiem ze stali nierdzewnej | nie | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
10 | Szczotka do czyszczenia rąk, odporna na temperaturę do 134 0 C, średnia twardość włosa op 14 szt | nie | op. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
11 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 235 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 2 szt w opakowaniu | nie | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Plomby do kontenerów Aesculapa ze znacznikiem STEM niebieskie 1000 sztuk w opakowaniu | nie | op. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Filtr okrągły, papierowy do kontenerów 190 mm ze wskaźnikiem do pary wodnej 500 szt w opakowaniu | nie | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Filtr papierowy , do kontenerów ze wskaźnikiem do pary wodnej 230 mm x 230 mm 500 sztuk w opakowaniu | nie | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15 | Papierowe etykiety ze wskaźnikiem pary wodnej 35 mm x 80 mm , bez kleju , 1000 sztuk w opakowaniu | nie | op. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16 | Ochrona narożników koszy siatkowych – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 100 x 100 x 50 mm opakowanie 600 szt | nie | op. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
17 | Osłonka na narzędzia ostre – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 51 x 127 mm opakowanie 100 szt | nie | op. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
18 | Osłonka na narzędzia ostre – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 90 x 168 mm opakowanie 100 szt | nie | op. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
19 | Wskaźnik weryfikujący prawidłowość działania myjni ultradźwiękowej Sono Check . Ampułkowy test sprawdzający prawidłowość działania głowic w myjniach ultradźwiękowych, wskazując obecność prawidłowej energii ultradźwiękowej, niezależnie od temperatury kąpieli . Dający szybki, wyraźny i łatwy do oceny wynik. Opakowanie 30 sztuk | nie | op. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
20 | Smar do sterylizatora parowego Selectomat do smarowania uszczelek drzwi, 50 g | nie | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 9
| Pakiet nr | 9: | Preparaty i produkty do sprzętu firmy Aesculap
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Preparat GB 600 STERILIT POWER SYSTEMS Oil do ręcznej pielęgnacji napędów Aesculap , spray nie toksyczny , w aerosolu o pojemności 300 ml, | nie | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Adapter GB 600840 – łącznik A3 kompletny | nie | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
h: Łączna cena pakietu; j: 0; l: 0 | Pakie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 10
| Pakiet nr | 10: | Kasety do sterylizacji plazmowej
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Kaseta do sterylizatora plazmowego STERAD 100S zawierająca czynnik sterylizujący - 58% r-r nadtlenku wodoru , na 5 cykli sterylizacji . Opakowanie 5 sztuk | nie | op. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Akcesoria STERRAD 100S : 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarek,6 płytek | nie | op. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 11
| Pakiet nr | 11: | Naboje do tlenku etylenu
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M zawierające 100gram EO, zgodnie z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu STERI VAC 5XL | nie | szt | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 12
| Pakiet nr | 12: | Wskaźniki biologiczne
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Fiolkowe wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do pary wodnej. Ostateczny czas odczytu 24 minuty, fiolki w kształcie litery D zgodne z autoczytnikiem Attest Auto-Reader 490 | nie | szt. | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Fiolkowe wskaźniki do biologiczne szybkiego odczytu do nadtlenku wodoru, o odczycie ostatecznym 24 min kształt fiolki w kształcie litery D zgodne z autoczytnikiem Attest Auto-Reader 490 | nie | szt. | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. odczyt ostateczny po 4 godzinach | nie | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 13
| Pakiet nr | 13: | Rejestratory
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Rejestrator danych do sterylizatorów parowych ETS do codziennego testu penetracji pary,równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick (wg EN 285 i ISO 11140-3) Użycie 400 -krotne. Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. Zgodny z normą referencyjną EN ISO 11140-4. | nie | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 14
| Pakiet nr | 14: | Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Preparat do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych , endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe I niejonowe substancje powierzchniowo czynne , inhibitory korozji. Nie zawierający krzemianów,płynny koncentrat. Wymagane stężenie roztworu roboczego : 0,3-1%. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1-8,( ten sam producent), 20 litrów | nie | szt. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Preparat do maszynowego , chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych , endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe I niejonowe substancje powierzchniowo czynne , inhibitory korozji. Nie zawierający krzemianów,płynny koncentrat. Wymagane stężenie roztworu roboczego : 0,3-1%. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1-8( ten sam producent), 5 litrów | nie | szt. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Preparat neutralizujący stosowany po maszynowym chemiczno-termicznym alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Płynny koncentrat , na bazie kwasu cytrynowego,bez fosforanów,fosfatów, azotanów oraz związków powierzchniowo czynnych . Stężenie 0,1-0,2 %. Kompatybilny z preparatem z poz 1-8 ( ten sam producent), 5 kg | nie | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Preparat dezynfekcyjny , przeznaczony do maszynowej , chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego . Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu glioksalu. Stężenie robocze 1%, spectrum działania : B, Tbc, F, V( Polio, Adeno, Papova) S , w czasie 5 min . Kompatybilny z preparatami z poz 1-8( ten sam producent), szt x 5 litrów | nie | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Preparat dezynfekcyjny , przeznaczony do maszynowej , chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego . Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu glioksalu. Stężenie robocze 1%, spectrum działania : B, Tbc, F, V( Polio, Adeno, Papova) S , w czasie 5 min . Kompatybilny z preparatami z poz 1-8( ten sam producent), szt x 20 litrów | nie | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiający ich wysychanie bez pozostawiania plam , płynny koncentrat . Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne , inhibitory korozji , alkohole stabilizatory twardości . Stężenie robocze 0,1-0,2% kompatybilny z preparatem z poz 1-8 ( ten sam producent), szt x 20 litrów | nie | szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Preparat do chemiczno-termicznego mycia i dezynfekcji stelaży łóżek, wózków transportowych , kontenerów ,stołów .przeznaczony do mycia wszystkich przedmiotów przystosowanych do mycia maszynowego . Zawierający , fenoksypropanol, chlorek dioktylodimetyloamoniowy związki powierzchniowo czynne, substancje zwiększające rozpuszczalność, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Spectrum działania :B , F , V w czasie5 minut Temperatura działania 40-80 0 C dozowanie 0,5-1 % kompatybilny z preparatem z poz 5 (ten są m producent), 20 litrów | nie | szt. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Płynny koncentrat nie wymagający aktywatora. Nadający się do myjek ultradźwiękowych . Na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego , poliheksametyleno biguanidyny, 15-30 % niejonowych surfaktantów, kompleks enzymatyczny. bez aldehydów, związków nadtlenowych , chloru, fenolu. Spectrum działania B, F , V ( HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut ( przy stężeniu 0,5%),5 litrów | nie | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 15
| Pakiet nr | 15: | Materiały zużywalneh POZYCJE DO WYBORU POJEDYNCZO
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Testy symulacyjne kontroli wsadu przeznaczony dla sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci paska samoprzylepnego oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki o dł 1,5 m i szerokości 2 mm( dostawa wraz ze wskaźnikiem) | nie | zestaw | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Testy zgrzewu rękawów papier-folia opakowanie po 250 sztuk | nie | op. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Testy zgrzewu opakowań Tyvek opakowanie po100 sztuk | nie | op. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
4 | Taśma samoprzylepna z indykatorem do pary wodnej o szerokości 19 mm długości 50 m ( lub o wymiarach innych po przeliczeniu) PN-EN ISO 11140 | nie | szt | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Pokrowce ochronne sterylne , kompatybilne z posiadanymi przez szpital wózkami endoskopowymi typu CLEAN SCOPE .Pakowane w komplecie ; kolor czerwony, kolor zielony oraz przezroczysty op a 200szt | nie | op. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Pisak odporny na warunki sterylizacji w parze wodnej 134 0 C do opisywania pakietów w rękawach papierowo-foliowych kolor czarny średnia grubość | nie | szt | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
7 | Taśmy do oznaczania narzędzi typu Surg-i-band nadajace się do sterylizacji w autoklawie i EO dajace gwarancję sterylności pod taśmą o szerokości 6 mm kolory: czerwony żółty pomarańczowy niebieski , zielony, brązowy , biały, czarny, pomarańczowy z połyskiem, fioletowy, limonkowy szary, różowy, błękitny na szpuli | nie | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 16
| Pakiet nr | 16: | Wskaźniki chemiczne
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-5,3min/121-15 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników. op 400 szt | nie | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-7min/121-20 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników. op 100 szt | nie | op. | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Wieloparametrowy test klasy IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej 500 szt w opakowaniu | nie | op. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Test zintegrowany klasy V do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w 2 okienkach do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną nie wymagający interpretacji zmiany koloru op 200 szt | nie | op. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Testy wieloparametrowe kl IV kontroli wsadu do Tlenku Etylenu o liniowym ułożeniu substancji testowej 250 sztuk w opakowaniu | nie | op. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Wieloparametrowy test kl IV do Nadtlenku Wodoru w systemie Sterrad kontrolujące cykle sterylizacji w modelu 100S zgodny z PN EN ISO 11140-1 w formie paska TYVEK z naniesioną substancją zmieniającą kolor w sposób jednoznacznie informujący o przebiegu procesu sterylizacji op 250 szt | nie | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza inną ilośc sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań. W przypadku zaoferowania innych ilości niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości opakowań”.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 17
| Pakiet nr | 17: | Dokumentacja medyczna
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | System dokumentacji procesu dezynfekcji. Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji opakowanie 100 sztuk | nie | op. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | System dokumentacji procesu sterylizacji Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji sterylizacji opakowanie 100 sztuk | nie | op. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 18
| Pakiet nr | 18: | Testy mycia i dezynfekcji
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Wskaźnik weryfikujący prawidłowość mycia mechanicznego – jednorazowy test sprawdzający jakość i skuteczność mycia , kompatybilny z uchwytem mocującym systemu STF Brown z substancją testową na całym podłożu umożliwiającym kontrolę w dwóch płaszczyznach + uchwyty mocujące w postaci otwieranego klipsa, który nie uszkadza substancji testowej podczas mocowania wskaźnika ( po 1 sztuce dołączanej do każdego tysiąca sztuk zamówionych testów ) opakowanie 100 sztuk | nie | op. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Test sprawdzający skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów wyłącznie w myjni ultradźwiękowej , z wyraźnym oznaczeniem U . Test z wyraźnie widocznym efektem skuteczności mycia, przeznaczony do kontroli cyklicznej , jednorazowy, nadający się do archiwizacji, bezpieczny dla użytkownika - nie zawierający komponentów krwi, umieszczony na płytce metalowej. Przeznaczony do umieszczania w uchwycie mocującym Holder Opakowanie 50 szt | nie | op. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Wskaźnik weryfikujący prawidłowość dezynfekcji termicznej- jednorazowy test umożliwiający skuteczną, dokładną i łatwą kontrolę procesu dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w procesie 93 0C przez 10 minut Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach które go dotyczą , w tym w zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 Na każdym wskaźniku nr normy i typ wskaźnika Opakowanie 100 sztuk | nie | op. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Gotowy zestaw testowy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych , szybko ( max do 10 sek) i w sposób zdecydowany (z żółtego na niebieski ) zmieniający kolor roztworu Opakowanie zestawu zawierające: 25 sztuk fiolek do wykrywania pozostałości białkowych , 25 szt jałowych, pojedynczo pakowanych wymazówek, fiolki do wykonania kontroli pozytywnej oraz etykiety umożliwiające identyfikację próbki . | nie | op. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 19
| Pakiet nr | 19: | Wskaźniki Bowie-Dick
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | GETINGE CHECK MINI PAKIET 134º C wskaźnik testowy jednorazowy, z wyraźną zmianą koloru bez ołowiu i metali ciężkich,zgodność z EN ISO 11140-4 potwierdzona opinią niezależnej jednostki,wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników | nie | szt. | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | HELIX Bowie-Dick samoprzylepny test do kontroli penetracji pary wodnej o parametrach 134º C 3,5 min, nietoksyczny do stosowania z przyrządem testowym (dostawa wraz ze wskaźnikami) typu IV wg ISO 11140-1, oświadczenie o zgodności z normą i nietoksyczności ,wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników Opakowanie 250szt | nie | op. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 20
| Pakiet nr | 20: | Kontenery aluminiowe z wyposażeniem do sterylizacji parowej , przechowywania , transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Kontener do zestawów narzędziowych zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka,system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. 296 x 275 x 160 mm | nie | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Kontener narzędziowy zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka,system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. 456 x 280 x 160 mm | nie | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Kontener narzędziowy zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka,system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. 596 x 275 x 210 mm | nie | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 21
| Pakiet nr | 21: | Kontenery aluminiowe z wyposażeniem do sterylizacji parowej, przechowywania, transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych pasujących do sprzętu na tacach firmy Aesculap
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2019 Gwarancja min 24 m-ce 580 x 280 x 140 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | nie | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2019 Gwarancja min 24 m-ce 580 x 280 x 205 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | nie | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2019 Gwarancja min 24 m-ce 580 x 280 x 265,mm Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | nie | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
0

## 22
| Pakiet nr | 22: | Artykuły ze stali nierdzewnej
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu 1 jednostka sterylizacyjna STE 575 X 280 X 265 | nie | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu ½ jednostki sterylizacyjnej STE 575 x 280 x 135 | nie | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Koszyk z drobnej siatki ze stali nierdzewnej, z przykryciem i z klipsem zamykającym Wymiary 150 x 110 x 20 | nie | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Koszyk z drobnej siatki ze stali nierdzewnej, z przykryciem i z klipsem zamykającym Wymiary 220 x 140 x 50 | nie | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Oznaczniki tac narzędziowych - tabliczki metalowe do etykiet obiegowych systemu informatycznego o wymiarach 90 mm x 30 mm opakowanie 25 sztuk | nie | op | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 23
| Pakiet nr | 23: | Materiały eksploatacyjne do sterylizatora niskotemperaturowego STERLINK
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Kaseta zawierająca środek sterylizujący przeznaczona do trybu komorowego zawierająca nadtlenek wodoru 58% , jeden cykl z kasety rozmiar 135 x 42 x 7 mm opakowanie 30 sztuk | nie | op. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Nieprzepuszczalny rękaw zawierający czynnik sterylizujący przeznaczony do trybu kieszeniowego plus. Rozmiar 240 x 410 mm. Materiał PP/NY opakowanie 30 sztuk | nie | op. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Nieprzepuszczalny rękaw zawierający czynnik sterylizujący przeznaczony do trybu kieszeniowego plus. Rozmiar 135x280 mm. Materiał PP/NY opakowanie 50 sztuk | nie | op. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
4 | Taśma samoprzylepna , termiczna do drukarki sterylizatora Sterlink szerokość rolki 50 mm | nie | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## 24
| Pakiet nr | 24: | Materiały do systemu MEDOK
Lp | Przedmiot zamówienia | Próbki | Jedn. Miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra .Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm | nie | rolka | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji EO do drukowania kodów kreskowych wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra .Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm | nie | rolka | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Etykiety oznacznikowe poliestrowe wymiary pojedynczej etykiety 30x80 mm,do drukarek Gk420t Zebra . Białe , błyszczące z klejem akrylowym. Do trwałego oznaczania kontenerów. Odporne na ścieranie, do użytku w myjniach i sterylizatorach. Rolki 1000 szt. średnica zewnętrzna rolki 90 mm. | nie | rolka | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
4 | Taśma barwiąca żywiczna do użytku w drukarkach Gk420t Zebra . Długość 74 m. szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | nie | rolka | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
5 | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych do drukarek Gk420t Zebra Długość 74m. Szerokość taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny . | nie | rolka | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................