Łódź, dn. 16.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Wymiana dźwigu szpitalnego 
w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy 
ul. Pomorskiej 251.  - nr. sprawy: ZP/22/2020.

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia deklaracji zgodności producenta oraz certyfikatów CE na użyte wyroby, które tego wymagają zgodnie z przepisami prawa, po zainstalowaniu urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabiny o szerokości min. 1300x2410 mm z drzwiami teleskopowymi bocznymi.

Powyższe odpowiedzi stają się obowiązujące w niniejszym postępowaniu.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

# Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek