Łódź, dn. 12.05.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa i montaż klimatyzacji 
w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
- nr sprawy: ZP/31/2020.

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.czy układ klimatyzacji na być układem VRF czy zwykłymi urządzeniami pojedynczymi typu split? - w specyfikacja VRF z centralnym sterownikiem, w formularzu ofertowym wycena jak pod urządzenia  split.

Zamawiający informuje, iż są dwa układy typu VRF (dla budynków B i C) oraz dwa układy typu Split (w budynku D) bez sterowania centralnego. Zamawiający dokonuje modyfikacji 
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac instalacyjnych i towarzyszących prac budowlanych.

Zamawiający dokonał modyfikacji Tab. nr 1- zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji Pediatria ul. Pankiewicza 16 w STWiOTPB.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 Formularz ofertowy.

2. czy urządzenia mogą pracować na czynniku chłodniczym R32?

Nie ma znaczenia jaki czynnik zostanie użyty. Ważne aby miał odpowiednie dopuszczenia do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

3. czy w przypadku urządzeń split mogą być one montowane na ścianach elewacji przy danym pokoju czy przy samym podłożu?

Jednostki zewnętrzne typu Split należy montować na ścianach elewacji przy oknach.

4. czy po naszej stronie demontaż starej instalacji dźwigowej? czy w zakresie prac są roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu ścian działowych murowanych demontaż wykładzin posadzek, drzwi oraz usunięcie starych powłok malarskich? jeśli tak jaka ilość pomieszczeń?

Temat nie dotyczy instalacji dźwigowej (zapisy mogły zostać omyłkowo wklejone). Przedmiotem zamówienia jest instalacja klimatyzacyjna wraz z robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji.

5. czy po naszej stronie wykonanie instalacji gniazd oraz oświetlenia i ich montaż?

Nie dotyczy, patrz jak w pkt. 4.

Zamawiający załącza zmodyfikowane dokumenty, które stają się obowiązujące 
w niniejszym postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 20.05.2020 r. o godz. 12.00.

Oferty należy składać w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Kancelarii Szpitala (parter) 
w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie z oznakowaniem według pkt X ppkt 27 SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2020 r. o godz. 12.15 w budynku Szpitala, pok. 246 (parter) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

# Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek