

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 139 000 euro na:

**Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**

CPV- 33100000-1; 33140000-3; 33141324-7; 33181200-4; 33692800-5; 33181520-3; 33141116-6; 33181510-0; 33181500-7; 14400000-5

**Sprawa nr ZP/34/2020**

**Specyfikację zatwierdziła:**

**dr n. med. Monika Domarecka**

**Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego**

**Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

Łódź, dnia 27.05.2020 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy:

**Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**

**Sprawa nr ZP/34/2020**

**Spis treści**

Część A – Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty

1. **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**
2. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4. **TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**
5. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5**

1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**
2. **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI,**
3. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**
4. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
5. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
6. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
7. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
8. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZEPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO OD NAJMNIEJ WAŻNEGO,**
9. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
10. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
11. **ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**
12. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
13. **INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3, JEŻELI ZAMWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.**
14. **ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.**
15. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH**
16. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO**
17. **INFORMACJE ODNOŚNIE TRYBU OTWARCIA OFERT I ZASAD OCENY**
18. **OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**
19. **USTALENIA KOŃCOWE**
* SIWZ część A – Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty;
* SIWZ część B – Załączniki do SIWZ – Zakres rzeczowy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
* SIWZ część C – Załączniki do oferty nr 1-15.

**Część A – Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

tel. (42) 675 75 00, fax (42) 678 93 68.

NIP: 728-22-46-128, REGON: 472147559

Adres strony internetowej Zamawiającego: [**www.csk.umed.pl**](http://www.csk.umed.pl)

Adres poczty elektronicznej Działu Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji: **zam.publ@csk.umed.pl**

Adres skrzynki **ePUAP**: **/cskumedlodz/SkrytkaESP**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą”, wg procedury powyżej 139 000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**

Nomenklatura – Wspólny słownik zamówień CPV – 33100000-1;

Uzupełniające kody CPV:

33140000-3 Materiały medyczne

33141324-7 Igły do dializy

33181200-4 Filtry do dializy

33692800-5 Roztwory do dializy

33181520-3 Wyroby do dializy nerkowej

33141116-6 Zestawy opatrunkowe

33181510-0 Płyny do terapii nerkowej

33181500-7 Wyroby do terapii nerkowej

14400000-5 Sole i czysty chlorek sodu

1. **Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 w części B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj.** „ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWE” - Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia składa się **z 29 pakietów** opisanych w załączonych tabelach – załącznik nr 2 ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWE.

Pakiet Nr: 1 Dostawa dializatorów I

Pakiet Nr: 2 Dostawa dializatorów II

Pakiet Nr: 3 Dostawa dializatorów III

Pakiet Nr: 4 Dostawa dializatorów IV

Pakiet Nr: 5 Dostawa dializatorów V

Pakiet Nr: 6 Dostawa dializatorów VI

Pakiet Nr: 7 Dostawa dializatorów VII

Pakiet Nr: 8 Dostawa dializatorów VIII

Pakiet Nr: 9 Dostawa linii krwi tętniczo-żylnej

Pakiet Nr: 10 Dostawa igieł do hemodializ

Pakiet Nr: 11 Dostawa łączników do zabiegów "na jedną igłę"

Pakiet Nr: 12 Dostawa koncentratów do hemodializ

Pakiet Nr: 13 Dostawa zestawu do przygotowywania roztworu koncentratu F-A

Pakiet Nr: 14 Dostawa ładunku suchego NaHCO3

Pakiet Nr: 15 Dostawa płynów do dezynfekcji aparatów i uzdatniania wody

Pakiet Nr: 16 Dostawa filtrów do aparatów do HD i uzdatniacza wody

Pakiet Nr: 17 Zestaw opatrunkowy do dializy otrzewnowej, plaster przezroczysty

Pakiet Nr: 18 Zestaw opatrunkowy do dializy otrzewnowej - opatrunek włókninowy

Pakiet Nr: 19 Sól tabletkowana

Pakiet Nr: 20 Zestaw ADO Balance, Zestaw CADO Balance

Pakiet Nr: 21 System CADO i ADO

Pakiet Nr: 22 Zestawy testów do badania parametrów wody

Pakiet Nr: 23 Dostawa linii krwi tętniczo-żylnej II

Pakiet Nr: 24 Dostawa linii krwi tętniczo-żylnej III

Pakiet Nr: 25 Plastikowa kaniula do nakłuwania przetoki

Pakiet Nr: 26 Zestawy do plazmaferezy z podwójną filtracją I

Pakiet Nr: 27 Zestaw do terapeutycznej wymiany osocza (TPE)

Pakiet Nr: 28 Zestawy do plazmaferezy z podwójną filtracją II

Pakiet Nr: 29 Zestawy do aferezy leczniczej

1. Przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego produktu, narzędzi lub innego wyposażenia medycznego (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany produkt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ.

Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości towaru. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

1. Przedstawione w załączniku nr 2 ilości produktów (w okresie obowiązywania umowy) są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich pełnej realizacji. W przypadku przekroczenia ilości określonego produktu podanego w SIWZ i konieczności dodatkowego zamówienia Wykonawca nie będzie podwyższał ceny.

Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie wystawiał i załączał fakturę do każdorazowej dostawy.

1. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi:

- posiadać ważne dokumenty pozwalające na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 – tekst jednolity) – nie dotyczy produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego */jeżeli dotyczy/;*
2. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 – tekst jednolity) */jeżeli dotyczy/.*

- spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zestawieniu asortymentowo-ilościowo-cenowym – załącznik nr 2 SIWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załączniku nr 2 spowoduje odrzucenie oferty.

- być fabrycznie nowy, w pełni sprawny,

- odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,

- być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych,

- posiadać minimum 12-miesięczny termin przydatności do użycia – licząc od dnia dostawy towaru do siedziby Zamawiającego/domu pacjenta o ile Zamawiający nie określił inaczej w załącznik nr 2 w części B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zestawienie asortymentowo-ilościowo-cenowe,

- nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

1. Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi zobowiązani są do przestrzegania wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 509– tekst jednolity), w tym wymogów dotyczących transportu produktów leczniczych w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z zaleceniami producenta. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że transport produktów leczniczych przebiegał w wymaganej temperaturze. Pomiar temperatury winien być dokonywany przy użyciu urządzeń poddanych kalibracji /jeżeli dotyczy/.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli, mających na celu sprawdzenie czy zamówione produkty lecznicze przewożone są w odpowiedniej temperaturze, poprzez zażądanie wydruku z urządzenia rejestrującego temperaturę podczas transportu. Zamawiający uzna wskazania urządzenia za prawidłowe, jeżeli urządzenie służące do monitorowania temperatury będzie posiadać dokument potwierdzający poprawność jego wskazań (dokument potwierdzający jego kalibrację) /jeżeli dotyczy/.

1. W okresie obowiązywania umowy dodatkowe rabaty oraz promocje producenckie skutkujące obniżeniem cen towarów, stanowiących przedmiot umowy, w odniesieniu do cen zaproponowanych w ofercie przetargowej będą honorowane przez Wykonawcę.
2. Termin realizacji zamówienia – w ciągu 1 do 4 dni (dni robocze pn-pt).
3. Termin realizacji reklamacji – w ciągu 1 do 5 dni (dni robocze pn-pt) od rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje (ilościowe i jakościowe) będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 dni roboczych.

Termin płatności za towar 45 - 60 dni. Termin płatności stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, opisanych szczegółowo w **rozdziale XIII.4**

1. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy:

- sprzedaż i dostawa produktów

- użyczenie cyklerów do ADO, kompatybilnych z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów

- użyczenie podgrzewaczy do worków CADO, kompatybilnych z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów.

W przypadku konieczności zwrotu płynów do dializy otrzewnowej (dot. p. 20 i 21), które nie zostały wykorzystane przez pacjenta, Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o odebranie i zutylizowanie w/w materiału, wówczas Wykonawca zutylizuje niewykorzystany materiał.

1. **Uwaga:**Parametry stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w tabeli załącznika.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie przed terminem składania ofert.

1. **Opis części zamówienia:**
	1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
	W ramach pakietu Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej. Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania na dowolnie wybrany pakiet lub pakiety pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku nr 2 (w wybranym pakiecie lub pakietach) i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia – pakiet. Brak wyceny na daną pozycję pakietu spowoduje odrzucenie oferty.
	2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
	3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w załączniku nr 1 do SIWZ).
	4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
	5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
	6. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
	7. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
	8. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
	9. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 13,14 ustawy Pzp.
	10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

**Termin wykonania zamówienia:**

Dostawy zamówień cząstkowych będą realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w okresie:

• **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

**Miejsce wykonania zamówienia:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów do Apteki lub Magazynu Zamawiającego zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251 bud. A-1, oraz do domów pacjentów transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem, że podwykonawca musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 381), dotyczące transportu produktów leczniczych w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z zaleceniami producenta i w odpowiednich warunkach sanitarnych /jeżeli dotyczy/.

2. Transport i rozładowanie towaru do Apteki i Magazynu Szpitala zlokalizowanych we wskazanej powyżej lokalizacji będzie się odbywało na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Dostawy towaru mogą odbywać się w godzinach: 8:00 – 14:00 w dni robocze (poniedziałek-piątek)

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zg. z art. 22 ust.1b Ustawy Pzp, tj.:
	1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
	2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
	3. zdolności technicznej lub zawodowej.

W zakresie pkt. V.1.1) :

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do obrotu (sprzedaży) produktami leczniczymi będącymi przedmiotem zamówienia i określonymi w części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, tj. uzyskał zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 – tekst jednolity) – o ile dotyczy pakietu/pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-4 i 8.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
	1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
	2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2.
5. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. Ocena dokonana będzie (metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia).
6. Zgodnie z art. 25a ustawy Pzp wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - JEDZ. Powyższe oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczy dopuszczenia do udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zgodnie **z art. 24aa ustawy Pzp** Zamawiający w prowadzonym postępowaniu dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający***wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów* potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.**

**Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5**

1. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 tj.) – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w  stosunku do którego otwarto likwidację, w  zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

* 1. zamawiającym,
	2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
	3. członkami komisji przetargowej,
	4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a–chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

6. Wykonawca, w terminie **3 dni** od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51
ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. **Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.**

**VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 poz.1843 tekst jednolity) – zwanej dalej „Ustawą” – Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

***VI.1. Poniżej przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia***

1. „FORMULARZ OFERTOWY” - **załącznik nr 1.**

2. „ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWE” określające wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia – **załącznik nr 2**.

3. Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD w formacie xml/pdf) składany na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp - **załącznik nr 3.**

4. Potwierdzenie wniesienia wadium - **załącznik nr 4.**

5. Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, również w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie) - **załącznik nr 5.**

**Uwaga!**

**Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznego oryginału tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę do tego umocowaną lub w formie kopii pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.**

6. Wypełnioną Tabelę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ocena próbek – dotyczy tylko Pakietu nr 23 – załącznik nr 6** |  |  |
| **Parametry ,które musi spełniać proponowana przez Wykonawcę - linia krwi tętniczo-żylnej II - PAKIET NR 23** |  |  |
| Lp. | **Parametry - linii krwi tętniczo-żylnej II- Próbki- 11 sztuk linii**  | **Ocena**  | **Ocena parametru oferowanego****(TAK lub NIE)** |  |
| 1 | Połączenie linii żylnej z workiem odpływowym jest trwałe, nie rozłącza się samoistnie podczas zakładania linii. | **TAK/NIE** |  |  |
| 2 | Igła plastikowa do nakłuwania flakonu z płynem infuzyjnym z materiału twardego, trwałego, ostrze ostre zapewnia sprawne nakłucie, nie jest tępe, połączenie jest szczelne (nie wycieka płyn, igła nie wysuwa się). | **TAK/NIE** |  |  |
| 3 | Odcinek linii będących połączeniem pomiędzy dostępem naczyniowym i aparatem do dializ ( w miejscu wejścia linii do układu pomp) nie krótszy niż 175 cm. Zapewnia swobodę połączenia, bez potrzeby skracania odległości pomiędzy fotelem dla pacjenta i aparatem do dializ. | **TAK/NIE** |  |  |
| 4 | Linia czujnika żylnego szczelnie dopasowana. Zachowana szczelność połączenia, bez względu na zmianę temperatury podczas całego zabiegu. | **TAK/NIE** |  |  |
| 5 | Zamknięty układ linii szczelny, brak pęcherzyków powietrza. | **TAK/NIE** |  |  |
| 6 | Zbiornik odcinka tętniczego linii dopasowany do uchwytu w aparacie, kompatybilny. Nie zmienia położenia podczas zabiegu.  | **TAK/NIE** |  |  |
| 7 | Klipsy zamykające linie z materiału miękkiego, elastycznego. Zaciśnięcie ich nie wymaga użycia siły. | **TAK/NIE** |  |  |
| **Niespełnienie choćby jednego z wyżej wymienionych 7 parametrów (zaznaczenie „NIE”) powoduje odrzucenie oferty, ze względu na brak zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.**Zamawiający informuje, iż Pakiet 23 podlega ocenie na podstawie próbek przekazanych do testowania i charakterystyki oferowanego asortymentu. Osoby testujące próbki wydadzą opinię. 10 próbek zostaje przekazanych do badania w każdym z 7 parametrów – jeśli wynik badania w danym parametrze (1-7) co najmniej 8 próbek będzie pozytywny (zgodny z opisem), wówczas ocena próbki w danym parametrze (1-7) dokonana przez Zamawiającego zostaje przyjęta pozytywnie na „TAK”.W związku z tym jeśli więcej niż 2 próbki uzyskają wynik badania w danym parametrze (1-7) jako negatywny (niezgodny z opisem), wówczas ocena próbki w danym parametrze (1-7) dokonana przez Zamawiającego zostaje przyjęta negatywnie na „NIE”.Wykonawca przekazuje 11 próbek, gdyż oceniane zostaje losowo 10 szt., natomiast 1 szt. zostanie w dokumentacji jako część oferty.  |
|
|  |  |  |  |  |

7. **Zobowiązanie innych podmiotów** do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) - **załącznik nr 7** do SIWZ;

Uwaga: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno być złożone wraz z ofertą.

1. **W celu dokonania oceny złożonej oferty w ramach Parametrów, które musi spełniać proponowana przez Wykonawcę Linia krwi tętniczo-żylna II- (Pakiet 23) należy przedłożyć fizycznie- na adres Zamawiającego** w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 parter, budynek A-3-Kancelaria ogólna-bezpłatne, bezzwrotne **próbki do testowania** - **zapakowane oraz oznaczone numerem postępowania, pakietu i pozycji, której dotyczą oraz nazwą Wykonawcy i Producenta**. (z dopiskiem Zamówienia Publiczne – Małgorzata Świtacz)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymagań Zamawiającego** | Wykaz wzorów (próbek), jakie mają **dostarczyć** wykonawcy, w ramach Parametrów, które musi spełniać proponowana przez Wykonawcę Linia krwi tętniczo-żylna II |
| 1. | **Wzory (próbki)** składane celem ich oceny w ramach Parametrów, które musi spełniać proponowana przez Wykonawcę Linia krwi tętniczo-żylna II, nie są traktowane jako tzw. dokumenty przedmiotowe w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. i **nie podlegają uzupełnieniu** w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Takie próbki traktowane są jako treść oferty. | **Zamawiający wymaga złożenia próbek** * **do Pakietu nr 23 - Dostawa linii krwi tętniczo-żylnej II do pozycji 1 po 11 sztuk.**

 |

***VI.2.. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca składa:***

 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.– **załącznik nr 8**;

**UWAGA**

Wykonawca, w **terminie 3 dni od dnia** **zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5** (tj. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), **przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg załącznika nr 8 do SIWZ).

***VI.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania n/w dokumentów i oświadczeń wraz z ofertą (składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego):***

Zgodnie z [Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2016, poz. 1126)](http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9), w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., zamawiający żąda następujących dokumentów:

**a/W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:**

9. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do obrotu (sprzedaży) produktami leczniczymi będącymi przedmiotem zamówienia i określonymi w części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, tj. uzyskał z**ezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej**, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 – tekst jednolity, z późn. zm.) - o ile dotyczy pakietu/pakietów, na które Wykonawca składa ofertę - przedstawić *w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę -* **załącznik nr 9**

**b/W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:**

-nie dotyczy

**c/W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:**

10. W przypadku zamówień na dostawy: próbki, opisy lub fotografie bez świadectwa autentyczności.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty:

Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych wyrobu medycznego pochodzący od producenta lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu/strony producenta. Należy dołączyć **kartę katalogową/dokument informacyjny**, umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w załączniku nr 2 SIWZ– **załącznik nr 10;**

**Prosimy o zaznaczenie (np. w nazwie pliku „katalog pakiet 1 poz. 5) na poszczególnych dokumentach, którego pakietu one dotyczą.**

11.Oświadczenie według Załącznika nr 11 do SIWZ potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby dopuszczone są do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 – tekst jednolity z późn.). – **załącznik nr 11**;

**Uwaga! ww. dokumenty należy złożyć w języku polskim lub wraz z ich tłumaczeniem na język polski.**

**Uwaga! ww. dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.**

Zgodnie z [Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2016, poz. 1126)](http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1,2,3,4,8 w związku z  art. 25 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

12. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; **załącznik 12;**

13. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; **załącznik 13;**

14. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; **załącznik 14;**

15. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; **załącznik nr 15**;

*Brak choćby jednego z wymaganych dokumentów (załączniki nr 1-4, 6 oraz 5 jeśli ofertę podpisuje Pełnomocnik Wykonawcy oraz 8-15) spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem z art. 26 ust. 3 Ustawy. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) muszą być przedłożone na drukach zaproponowanych przez Zamawiającego, bądź na drukach Wykonawcy, zgodnych pod względem treści z drukami załączonymi do SIWZ oraz opatrzone kwalifikowanym elektronicznym podpisem Wykonawcy.*

**Uwaga!**

16. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI 12 - 15 składa informacje z odpowiedniego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy oraz składa dokumenty wystawione w kraju zamieszkania w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

17. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 14, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Uwaga: W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

**Uwaga**

**Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI ppkt. 12 – 14 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. VI ppkt.
12 – 14 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

**Uwaga:**

Zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt. 1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów;

Zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt. 1 na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców;

Zgodnie z art. 25 ust. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania numeru referencyjnego postępowania na które będzie się powoływał.

**Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość zażądania do wglądu oryginałów w/w dokumentów, wpisów bądź zgłoszeń.**

**Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.**

**VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Informacje ogólne
	1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
	2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Małgorzata Świtacz, tel. (42) 675-75-52, email: zam.publ@csk.umed.pl

* 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: **złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**
	2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
	3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi **150 MB.**
	4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
	5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. **.** **Zaleca się pobranie klucza publicznego z miniPortalu bez otwierania pliku.**
1. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
	1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
	2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: : **zam.publ@csk.umed.pl** w tytule wpisując numer postępowania **ZP/34/2020**
	3. Łączny rozmiar załączników przesyłanych pocztą e-mail nie może przekroczyć 25MB.
	4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji** jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w pkt 1.2. adresy email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 1991), a także zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia zmieniającego powyższe tj. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
2. Informacje dodatkowe
	1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	2. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:
		1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania mogą być składane również drogą elektroniczną. Dla usprawnienia udzielania odpowiedzi Zamawiający prosi o przesłanie pytań w wersji edytowalnej drogą mailową na adres: zam.publ@csk.umed.pl / w tytule maila wpisując numer postępowania **ZP/34/2020** (nie jest to wymóg).
		2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
		3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
		4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom poprzez zamieszczenie ich na swojej stronie internetowej.

**UWAGA:**

**W związku z powyższym pytania powinny być zadawane w formie umożliwiającej Zamawiającemu ich przekazanie innym Wykonawcom oraz zamieszczenie na stronie internetowej tj. pytania nie mogą zawierać dodatkowych załączników np. instrukcji, kart katalogowych itp., w treści których pojawia się nazwa handlowa produktu czy nazwa producenta lub dystrybutora.**

* 1. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.
	2. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. pkt. VI 12-15, w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
	3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. pkt. VI 12-15, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wyko­nawcy **przekazują drogą elektroniczną**.
2. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. VI 12-15
3. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

w sprawach merytorycznych –Katarzyna Babska tel. 42 201 44 22

w sprawach proceduralnych – Małgorzata Świtacz tel. 42 675 75 52.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 9.00 – 14.00 (pn. – pt.).

e-mail: zam.publ@csk.umed.pl

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Na całość zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **88 440,00 zł** dla pakietów 1-29 – zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, w terminie do dnia składania ofert do godz. 8:00 – potwierdzenie **wniesienia wadium stanowi załącznik nr 4.**

Wartość wadium dla całej oferty danego Wykonawcy stanowi suma wadiów poszczególnych oferowanych pakietów.

Wykonawca składający ofertę częściową wnosi wadium w niżej podanej wysokości, odpowiednio:

|  |  |
| --- | --- |
| **PAKIET** | **Wadium** |
| 1 | 200,00 zł |
| 2 | 3 000,00 zł |
| 3 | 300,00 zł |
| 4 | 3 050,00 zł |
| 5 | 1 300,00 zł |
| 6 | 2 600,00 zł |
| 7 | 200,00 zł |
| 8 | 200,00 zł |
| 9 | 1 900,00 zł |
| 10 | 350,00 zł |
| 11 | 100,00 zł |
| 12 | 1 700,00 zł |
| 13 | 2 000,00 zł |
| 14 | 7 750,00 zł |
| 15 | 1 650,00 zł |
| 16 | 3 350,00 zł |
| 17 | 300,00 zł |
| 18 | 150,00 zł |
| 19 | 150,00 zł |
| 20 | 13 850,00 zł |
| 21 | 33 500,00 zł |
| 22 | 30,00 zł |
| 23 | 3 200,00 zł |
| 24 | 500,00 zł |
| 25 | 160,00 zł |
| 26 | 2 550,00 zł |
| 27 | 500,00 zł |
| 28 | 2 450,00 zł |
| 29 | 1 450,00 zł |

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Nr konta bankowego BGK Oddział w Łodzi, nr 59 1130 1163 0014 7148 0720 0005. Z dopiskiem: **ZP/34/2020** – WADIUM.

**Wadium w formie innej niż pieniądz winno być wniesione w formie elektronicznego oryginału tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby do tego uprawnione ze strony gwaranta (np. banku, ubezpieczyciela) lub wadium w postaci gwarancji bankowej w formie depeszy SWIFT.**

**Gwarancja złożona w postaci elektronicznej nie może wygasać automatycznie i całkowicie w  przypadku jej zwrócenia gwarantowi przed terminem jej ważności.**

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
* po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp ;
* wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
* zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1. Niezabezpieczenie oferty wadium w wymaganym terminie, spowoduje odrzucenie oferty , zgodnie z art.89 ust.1 pkt 7b).

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres **60** dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XI SIWZ.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, lecz nie powoduje utraty wadium.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z SIWZ) sam lub jako upoważniony na piśmie reprezentant firmy.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
3. Wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Wykonawcę (tj. osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej) lub jego Pełnomocnika (jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo).
4. **Pełnomocnictwo** osóbpodpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez Wykonawcę, winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W części dotyczącej dokumentów przedmiotowych dopuszcza się przedłożenie dokumentów w innych językach wraz z tłumaczeniem ich na język polski.
7. Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego Pełnomocnika *(z wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które musi poświadczyć Wykonawca lub potwierdzonej notarialnie kopii).*
8. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
9. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa
w pkt. 8, składane są w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
15. Jeśli jakiś z dokumentów wymaganych w pkt. VI SIWZ nie dotyczy Wykonawcy, do oferty należy załączyć oświadczenie z informacją na ten temat.
16. Wykonawca musi zapoznać się i zaakceptować wszystkie warunki niniejszej SIWZ.
17. Wykonawca przedłoży wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.
18. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.
19. Wykonawca zaproponuje cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie musi ponieść, aby dostarczyć przedmiot zamówienia (zgodny z opisem cz. B w Załączniku nr 2 SIWZ) do użytku zamawiającego;
20. W przypadku, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej – zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy tej spółki.
21. W przypadku, złożenia oferty przez dwóch lub więcej wykonawców – zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
22. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie będą musiały spełniać następujące wymagania:
23. Zgodnie z art. 25 ust. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
24. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,
25. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami,
26. jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców.
27. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
28. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku informacje te muszą być przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty w sposób uniemożliwiający wgląd osób postronnych i opatrzone napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
29. **Złożenie oferty**

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Klucz należy pobrać i zapisać bez otwierania.

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. W przypadku dokumentów podpisywanych przez więcej niż jedną osobę, z przyczyn technicznych zamawiający preferuje format pdf.

UWAGA! Od dnia 2 lipca 2018 r. usługi kwalifikowane tj.: podpis, pieczęć, znakowanie czasem, realizowane są z wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-2, określonej w europejskich standardach.

1. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
3. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
5. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z **poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem** wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty, z wyjątkiem wyrażenia zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, która pod rygorem odrzucenia musi być dokonana w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia - art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

**XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. **Termin składania ofert upływa dnia 02.07.2020 r. o godz. 09:00.**
2. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2020 r. o godz. 11:00**w siedzibie Zamawiającego – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 – Dział Zamówień Publicznych, pok. 246 Szpitala (parter, budynek A-3). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
	2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
	3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**Uwaga!**

**Przesunięcie terminu składania ofert:**

Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę wszystkim, którzy otrzymali SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

**Oferty złożone po terminie:**

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w SIWZ, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom zawartym w SIWZ.

Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów.

**Cena ofertowa** winna być wpisana cyframi w złotych polskich **w załącznik nr 2** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. „ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWE” - Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

Wykonawca określając cenę zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz wszelkie koszty, cła, podatki i inne należności, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu zaoferowanej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego
oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Obliczenie wartości netto: cena jednostkowa netto x liczba szt. = wartość netto

Obliczenie wartości brutto: wartość netto + ( wartość netto\*stawka podatku VAT )= wartość brutto

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przeliczenie kwot w danym pakiecie. Zamawiający podał formuły excel, które należy traktować pomocniczo.

**XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT A JEŻELI PRZEPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO,**

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z art. 91 Ustawy Pzp.

Łączna ilość punktów przyznana ofercie jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach wymienionych poniżej i wynosi maksymalnie 100 punktów.

**W pakietach 1-29**

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzorów:

1. **Cena - 60 %**

Wartość punktowa ceny C = C min / Cn x 100 pkt x 60%

gdzie: C min - cena minimalna, Cn - cena badanej oferty.

1. **Termin dostawy zamówień - 15 %**

Wartość punktowa terminu dostawy zamówień (min. 1 dzień - max. 4 dni roboczych) na oferowany pakiet:

Za termin 1 dniowy Zamawiający przyzna – 15 pkt

Za termin 2 dniowy Zamawiający przyzna – 10 pkt

Za termin 3 dniowy Zamawiający przyzna – 5 pkt

Za termin 4 dniowy Zamawiający przyzna – 1 pkt

Zamawiający będzie liczył termin dostawy wg. w/w zasad: punktowany minimalny termin
wynosi 1 dzień. Punktowany maksymalny termin dostaw wynosi 4 dni robocze.

1. **Termin realizacji reklamacji – 20 %**

Czas / termin realizacji reklamacji / uwag i zaleceń / zgłoszeń dot. wykonanych dostaw.

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Zamawiającemu zostanie dostarczony towar wolny od wad lub uzupełniony brak w terminie (1 – 5 dni roboczych), licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje (ilościowe i jakościowe) będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 dni roboczych.

Za termin 1 dniowy Zamawiający przyzna – 20 pkt

Za termin 2 dniowy Zamawiający przyzna – 15 pkt

Za termin 3 dniowy Zamawiający przyzna – 10 pkt

Za termin 4 dniowy Zamawiający przyzna – 5 pkt

Za termin 5 dniowy Zamawiający przyzna – 1 pkt

Zamawiający będzie liczył czas wykonania wg. n/w zasad: punktowany czas minimalny
wynosi 1 dzień roboczy. Punktowany maksymalny czas wynosi 5 dni roboczych.

1. **Termin płatności – 5 %**

Termin płatności (min. 45 dni – max. 60 dni).

Za termin 60 dniowy Zamawiający przyzna – 5 pkt

Za termin 45 dniowy Zamawiający przyzna – 1 pkt

Zamawiający będzie liczył termin płatności wg. n/w zasad: punktowany termin minimalny wynosi 45 dni. Punktowany maksymalny termin wynosi 60 dni. Nie ma możliwości przyznania punktów pośrednich.

**W pakiecie 23**

|  |  |
| --- | --- |
| Ocena próbek  |  |
| Parametry ,które musi spełniać proponowana przez Wykonawcę - linia krwi tętniczo-żylnej II - PAKIET NR 23 |  |
| Lp. | **Parametry - linii krwi tętniczo-żylnej II- Próbki- 11 sztuk linii**  | **Ocena**  | **Ocena parametru oferowanego****(TAK lub NIE)** |
| 1 | Połączenie linii żylnej z workiem odpływowym jest trwałe, nie rozłącza się samoistnie podczas zakładania linii. | **TAK/NIE** |  |
| 2 | Igła plastikowa do nakłuwania flakonu z płynem infuzyjnym z materiału twardego, trwałego, ostrze ostre zapewnia sprawne nakłucie, nie jest tępe, połączenie jest szczelne (nie wycieka płyn, igła nie wysuwa się). | **TAK/NIE** |  |
| 3 | Odcinek linii będących połączeniem pomiędzy dostępem naczyniowym i aparatem do dializ ( w miejscu wejścia linii do układu pomp) nie krótszy niż 175 cm. Zapewnia swobodę połączenia, bez potrzeby skracania odległości pomiędzy fotelem dla pacjenta i aparatem do dializ. | **TAK/NIE** |  |
| 4 | Linia czujnika żylnego szczelnie dopasowana. Zachowana szczelność połączenia, bez względu na zmianę temperatury podczas całego zabiegu. | **TAK/NIE** |  |
| 5 | Zamknięty układ linii szczelny, brak pęcherzyków powietrza. | **TAK/NIE** |  |
| 6 | Zbiornik odcinka tętniczego linii dopasowany do uchwytu w aparacie, kompatybilny. Nie zmienia położenia podczas zabiegu.  | **TAK/NIE** |  |
| 7 | Klipsy zamykające linie z materiału miękkiego, elastycznego. Zaciśnięcie ich nie wymaga użycia siły.  | **TAK/NIE** |  |

**Niespełnienie choćby jednego z wyżej wymienionych 7 parametrów (zaznaczenie „NIE”) powoduje odrzucenie oferty, ze względu na brak zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.**

Zamawiający informuje, iż Pakiet 23 podlega ocenie na podstawie próbek przekazanych do testowania i charakterystyki oferowanego asortymentu. Osoby testujące próbki wydadzą opinię.

10 próbek zostaje przekazanych do badania w każdym z 7 parametrów – jeśli wynik badania w danym parametrze (1-7) co najmniej 8 próbek będzie pozytywny (zgodny z opisem), wówczas ocena próbki
w danym parametrze (1-7) dokonana przez Zamawiającego zostaje przyjęta pozytywnie na „TAK”.

W związku z tym jeśli więcej niż 2 próbki uzyskają wynik badania w danym parametrze (1-7)
jako negatywny (niezgodny z opisem), wówczas ocena próbki w danym parametrze (1-7) dokonana przez Zamawiającego zostaje przyjęta negatywnie na „NIE”.

Wykonawca przekazuje 11 próbek, gdyż oceniane zostaje losowo 10 szt., natomiast 1 szt. zostanie w dokumentacji jako część oferty.

**XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie dokonane na podstawie art. 92 Ustawy.

Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 10 dni po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Umowa może być zawarta przed upływem w/w terminu, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy

**XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający **nie** **wymaga** od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.

Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Projekt umowy”**.**

Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w/w przepisem.

Zamawiający zg. z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewidział możliwość dokonania zmiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Poniżej Zamawiający przedstawia postanowienia umowy i warunki ich zmian w stosunku
do treści oferty.

Przedstawione w załączniku nr 2 ilości produktów są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy
do żądania przez Wykonawcę ich pełnej realizacji.

* + - 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane na podstawie art. 144 Ustawy Pzp. za zgodą obu Stron.
			2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
	1. zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
	2. zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy np. w wyniku wprowadzenia cen promocyjnych lub gdy zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie;
	3. zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej;
	4. zakupu oferowanych odpowiedników towarów objętych umową po cenie nie wyższej niż zawarta w ofercie przetargowej;
	5. zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji na produkty równoważne w cenach nieprzewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej;
	6. zmiany danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.);
	7. wprowadzenia cen promocyjnych lub obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu cenowym;
	8. wycofania towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;
	9. braku dostępności towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;
	10. zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy.
	11. zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:
* wprowadzenia nowego podwykonawcy,
* rezygnacji podwykonawcy.

Zmiana ceny dotycząca pkt. 2a obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją wprowadzających.

* + - 1. Strona zgłaszająca propozycję zmiany umowy zobowiązana jest przedstawić uzasadnienie
			jej wprowadzenia.
			2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania umowy w terminie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 2, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

**XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Pzp. w Dziale VI, art. 179-198 (Dz.U. z 2019 poz.1843)

**XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. (Dz.U. z 2019 poz.1843) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

**XIX. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.**

e-mail: zam.publ@csk.umed.pl

www: [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl)

Adres skrzynki ePUAP: /cskumedlodz/SkrytkaESP

**XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH**

Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń między stronami w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

**XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO**

Wymagania zgodnie z art. 143c zostały określone w projekcie umowy.

Zamawiający żąda, aby w przypadku wystąpienia podwykonawstwa, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i wskazania firm podwykonawców.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.

W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z *dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.*, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Przepisy art. 36ba ustawy stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**XXII. INFORMACJE ODNOŚNIE TRYBU OTWARCIA OFERT I ZASAD OCENY**

Analiza i ocena ofert przebiegać będzie w dwóch etapach:

**I etap**:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w tym etapie.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert, odczytanie nazwy (firmy), adresów Wykonawców, oferowanych cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
	1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
	2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
	3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**II etap:**

Ocena ofert z punktu formalno-prawnego oraz merytorycznego - bez udziału Wykonawców.

1. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ lub naruszać Ustawę zostaną przez zamawiającego odrzucone - zgodnie z art. 89 Ustawy.
2. Oferty złożone po terminie, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy - Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku wystąpienia przesłanek, zgodnie
z art. 93 Ustawy.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 Ustawy.
5. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony
o terminie i miejscu podpisania stosownej umowy zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy.

**Uwaga!**

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert - zgodnie z art. 87 Ustawy. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki zgodnie z art. 87 Ustawy i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w SIWZ, czy została ona prawidłowo podpisana.
4. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
6. jest niezgodna z ustawą,
7. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3,
8. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
9. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
10. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
11. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
12. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
13. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
14. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w  sposób nieprawidłowy jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
15. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
16. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
17. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**XXIII.** **OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający wymieniony w pkt. I SIWZ.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, pok. 328,  email: inspektor.odo@csk.umed.pl; tel. 42 675 76 22.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Sprawa nr ZP/ 34 /2020**.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r.,poz.1843 j.t., dalej zwana „Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
8. Posiada Pani/Pan:
	1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
	2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników\*;
	3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego\*\*;
	4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
	1. prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
	2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);
	3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wnosi do Administratora o:
	1. potwierdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące;
	2. uzyskanie dostępu do do danych jej dotyczących oraz informacji o:
		1. celach przetwarzania;
		2. kategoriach odnośnych danych osobowych;
		3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych);
		4. planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu;
		5. prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
		6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
		7. źródle danych osobowych jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;
		8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych zasadach ich podejmowania;
	3. uzyskanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach (o których mowa w art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), związanych z przekazaniem jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
	4. dostarczenie kopii danych podlegających przetwarzaniu;
	5. a wykonanie powyższych obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ewentualnie wskazania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
11. W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

***\* Wyjaśnienie****: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie****: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**XXIV. USTALENIA KOŃCOWE**

* + - 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38
			ustawy Pzp.
			2. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp.
			3. W pozostałych sprawach związanych z niniejszym postępowaniem i zawarciem umowy mają przede wszystkim zastosowanie i obowiązują przepisy określone w ustawie Pzp.
			4. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

- Część A SIWZ – Wytyczne dla Wykonawcy do sporządzenia oferty;

- Część B SIWZ – Załączniki do SIWZ:

1/ Projekt umowy

2/ Zakres rzeczowy Specyfikacji Wykonania Zamówienia;

- SIWZ część C – Załączniki do oferty nr 1-15.

# Część B – Zakres rzeczowy Specyfikacji Wykonania Zamówienia

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ZP/34/2020

Zawarta w dniu ........................2020 r. pomiędzy:

**ZAMAWIAJĄCYM,**

**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251**

NIP: 728-22-46-128, REGON 472147559, KRS: 0000149790,

reprezentowanym przez:

1. Dyrektor – dr n. med. Monikę Domarecka

a

**WYKONAWCĄ,**

Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………….…………………………….….

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………….…………………………………

NIP ..................................................; REGON ..................................................; KRS ..................................................,

reprezentowanym przez:

1. ...............................................................................

1. ...............................................................................

na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 została zawarta umowa o następującej treści:

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy** dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
	1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza Zamawiającemu **Nazwa**…… (**Pakiet Nr** ….), zgodnie z zamówieniem wyszczególnionym w Formularzu asortymentowo - ilościowo – cenowym, stanowiącym Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie ze złożoną ofertą – dostawy sukcesywne.

2. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego dostawy przedmiotu zamówienia na adres bezpośredni pacjenta w systemie „home delivery”, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych produktów na swój koszt i ryzyko do Magazynu Apteki Zamawiającego – w celu weryfikacji zamówienia zgodnie z ust. 3 poniżej, a następnie dalszej dostawy do bezpośredniego odbiorcy (pacjenta).

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do Magazynu Apteki, gdzie nastąpi:

 3.1 sprawdzenie przez pracownika zamawiającego dokumentacji transportowej, sprawdzenie zgodności asortymentu z fakturą lub dokumentem WZ (zawierającym serię i datę ważności oraz ilości). Apteka Szpitala wyklucza możliwość oceny asortymentu pod kątem jakości wyrobów, wiązałoby się to z koniecznością otworzenia każdego opakowania i oceny pod względem szczelności, klarowności produktu. Apteka Szpitala oceni stan opakowań zewnętrznych (uszkodzenia, naruszenie opakowania zewnętrznego) oraz zgodność asortymentu.

3.2 Wydanie towaru do dalszego transportu:

Apteka zastrzega sobie zapewnienie odpowiedniego czasu na procedurę sprawdzenia asortymentu oraz weryfikację zgodności unikalnych kodów QR poprzez sczytanie każdego opakowania produktu, którego dokonuje się w systemie informatycznym, podczas przyjęcia dostawy jeszcze przed wydaniem. Wykonawca, uwzględniając powyższe, musi zapewnić margines czasowy, który pozwoli na przeprowadzenie:

* dostawy do Apteki,
* odbioru dostawy z Apteki po sprawdzeniu,
* dostawy do domu pacjenta.

W związku z tym Wykonawca przed każdym planem transportu skontaktuje się z Apteką Szpitala i poinformuje o planowanym terminie transportu. Obie strony ustalą czas przeprowadzenia całej procedury.

3.3 Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczał wraz z dostawą w formie papierowej zbiór wszystkich unikalnych kodów QR dot. dostarczanych produktów zgodnie z dokumentem WZ bądź fakturą.

Następnie wykonawca dostarczy zamówione produkty do bezpośrednich odbiorców (pacjentów), w terminie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie dostawy jest protokół odbioru podpisany przez bezpośredniego odbiorcę i potwierdzony przez Zamawiającego.

4. W przypadku niewykorzystania z przyczyn obiektywnych /przeszczep, zgon, rezygnacja z terapii itp./ przez pacjenta dostarczonych mu produktów Wykonawca zobowiązuje się do odebrania ich od pacjenta i utylizacji na własny koszt.

5. Bezpośrednim odbiorcą zamówienia może być osoba fizyczna (pacjent) lub Zamawiający, wskazany w Zamówieniu, z zastrzeżeniem, iż te części zestawu, których wykorzystanie może nastąpić jedynie w warunkach szpitalnych, m.in. adaptery czy przedłużacze, dostarczane będą bezpośrednio do Zamawiającego (Magazynu Apteki).

Termin realizacji od ……………….. 2020 r. do …………………. 2021 r.

1. Produkty dostarczane będą transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, odpowiadającym rygorom sanitarnym i zapewniającym wymaganą jakość przewożonego towaru - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Produkty dostarczane będą do domów pacjentów oraz do Stacji Dializ lub Apteki szpitalnej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251 wg. składanych zapotrzebowań.
2. Wielkość i termin dostarczenia każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych e-mail lub złożonych faksem zamówień z Apteki Szpitalnej lub Stacji Dializ (Łódź, ul. Pomorska 251 bud. A-1).
3. Wykonawca zobowiązuje się **zrealizować dostawę** w ciągu …… **dni roboczych** od złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - w godz. 8.00 – 14.00.
4. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SIWZ przez Zamawiającego. W przypadku przekroczenia ilości określonego produktu podanego w SIWZ i konieczności dodatkowego zamówienia Wykonawca nie będzie podwyższał ceny.
5. Wykonawca oświadcza, że produkty będące przedmiotem umowy są dobrej jakości, nieużywane, posiadają odpowiednie certyfikaty i spełniają obowiązujące normy dla tego rodzaju wyrobów medycznych. Wykonawca przedkłada dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania produktów.
6. Wykonawca będzie uwzględniać protokoły reklamacyjne związane z omyłkami ilościowymi i jakościowymi.
7. **Reklamacje (ilościowe i jakościowe)** będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu **3 dni roboczych**. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Zamawiającemu zostanie **dostarczony towar wolny od wad** lub uzupełniony brak w terminie do …... **dni roboczych**, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji.
8. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment posiada odpowiednią jakość,
właściwości użytkowe i jest zgodny z opisem oraz wymaganiami SIWZ dotyczącej
postępowania, na podstawie którego, wyłoniony został niniejszy Wykonawca.
9. Wykonawca będzie dostarczać produkty, z **terminem ważności (min. 12 m-cy)** ................... miesięcy od daty dostarczenia zamawiającemu, o ile Zamawiający nie określił inaczej w załączniku nr 2 w części B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zestawienie asortymentowo-ilościowo-cenowe.
10. Wykonawca oświadcza, że każde pojedyncze opakowanie produktu będzie zawierało ulotkę informacyjną w języku polskim (z datą produkcji, ważności lub datą produkcji i okresem ważności, określeniem jałowości sprzętu, nr serii, określeniem
jedno/wielorazowości produktu, itp.).
11. Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty
dopuszczające je do obrotu lub podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru.
12. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 – tekst jednolity z późn. zm.) wszystkie wyroby medyczne są oznaczone znakiem zgodności CE.
13. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom).
14. Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
15. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę (załącznik nr 2).
16. Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi:

**netto:** ……...........……............. zł. + …….… % VAT = **brutto:** ...………………..........……..... zł.
(słownie: .........................................................................................................................................................).

1. W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść, aby dostarczyć przedmiot zamówienia do użytku Zamawiającego, w tym koszty transportu i rozładunku do Szpitala.
2. Za dostarczane produkty, Zamawiający dokona zapłaty według cen jednostkowych, zgodnych z załącznikiem nr 2 do umowy.
3. Ceny o których mowa w ust. 4 nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem zmian cen określonych w 6.
4. Nowa cena obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury z nazwami asortymentu zgodnymi z przedstawionymi w przetargu. Faktura będzie wystawiana oddzielnie do każdorazowego zamówienia, również drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: **kancelaria@csk.umed.pl**
6. **Płatność** za w/w faktury dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu …. **dni kalendarzowych**, od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego. Oświadczamy, że niniejszy numer rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………, jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Wyżej wskazany numer rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy. W przypadku zmiany numeru rachunku , informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego.
8. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, każdorazowo podane na fakturze.
9. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzyjmowania od osób trzecich żadnych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
11. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy usługi będą miały zastosowanie przepisy §143c ustawy Pzp.
12. Strony ustalają odszkodowanie z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:
	* Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 % wartości zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.
	* Za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 % wartości nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w  3. pkt. 6.
	* W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości umowy.
14. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
15. W przypadku opóźnienia w dostawie produktu w terminie o którym mowa w § 3. ust. 3 umowy, przekraczającego 5 dni, lub niemożności wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może dokonać zakupu tych produktów od podmiotów trzecich i odmówić spóźnionej dostawy. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu u innego dostawcy, a ceną wynikającą z umowy.
16. W przypadku dwukrotnego przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 3. ust. 3 o 10 dni Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy określone w umowie kary umowne nie pokryją rzeczywiście wyrządzonej szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy.
18. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane na podstawie art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. za zgodą obu Stron.
19. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie:
	1. zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
	2. zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy;
	3. zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej;
	4. zakupu oferowanych odpowiedników towarów objętych umową po cenie nie wyższej niż zawarta w ofercie przetargowej;
	5. zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji na produkty równoważne w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej;
	6. zmiany danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.).
	7. wprowadzenia cen promocyjnych lub obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu cenowym;
	8. wycofania towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;
	9. braku dostępności towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;
	10. zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy.
	11. zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:
* wprowadzenia nowego podwykonawcy,
* rezygnacji podwykonawcy.

Zmiana ceny dotycząca pkt. 2a obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją wprowadzających.

1. Strona zgłaszająca propozycję zmiany umowy zobowiązana jest przedstawić uzasadnienie jej wprowadzenia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania umowy w terminie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 2, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
3. Jednostką odpowiedzialną za odbiór wykonanego przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: (nr telefonu, e-mail) Dział Farmacji Szpitalnej CKD, nr telefonu: 42 201 42 22; 42 201 42 35, e-mail: farmacja.ckd@csk.umed.pl
4. Jednostką odpowiedzialną za dostawę przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy
jest: (nr telefonu, e-mail) ………..…………………………….
5. Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Umowa może zostać rozwiązana z ważnych przyczyn przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywał będzie Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.0.2004 r. (Dz.U. z 2019 poz.1843 tekst jednolity)

Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego bez zgody podmiotu tworzącego, którym jest dla Zamawiającego Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| ............................................................................ | ........................................................................ |
|  *podpis* |  *podpis* |
|  |  |

**ZP/34/2020**

**PROJEKT - Umowa użyczenia**

**dotyczy Pakietu nr …**

zawarta w Łodzi dnia …………………. 2020 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 251, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000149790

REGON: 472147559 NIP: 7282246128

reprezentowanym przez:

dr n. med. Monika Domarecka – Dyrektora Naczelnego

zwanym w dalszej części umowy „**Biorącym do używania”**

a

…………………………………………………….

*…………………………………………………………..*

NIP ……………… REGON ……………… KRS ………………………..

reprezentowanym przez

……………………………………………….

……………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy **„Użyczającym”**

o następującej treści:

**§ 1**

Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie …….. szt. ………., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Pakiecie Nr ….

**§ 2**

1. Podpisanie umowy przez Biorącego do używania oznacza, że potwierdza on odbiór rzeczy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, oraz że zapoznał się z ich stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

2. Fakt przekazania do używania, o którym mowa w ust.1, jest udokumentowany podpisaniem przez Strony ,,Protokołu przekazania sprzętu w użyczenie’’ – Załącznik nr 1 do umowy użyczenia.

**§ 3**

1. Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używał rzeczy oddanych mu do używania zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem.

2. Biorący do używania zobowiązuje się, że nie odda rzeczy użyczonych osobie trzeciej do używania.

3. Biorący do używania nie może bez pisemnej zgody Użyczającego powierzyć rzeczy użyczonych innej osobie.

**§ 4**

Umowa została zawarta na czas od dnia ……………. r. do dnia ……………. r.

**§ 5**

1. Po zakończeniu użyczenia Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu rzeczy w stanie niepogorszonym, jednakże Biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

2. Jeżeli Biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży także na tej osobie.

**§ 6**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Cywilny.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

UŻYCZAJĄCY BIORĄCY DO UŻYWANIA

*Załącznik Nr 1 do Umowy użyczenia*

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU W UŻYCZENIE**

z dnia ……………………………………..roku

**Biorący do używania:**

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 251, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000149790 REGON: 472147559 NIP: 7282246128

………………………………………………………………………………………….

**Użyczający:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W dniu ……………………. Użyczający oddaje do bezpłatnego używania sprzęt medyczny ……………………………………………. o nr fabrycznym …………., wyprodukowany przez ……………….. w ……. r, o numerze inwentaryzacyjnym: ……………………………………………………….na czas …………… dla potrzeb Oddziału/ Kliniki ……………………………………………………………
2. Biorący do używania potwierdza odbiór sprzętu, o którym mowa w pkt 1 wraz z następującymi dokumentami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UŻYCZAJĄCY BIORĄCY DO UŻYWANIA

**Część B –** Zakres rzeczowy Specyfikacji Wykonania Zamówienia

**Załączniki: Tabele 1- 29 do SIWZ -** ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWE

(format excel)

**+,Część C –** Załączniki do oferty nr 1-15

***Poniżej przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą, zgodnie z pkt. VI.1. nr 1-7 (5 „pełnomocnictwo” i 7 o ile dotyczą) oraz na wezwanie Zamawiającego nr 9-15.***

***Ponadto wykonawca składa Załącznik nr 8 - Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz.1843 ) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp.***

***Załącznik nr 1***

**Sprawa nr ZP/34/2020**

...................................... dnia ……...........................

..................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**Centralny Szpital Kliniczny**

**Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

**Łódź, ul. Pomorska 251**

**FORMULARZ OFERTOWY**

### Nazwa wykonawcy: ...................................................................................................................................................................

### Adres Wykonawcy:.............................................................................................................................................................................

### wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………………….……………………………………………………………………..……………………………………………....…….

### pod numerem KRS ..........................................................,

### NIP ..................................................; REGON ..................................................;

tel. .…………………………………………………...………….... Fax .......................................................................................................

Strona internetowa: ......................................................................... E-mail: ….............................................................................

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że niniejszy numer rachunku bankowego:

…………………………………..……………..……………………………, jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy. W przypadku zmiany nr rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego.

*(należy podać numer rachunku zgodny ze zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością).*

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: …............................................ tel. ……….……………..

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu: .......................................................…………….

Jednostka odpowiedzialną za dostawę przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy (nr telefonu, fax lub e-mail) ……………………………………………………….………..…………………………….

Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w składzie[[1]](#footnote-2):

### ………………………………………………………..……………………….……………………………..…..……….……..……….…………..

### ………………………………………………………………………………….………………………………………….……………....………..\*)

### oświadczam/-y, że:

1. niniejszym zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,
2. pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uprawnionym do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest …………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….\*) tel…………………………………

**I. OFEROWANE WARUNKI CENOWE**

**Oferujemy** **dostawę zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w SIWZ w cenie szczegółowo określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Formularza ofertowego.**

**II. OFEROWANY TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWYCH**

|  |
| --- |
| Zobowiązujemy się realizować **dostawy** w ciągu **…………. dni**(od 1 do max. 4 dni roboczych (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania |

**!!! Zgodnie z zapisami w rozdziale XIII SIWZ termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert !!!**

Brak podania przez Wykonawcę ww. terminu lub podanie terminu poza określonym zakresem tj. min. 1 dzień, maks. 4 dni, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

**III. OFEROWANY TERMIN WYKONANIA REKLAMACJI**

|  |
| --- |
| Zobowiązujemy się w przypadku **stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, że** Zamawiającemu zostanie dostarczony towar **wolny od wad lub uzupełniony brak w terminie ……………dni** (min. 1 dzień – max 5 dni roboczych), licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. |

**!!! Zgodnie z zapisami w rozdziale XIII SIWZ termin wykonania reklamacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert !!!**

Brak podania przez Wykonawcę ww. terminu lub podanie terminu poza określonym zakresem, tj. min. 1 dzień, maks. 5 dni, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

**IV. OFEROWANE TERMINY PŁATNOŚCI**

|  |
| --- |
| Proponujemy **termin płatności ………….. dni** (45 dni lub 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. |

**!!! Zgodnie z zapisami w rozdziale XIII SIWZ termin płatności stanowi jedno z kryteriów oceny ofert !!!**

Brak podania terminu płatności w formularzu oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem tj. 45 lub 60 dni, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty (w tym koszty transportu do Szpitala), jakie musimy ponieść, aby dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodny z opisem i warunkami w SIWZ.
2. Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada odpowiednią jakość,
właściwości użytkowe i jest zgodny z opisem oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.
3. Produkty będą dostarczane w opakowaniach oryginalnych, na których będą znajdować się wymagane prawem informacje.
4. Będziemy dostarczać przedmiot zamówienia, z terminem ważności **(min. 12)** ........................ miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu.
5. Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia wynosi **12 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczam/-y, że załączone dokumenty elektroniczne są aktualne na dzień składania niniejszej oferty.
8. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. Dostarczymy w II etapie folder/broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.
11. Ulotka informacyjna oferowanego produktu będzie dołączona do każdorazowej dostawy (umożliwiająca weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ).
12. Oświadczam, że przedmiot umowy jest dopuszczony do stosowania i obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada aktualne dokumenty, zgodnie z przepisami odpowiednio:
* ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 – tekst jednolity z późn. zm.) – nie dotyczy produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego;
* ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 – tekst jednolity z późn. zm.)
* deklarację zgodności oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G,

które zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.

1. Wadium w kwocie ............................................................. zostało/zostanie wniesione w dniu ..................................... w formie ......................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w 46 ust.5 upzp.

1. Oświadczamy, że dostawa towaru lub świadczenie usługi, oferowanych w ramach ww. postępowania przetargowego prowadzi\* / nie prowadzi\* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług. Niżej wymienione towary lub świadczenie usługi, oferowane w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzą w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

*\* (należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).*

*\*\*W przypadku niepodania / niewpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.*

1. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załączniki do specyfikacji, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
2. Zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt. 1 ustawy osobiście wykonamy kluczowe części zamówienia na usługę takie jak: sprzedaż i dostawa wyrobów medycznych określonych w SIWZ. – **Nie dotyczy**
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ – 60 dni od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że nie zamierzamy\*/zamierzamy\* powierzyć podwykonawcom wykonanie

następujących części dostaw:................................................ (\* niepotrzebne skreślić).

- opis części dostaw powierzonej podwykonawcom:............................................................................

- udział procentowy (%) w wykonaniu dostaw powierzonych podwykonawcom:…………………................

1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………..………………….…………..…… ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………....……………………………………….. *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

..……………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

1. Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 **RODO**. Oświadczamy, że:

a) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w niniejszym postępowaniu;

b) posiadamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych,

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

c) ponadto, oświadczamy że powierzone przez Zamawiającego dane osobowe pracowników uczestniczących w przygotowaniu i realizacji niniejszego postępowania będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych w szczególności z przepisami RODO.

1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*\*niepotrzebne skreślić*

Data:…………………………….

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela

Wykonawcy

***Załącznik nr 2***

**Sprawa nr ZP/34/2020**

**Załączniki:** ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWE (format excel) zgodnie z **Część B –** Zakres rzeczowy Specyfikacji Wykonania Zamówienia

***Załącznik nr 3***

**Sprawa nr ZP/34/2020**

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

składany na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz.1843)

Informacja na temat wypełnienia dokumentu

W celu wypełnienia formularza należy pobrać plik (w formacie xml) ze strony Zamawiającego, korzystając z opcji: *„Zapisz element docelowy jako …”* i zapisać go w wybranym miejscu na swoim komputerze.

Następnie korzystając z serwisu JEDZ tj. wchodząc na stronę UZP:

https://espd.uzp.gov.pl/

- należy dokonać załadowania pliku i można rozpocząć wypełnianie dokumentu w wersji elektronicznej.

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja

wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

***Załącznik nr 4***

Potwierdzenie wniesienia wadium.

***Załącznik nr 5***

Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej).

***Załącznik nr 6***

**Zamawiający:**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**Centralny Szpital Kliniczny**

**Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

**Łódź, ul. Pomorska 251**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251- sprawa nr* ***ZP/34/2020***

**Wykonawca:**

…………………………………….

…………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ocena próbek – dotyczy tylko Pakietu nr 23** |  |  |
| **Parametry ,które musi spełniać proponowana przez Wykonawcę - linia krwi tętniczo-żylnej II - PAKIET NR 23** |  |  |
| Lp. | **Parametry - linii krwi tętniczo-żylnej II- Próbki- 11 sztuk linii**  | **Ocena**  | **Ocena parametru oferowanego****(TAK lub NIE)** |  |
| 1 | Połączenie linii żylnej z workiem odpływowym jest trwałe, nie rozłącza się samoistnie podczas zakładania linii. | **TAK/NIE** |  |  |
| 2 | Igła plastikowa do nakłuwania flakonu z płynem infuzyjnym z materiału twardego, trwałego, ostrze ostre zapewnia sprawne nakłucie, nie jest tępe, połączenie jest szczelne (nie wycieka płyn, igła nie wysuwa się). | **TAK/NIE** |  |  |
| 3 | Odcinek linii będących połączeniem pomiędzy dostępem naczyniowym i aparatem do dializ ( w miejscu wejścia linii do układu pomp) nie krótszy niż 175 cm. Zapewnia swobodę połączenia, bez potrzeby skracania odległości pomiędzy fotelem dla pacjenta i aparatem do dializ. | **TAK/NIE** |  |  |
| 4 | Linia czujnika żylnego szczelnie dopasowana. Zachowana szczelność połączenia, bez względu na zmianę temperatury podczas całego zabiegu. | **TAK/NIE** |  |  |
| 5 | Zamknięty układ linii szczelny, brak pęcherzyków powietrza. | **TAK/NIE** |  |  |
| 6 | Zbiornik odcinka tętniczego linii dopasowany do uchwytu w aparacie, kompatybilny. Nie zmienia położenia podczas zabiegu.  | **TAK/NIE** |  |  |
| 7 | Klipsy zamykające linie z materiału miękkiego, elastycznego. Zaciśnięcie ich nie wymaga użycia siły.  | **TAK/NIE** |  |  |
| **Niespełnienie choćby jednego z wyżej wymienionych 7 parametrów (zaznaczenie „NIE”) powoduje odrzucenie oferty, ze względu na brak zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.**Zamawiający informuje, iż Pakiet 23 podlega ocenie na podstawie próbek przekazanych do testowania i charakterystyki oferowanego asortymentu. Osoby testujące próbki wydadzą opinię. 10 próbek zostaje przekazanych do badania w każdym z 7 parametrów – jeśli wynik badania w danym parametrze (1-7) co najmniej 8 próbek będzie pozytywny (zgodny z opisem), wówczas ocena próbki w danym parametrze (1-7) dokonana przez Zamawiającego zostaje przyjęta pozytywnie na „TAK”.W związku z tym jeśli więcej niż 2 próbki uzyskają wynik badania w danym parametrze (1-7) jako negatywny (niezgodny z opisem), wówczas ocena próbki w danym parametrze (1-7) dokonana przez Zamawiającego zostaje przyjęta negatywnie na „NIE”.Wykonawca przekazuje 11 próbek, gdyż oceniane zostaje losowo 10 szt., natomiast 1 szt. zostanie w dokumentacji jako część oferty.  |
|
|  |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela

Wykonawcy

***Załącznik nr 7***

**Sprawa nr ZP/34/2020**

**Nazwa Wykonawcy:**

**....................................................................................................................**

**Adres Wykonawcy:**

**.....................................................................................................................**

**ZOBOWIĄZANIE**

na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz.U. z 2019 poz.1843 tekst jednolity)

**DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

**Nazwa i adres: Wykonawcy /lub Wykonawców** *(w przypadku, gdy: wniosek składany jest przez podmioty występujące wspólnie lub w przypadku spółki cywilnej należy podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem. Zgodnie z art. 43 (4) kc firmą wykonawcy będącego osobą fizyczną jest jej imię i nazwisko)*

Nazwa Wykonawcy ……………………………........................................................................................................................................................... adres/ulica/Nr/kod pocztowy ….........................................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks .........................................................................................................................................................................................................

NIP ..................................................... REGON ...........................................................................

**PODMIOT ODDAJĄCY DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBY:**

Nazwa Podmiotu ………………………………...........................................................................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy ….......................................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks ........................................................................................................................................................................................................

NIP ..................................................... REGON ..........................................................................

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, tj:

1. ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH

2. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ \*

Jednocześnie przedstawiam poniższe informacje dotyczące:

1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Będziemy / nie będziemy\* realizowali część zamówienia poprzez jego wykonanie w ramach podwykonawstwa.

*\*niepotrzebne skreślić*

*Uwaga:*

*Wykonawca załącza dokumenty podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.*

…………………………………………………………..

 kwalifikowany podpis elektroniczny

przedstawiciela Wykonawcy podmiotu udzielającego

niezbędnych zasobów

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela

Wykonawcy

Data:……………………….

***Załącznik nr 8***

**Sprawa nr ZP/34/2020**

Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 23

ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz.U. z 2019 poz.1843 tekst jednolity)

**Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................................**

**Adres Wykonawcy: ..........................................................................................................................................**

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **ZP/34/2020**, po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niniejszym informujemy, że:

\* 1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369).

\* 2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369).

\* 3) należymy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia\*\*:

1) ………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………………………….

4) ………………………………………………………………………………………….

5) ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela

Wykonawcy

Data:…………………..

\*niepotrzebne skreślić

\*\* Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

* ***kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy*** *(gdy dokument został załączony do oferty)*
* ***podpis Wykonawcy*** *zgodny z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1991.) § 5. oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) § 14*

***Załącznik nr 9***

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 – tekst jednolity, z późn. zm.) - o ile dotyczy pakietu/pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

***Załącznik nr 10***

Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych oferowanego wyrobu medycznego pochodzący od producenta lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta np. **karta katalogowa, dokument informacyjny itp.**, umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.

**UWAGA:**

**Prosimy o zaznaczenie na każdym dokumencie informacyjnym lub karcie katalogowej, którego pakietu i której pozycji dotyczy.**

***Załącznik nr 11***

**Sprawa nr ZP/34/2020**

**OŚWIADCZENIE**

**o dopuszczeniu do obrotu i do używania oferowanego towaru na rynek polski**

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę** **zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, w ramach pakietu/pakietów ……………….........** niniejszym oświadczamy, że wszystkie oferowane produkty (wymienione w załącznik nr 2), tj.:

* wyroby medyczne - posiadają, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 – tekst jednolity z późn. zm.) pozwolenia dopuszczenia do obrotu lub podlegają wpisowi do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, *(jeśli obowiązuje, w przeciwnym prosimy uzasadnić brak wpisu).\**
* wyroby farmaceutyczne - posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu na rynek polski zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 – tekst jednolity z późn. zm.) – nie dotyczy produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego. \*
* posiadają deklarację zgodności oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G,
* posiadają ulotkę informacyjną, która będzie dołączona do każdorazowej dostawy (umożliwiająca weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ).

na co posiadam wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłożę do wglądu oraz, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonego asortymentu, niespełniającego przedmiotowych wymogów.

Data: .....................................

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela

Wykonawcy

\*- niepotrzebne skreślić

***Załącznik nr 12***

Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

***Załącznik nr 13***

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

***Załącznik nr 14***

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

***Załącznik nr 15***

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

**Informacje dotyczące powyższego postępowania:**

Identyfikator postępowania: **ZP/34/2020**

**644d5af6-9542-4c7b-8825-0ba2077f7c3e**

Tytuł postępowania: **Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**

Ogłoszenie TED: **2020/S 104 - 250434**

Link do postępowania ZP/34/2020 na mini portalu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/NowePostepowanie.aspx?Id=644d5af6-9542-4c7b-8825-0ba2077f7c3e>

Klucz publiczny:

ID: **644d5af6-9542-4c7b-8825-0ba2077f7c3e**

1. W przypadku, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej – zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy tej spółki.

W przypadku, złożenia oferty przez dwóch lub więcej wykonawców – zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców [↑](#footnote-ref-2)