## 1
Pakiet 1 - Oprzyrządowanie zużywalne kompatybilne z narzędziami i trokarami laparoskopowymi firmy OLYMPUS
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Silikonowy, autoklawowalny zawór klapkowy trokaru 11mm OLYMPUS – oznaczony kolorem niebieskim (zgodnym z oznaczeniem uszczelki trokaru i trokaru) opakowanie zbiorcze po 10 szt. | 4 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10
2 | Silikonowa, autoklawowalna uszczelka trokaru 5mm OLYMPUS – oznaczona kolorem CZERWONYM (zgodnym z oznaczeniem zaworu trokaru i trokaru) – opakowanie zbiorcze po 10 szt. | 8 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10
3 | Silikonowa, autoklawowalna uszczelka trokaru 11mm OLYMPUS – oznaczona kolorem niebieskim (zgodnym z oznaczeniem zaworu trokaru i trokaru) – opakowanie zbiorcze po 10 szt. | 8 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10
4 | Redukcja do trokaru 11 mm - wielorazowa, autoklawowalna, z tworzywa sztucznego | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
5 | Zawór, do tuby trokara OLYMPUS - 5.5 mm - autoklawowalny – opakowanie zbiorcze po 10 szt. | 10 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10
6 | Dren do pompy płuczącej OLYMPUS , opakowanie zbiorcze po 10 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10
7 | Dren do pompy płuczącej OLYMPUS | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
8 | Zapasowa autoklawowalna membrana, opakowanie zbiorcze po 10 szt. | 10 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10
9 | Autoklawowalny dren do insuflacji do insuflatora UHI-3 firmy OLYMPUS | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
10 | Elektroda hakowa do laparoskopii o średnicy 5mm, długości 330mm, haczyk w kształcie litery L, przyłącze przewodu monopolarnego w linii z uchwytem narzędzia | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
11 | Wkład nożyczek laparoskopowych typu Metzenbaum, długość bransz 19 mm – do posiadanych nożyczek laparoskopowych firmy OLYMPUS – długość części roboczej - 330mm | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
12 | Kleszczyki chwytajace, HiQ+, srednica 5, długosc 330 mm, długosc ramion koncówki chwytajacej 26 mm, okienkowe, typu klincz - mocno chwytajace, atraumatyczne, wielofunkcyjne; raczka z zamkiem | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
13 | Nożyczki laparoskopowe-średnica 5 mm, długosc 330 mm, typu Metzenbaum, długość ramion końcówki tnącej 19mm; trzycześciowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłacza (bez gwintów); bezskokowy obrót narzedzia o 360st.; rekojeść z grubego tworzywa umozliwiajaca zmiane chwytu narzedzia w zaleznosci od potrzeby ergonomii pracy; izolacja płaszcza osłaniajaca miejsce łaczenia branszy, zabezpieczajaca przed przeskokiem iskry pradu HF na tkanke. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
14 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy wiekszych niz 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnetrzna 8,4mm, długość 3 m, waga 323 g; obrotowe przyłacze od strony optyki zapobiegajace niepozadanemu odłaczeniu podczas manewrowania; konstrukcja bezposrednio zgodna z trybem NBI w dedykowanych źródłach światła. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
15 | Uszczelka 2,2 mm do uchwytu narzedzia, autoklawowalna, pakowana po 10 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10
16 | Uszczelka przycisku zwalniajacego do płaszcza narzedzia HiQ+, autoklawowalna po 10 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10
17 | Igła Veress'a, długosc 120 mm- autoklawowalna | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
18 | Preparator obrotowy, trzyczęściowy, średnica 5 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka bez zamka) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz 21 mm, rączka bez zamka z przyłączem do diatermii, autoklawowalny | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 2
Pakiet 2 - Sprzęt kompatybilny z diatermią chirurgiczną EMED
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia 37-38 cm2 PRZEZNACZONE DLA NOWORODKÓW kompatybilne z systemem NEM, etykiety do wklejania do protokołu pacjenta; opakowanie zbiorcze zawierające 50 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 50
2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, kompatybilne z systemem NEM, etykiety do wklejania do protokołu pacjenta; opakowanie zbiorcze zawierające 50 szt. | 300 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 50
3 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z dwoma przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o długości min. 5 m przystosowanym do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
4 | Wielorazowy kabel o długości 3m do elektrod neutralnych jednorazowego użytku, wtyk płaski | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
5 | Elektroda monopolarna, nóż prosty dł. ok. 25mm x 3,5mm, kompatybilna z uchwytem 4mm | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
6 | Elektroda monopolarna, szpatuła owalna, prosta, dł. ok. 24mm x 2mm, kompatybilna z uchwytem 4mm | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
7 | Elektroda monopolarna kulka, średnica 4mm, kompatybilna z uchwytem 4mm | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
8 | Przedłużacz uniwersalny 100mm, do uchwytu 4mm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
9 | Elektroda bipolarna do waporyzacji , wypukła, zagięcie 70 stopni. Średnica 2,4 mm. Długość 170 mm. Z nierozłącznym kablem | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
10 | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń , zakrzywione, gładkie, długość 23 cm, z nierozłacznym kablem | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
11 | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń , zakrzywione, gładkie, długość 16 cm, z nierozłacznym kablem | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
12 | czyścik do narzędzi- sterylny jednorazowy - op- 100 szt. | 10 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100
13 | Przedłużacz uniwersalny 150mm, do uchwytu 4mm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 3
Pakiet 3 - Sprzęt do śródoperacyjnego neuromonitoringu tarczycy
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Jednorazowa elektroda odbiorcza min. 4-kanałowa naklejana na całej długości na rurkę intubacyjną o rozm. 7-9 z kanałami odbiorczymi rozmieszczonymi na całym obwodzie (360 stopni) rurki, zapewniającej optymalny kontakt z tkanką i elektroda neutralna, nieinwazyjna w komplecie | 190 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Przewód przyłączeniowy do 4- kanałowej elektrody (poz.1) | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Jednorazowa elektroda stymulacyjna, bipolarna typu widelcowego, długość robocza 4-6 cm, zintegrowana z przewodem o min. długości 3 m | 190 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Dzierżawa 1 szt. aparatu do śródoperacyjnego neuromonitoringu w chirurgii tarczycy | 24 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Lp. | Parametry wymagane aparatów do śródoperacyjnego neuromonitoringu w chirurgii tarczycy: |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | monitor nerwów do chirurgii endokrynologicznej z prezentacją odpowiedzi mięśniowej w formie wykresu na ekranie |  |  |  | Tak
2 | aparat dostosowany do stymulacji monopolarnej, bipolarnej oraz ciągłej za pomocą dedykowanej elektrody bipolarnej - zakres natężenia prądu min. 1-20 mA, możliwość ustawienia min. 20 wartości częstotliwości stymulacji |  |  |  | Tak
3 | aparat przystępny w obsłudze - dostępne menu i podpowiedzi (ekran pomocy) w języku polskim |  |  |  | Tak
4 | aparat przystępny w obsłudze - przyłącza kanałów odbiorczych i stymulacyjnych na przednim panelu urządzenia w celu szybkiej weryfikacji ich poprawności |  |  |  | Tak
5 | baza danych wszystkich pacjentów oraz wykonanie zapisów EMG w wewnętrznej pamięci aparatu |  |  |  | Tak
6 | generowanie raportu z zabiegu zawierającego min. Odpowiedzi mięśniowe EMG z podaniem godziny rejestracji, prądu stymulacji itp.. W postaci pliku PDF |  |  |  | Tak
7 | akcesoria i aparat pochodzą od tego samego producenta co ma gwarantować ich kompatybilność i brak zakłóceń w odbiorze EMG |  |  |  | Tak
8. | aparat nie starszy niż pięcioletni |  |  |  | Tak
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 4
Pakiet 4 - Wiertła kompatybilne z nasadką przezierną RDL firmy DePuySynthes
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Wiertło Ø 3.2 mm, długość 145 mm, 3-splotowe do nasadki przeziernej RDL DePuySynthes | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Wiertło Ø 4.2 mm, długość 145 mm, 3-splotowe do nasadki przeziernej RDL DePuySynthes | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Wiertło Ø 5.0 mm, długość 145 mm, 3-splotowe do nasadki przeziernej RDL DePuySynthes | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Wiertło Ø 3.5 mm z długość 148/122 mm,3-splotowe do nasadki przeziernej RDL DePuySynthes | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 5
Pakiet 5 - Stabilizator do kończyny dla Bloku Ortopedii kompatybilny z posiadanym 3 -elementowym kpl stabilizujacym firmy Innomed
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | But aluminiowy wraz ze zintegrowanym zestawem mocującym kompatybilny z płytą do mocowania wchodzącą w skład zestawu stabilizatora kolanowego typ Stulberg | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Element stabilizatora stawu kolanowego typ Stulberg płyta do mocowania buta stabilizującego piętę pacjenta wraz z zestawem dźwigni | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 6
Pakiet 6 - Brzeszczoty do zabiegów ortopedycznych kompatybilne z posiadanym napędem f / ConMed Linvatec NR KAT PRO6100
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Ostrza do piły mikro sagittalnej, jednorazowe- rozm.5.5 X 25.5 X 0.4MM ,ilość w opakowaniu 5 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Ostrza do piły mikro sagittalnej, jednorazowe- rozm.5,5 X 18.5 X 0.4MM , ilość w opakowaniu 5 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Ostrza do piły mikro sagittalnej, zagięte 90°,jednorazowe, rozm. 14 X 15.5 X 0.4MM, ilość w opakowaniu 5 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Ostrza do piły mikro sagittalnej, jednorazowe,rozm.9,5 X 25.5 X 0.4MM-ilość w opakowaniu 5 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Ostrza do piły mikro sagittalnej, jednorazowe, rozm 14 X 25.5 X 0.4MM- ilość w opakowaniu 5 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Ostrza do piły mikro sagittalnej, jednorazowe, rozm.14 X 41 X 0.4MM ilość w opakowaniu 5 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis