## 1
Pakiet 1. Zastawki biologiczne do implantacji przezcewnikowych drogą przeskórną
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zastawki aortalne do implantacji przeznaczyniowej z osierdzia wieprzowego | 40 | szt |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Lp. | Parametry wymagane |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | wymagane rozmiary zastawek: 23mm, 26mm, 29mm, pokrywające zakres pierścienia natywnego od 18 do 29mm |  |  |  | Tak
2 | zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego, umieszczona na samorozprężalny stencie nitinolowy umieszczonym w cewniku do implantacji przeznaczyniowej w pozycję aortalną |  |  |  | Tak
3 | zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją |  |  |  | Tak
4 | w komplecie z każdą zastawką, zestaw akcesoriów służący do wszczepiania przez tętnicę udową , szyjną lub podobojczykową |  |  |  | Tak
5 | zastawka widoczna w promieniach rtg |  |  |  | Tak
6 | w zestawie do zastawki, dostarczone prowadniki i balon do walwuloplastyki |  |  |  | Tak
7 | możliwe repozycjonowanie w trakcie procedury implantacji |  |  |  | Tak
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 2
Pakiet 2. Zastawki biologiczne do implantacji przezcewnikowych drogą przeskórną lub przez koniuszek serca z urządzeniem do neuroprotekcji
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zastawki aortalne do implantacji przeznaczyniowej z osierdzia świńskiego | 10 | szt |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Lp. | Parametry wymagane |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | wymagane rozmiary zastawek: 23mm, 25mm, 27mm, pokrywające zakres pierścienia natywnego od 21 do 27mm |  |  |  | Tak
2 | zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego, umieszczona na samorozprężalny stencie nitinolowy umieszczonym w cewniku do implantacji przeznaczyniowej w pozycję aortalną |  |  |  | Tak
3 | zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją |  |  |  | Tak
4 | jeden system wprowadzający do wszystkich rozmiarów protez (21-23mm, 23-25mm, 25-27mm) |  |  |  | Tak
5 | zastawka widoczna w promieniach rtg |  |  |  | Tak
6 | w zestawie do zastawki, dostarczone prowadniki i balon do walwuloplastyki |  |  |  | Tak
7 | w komplecie z zastawką dostrczone urządzenie wprowadzane również przezskórnie , zabezpieczające przed zatorami naczyniowymi, którego celem jest wychwycenie i usunięcie ewentualnych fragmentów zwapnień z zastawki uwolnionych w trakcie zabiegu |  |  |  | Tak
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 3
Pakiet 3. System połączonego stentgraftu do aorty piersiowej z protezą łuku aorty z trzema odnogami dogłowowymi i jedną odnogą do przepływu wstecznego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Urządzenie do operacji naprawczych tętniaków aorty i/lub rozwarstwień łuku aorty praz aorty wstepującej i zstępującej | 5 | szt |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Lp. | Parametry wymagane |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Stentgraft piersiowy nitinolowy powleczony cieńkościennym materiałem poliestrowym, zbrojony na całej długości pierścieniami, z dodatkowym pierścieniem w części dystalnej celem lepszego dopasowania |  |  |  | Tak
2 | tkana proteza poliestrowa łuku aorty powleczona wchłanialną żelatyną, posiadająca 3 odnogi dogłowowe oraz 1 odnogę dla przepływu wstecznego |  |  |  | Tak
3 | Proteza połączona na stałe fabrycznie ze stentgraftem piersiowym i z kołnierzem umożliwiającym szczelne połączenie urządzenia z dytalną częścią aorty |  |  |  | Tak
4 | markery cieniujące na całej długości stentgraftu |  |  |  | Tak
5 | długości stentgraftu; 100mm i 150mm |  |  |  | Tak
6 | średnice stentgraftu; 24,26,28,30,32,34,36,38mm |  |  |  | Tak
7 | średnice protezy; 22,24,26,28,30,32mm |  |  |  | Tak
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 4
Pakiet 4. System połączonego stentgraftu do aorty piersiowej z protezą łuku aorty z jedną odnogą do przepływu wstecznego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Urządzenie do operacji naprawczych tętniaków aorty i/lub rozwarstwień łuku aorty praz aorty wstepującej i zstępującej | 3 | szt |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Lp. | Parametry wymagane |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Stentgraft piersiowy nitinolowy powleczony cieńkościennym materiałem poliestrowym, zbrojony na całej długości specjalnymi sprężynami, w tym 2 ostatnie sprężyny wszyte od środka stentgraftu celem optymalnego uszczelnienia |  |  |  | Tak
2 | tkana proteza poliestrowa łuku aorty nie wymagająca preclottingu, posiadająca jedną odnogę dla przepływu wstecznego o dł.100mm |  |  |  | Tak
3 | Proteza połączona fabrycznie ze stentgraftem piersiowym i z kołnierzem umożliwiającym szczelne połączenie urządzenia z dytalną częścią aorty |  |  |  | Tak
4 | markery cieniujące na całej długości stentgraftu |  |  |  | Tak
5 | długości stentgraftu; od 120 od 180mm |  |  |  | Tak
6 | średnice stentgraftu; od 20 do 40mm |  |  |  | Tak
7 | średnice protezy; 22,24,26,28,30,32mm |  |  |  | Tak
8 | system wprowadzający z końcówką z balonem lub atraaumatyczną końcówką |  |  |  | Tak
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 5
Pakiet 5. Podkładki PTFE do wzmacniania szwów chirurgicznych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | 10
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Podkladka filcowa z dzianiny poliestrowej (PTFE),o strukturze miękkiej, rozmiar 16x7x1,5 [cm], grubość 1,65 [mm], Przepuszczalność max 1700 [ml*cm-2*min-1]- pakowane po 2 sztuki w saszetce (po 36 saszetek w pudełku) | 15 | op/pudełko |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Podkładka filcowa, z dzianiny poliestrowej (PTFE), o strukturze miękkiej, rozmiar 9x5x1,5 [cm], grubość 1,65 [mm], Przepuszczalność max 1700 [ml*cm-2*min-1]- pakowane po 6 sztuk w saszetce (po 36 saszetek w pudełku) | 15 | op/pudełko |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy