Łódź dnia 05.10.2020 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu diagnostyki zakażeń wirusami oddechowymi dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego;** Nr sprawy: **ZP/58/2020**

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania od Wykonawców.

**Dotyczy Pakiet nr 2**

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę przedmiotu zamówienia, dla Odczynniki na KIT COBAS LIAT FLU A/B & RSV IVD oraz  KIT COBAS LIAT STREP A oraz dla Materiały Kontrolne na KIT COBAS LIAT FLU A/B & RSV CTL IVD oraz KIT COBAS LIAT STREP A CTL. W związku z sytuacją epidemiologiczną cała linia produkcyjna została przestawiona na możliwość dostarczenia pod koniec roku testu różnicującego grypę i COVID SARS 19.

W związku z sytuacją pandemii COVID SARS 19, w okresie planowanego trwania umowy  firma jest w stanie zaoferować tylko w/w asortyment.

**Dotyczy Wzór Umowy**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
2. par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
3. par. 3 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?
4. par. 3 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone były jedynie dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?
5. par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

1. par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
2. par. 5 ust. 2 tiret 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie danego postanowienia?

Ewentualnie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

1. **Dotyczy: Pakiet nr 1 w związku z załącznikiem nr 8**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu złożenia oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8. W pozycji 1. chcemy zaoferować produkt będący wyrobem medycznym, który posiada certyfikat IVD CE (zgodnie z wymogami Zamawiającego), jednakże produkty w pozycjach 2, 3, 4 nie są wyrobami medycznymi ani wyrobami farmaceutycznymi, objęte są 23% stawką VAT, nie posiadają dokumentów dopuszczających (jak np. deklaracja zgodności, certyfikat CE). Czy należy zatem złożyć oświadczenie wg załącznika numer 8 z zaznaczeniem, której pozycji dotyczy dany punkt, czy należy złożyć osobno załącznik nr 8 dla pozycji 1 i osobno dla pozycji 2-4?

1. Poniżej przedstawiamy pytanie do postępowania ZP/58/2020, pakiet 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 zaoferowanie odczynników ze statusem RUO, bez znaku CE IVD?

**Odpowiedzi:**

1. Zamawiający wyraża zgodę. Załączamy zmieniony załącznik nr 2 pakiet nr 2.
2. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
4. Zamawiający wyraża zgodę.
5. Zamawiający wyraża zgodę.
6. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
7. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
8. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
9. Potwierdzam, iż produkty w pozycjach 2,3,4 nie są wyrobami medycznymi, ale są to materiały zużywalne do aparatu MGISP-960 (końcówki do pipet dozujących, płytki) zwalidowane i dostosowane do tego urządzenia.

Oświadczenie zawiera (\* - pakiety, których dotyczy), gwiazdka może odnosić się również do pozycji jeśli tego wymaga.

Wobec powyższego Wykonawca winien zatem złożyć oświadczenie wg załącznika numer 8 z zaznaczeniem, której pozycji dotyczy dany punkt. Jednakże złożenie osobno załącznik nr 8 dla pozycji 1 i osobno dla pozycji 2-4 również nie będzie stanowiło błędu.

1. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zamieszcza zmieniony ZAŁĄCZNIK NR 2\_Pakiet nr 2 do SIWZ
- który staje się obowiązujący w postępowaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert do **13.10.2020** **r**. godz. **9.00.**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2020 r. o godz. 10.00**w budynku Szpitala, pok. 246 (parter) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych,
Marketingu i Promocji

 mgr Tomasz Miazek