## 1
| Pakiet nr 1: | Rękawy papierowo-foliowe bez fałdy
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 50mm x200m | szt. | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 75mm x200m | szt. | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 100mm x200m | szt. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 120mm x200m | szt. | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 150mm x200m | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 200mm x200m | szt. | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 250mm x200m | szt. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 300mm x200m | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 350mm x200m | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 400mm x200m | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości sztuk”.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 2
| Pakiet nr 2: | Rękawy papierowo- foliowe z fałdą
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 100mm x 100m | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 150mm x 100m | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 200mm x 100m | szt. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 250mm x 100m | szt. | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 300mm x 100m | szt. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 350mm x 100m | szt. | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Rekaw papierowo foliowy z faldą 400mm x 100m | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji : o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości sztuk”.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 3
| Pakiet nr 3: | Rękawy typu TYVEK
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Rękaw typu Tyvek 75 mm x 100 m | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Rękaw typu Tyvek 100 mm x 100 m | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Rękaw typu Tyvek 150 mm x 100 m | szt. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Rękaw typu Tyvek 200 mm x 100 m | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Rękaw typu Tyvek 250 mm x 100 m | szt. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Rękaw typu Tyvek 300 mm x 100 m | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Rękaw typu Tyvek 350 mm x 100 m | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Rękaw włókninowy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej , jednorazowe opakowanie - rękaw do sterylizacji w systemie STERRAD 100S - plazma ( nadlenek wodoru H2O2), wysokiej jakości I wysokiej wytrzymałości mechanicznej powierzchni foliowej na cięcie I przebijanie. Zgrzewy fabryczne na samej krawędzi opakowania. Nadruk wskaźnika chemicznego , który zmienia się w sposób widoczny w procesie sterylizacji oraz wszelkie napisy I oznaczenia poza obszarem wypełnienia. Temperatura zgrzewu 110-125 0C . Zgodne z PN EN 868-3 i 5.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości sztuk”.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 4
| Pakiet nr 4: | Papier sterylizacyjny
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Papier BIAŁY 750mm x 750mm | szt. | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Papier ZIELONY 750mm x 750 mm | szt. | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Papier BIAŁY 900mm x 900mm | szt. | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Papier ZIELONY 900mm x 9000 mm | szt. | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Papier BIAŁY 1000mm x 1000mm | szt. | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Papier ZIELONY 1000mm x 1000 mm | szt. | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Papier do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu , krepowany, wysokiej jakości , hydrofobowy, pakowany po 250 szt zgodny z DIN EN 868-2 oraz ISO 11607-1
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 5
| Pakiet nr 5: | Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parowej, i tlenkiem etylenu z systemem samozamykalnym
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Torebka papierowo-foliowa 60 mm x 100 mm | szt. | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Torebka papierowo-foliowa 130mm x 250mm | szt. | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Torebka papierowo-foliowa 90 mm x 230 mm | szt. | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
Torebki samozamykalne do sterylizacji para wodną i EO zgodne z normą PN EN 868-3 napisy poza obszarem wypełnienia , informacje o LOT , ze wskaźnikiem o wyraźnej zmianie koloru , z jednoznacznym kierunkiem otwierania, zgrzew fabryczny wielokanałowy , o dużej wytrzymałości na przedarcie i przebicie.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 6
| Pakiet nr 6: | Metkownice i etykiety dwukrotnie przylepne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa do zapisu sześciu zakodowanych literami I cyframi informacji w trzech rzędach ,w polach zaplanowanych ,druk w poprzek taśmy ,na etykietach o wymiarach nieprzekraczalnych 28mm x 29mm . | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Metkownica dwurzędowa Blitz C17 do etykiet samoprzylepnych26 x 16 na taśmie papierowej + rolka barwiąca zapasowa do każdej metkownicy | szt. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Etykiety do pary wodnej podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | op. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Etykiety do plazmy podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | op. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Etykiety do tlenku etylenu podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | op. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 7
| Pakiet nr 7: | Materiały ochronne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Jednorazowy fartuch ochronny z włókniny 30g/m2 dł ok 140 cm , przód i rękawy odporne na przemiękanie ,100 szt w opakowaniu | op. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Fartuch foliowy jednorazowy 74x150cm 50 szt w opakowaniu 500 szt w opakowaniu | op. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Osłona twarzy z gumką – system anti-fog | szt. | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy wyjmowaniu wsadu z autoklawu , wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej z długim mankietem do 30 cm . Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388 ; EN 407 i EN 420 | para | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 8
| Pakiet nr 8: | Materiały pomocnicze do czyszczenia i pielęgnacji
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Szorstki czyścik brązowy o wymiarach 15cm x 10 cm. Opakowanie 3 sztuki | op | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Preparat Chirol Ultra 0,25 l do usuwania szczególnie silnego I uporczywego zanieczyszczenia z powierzchni metalowych | op | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Preparat Tapex -Ex do usuwania pozostałości kleju pojemnik 300 ml | op | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Proszek do gruntowego manualnego czyszczenia z plam osadów rdzy i przebarwień , ze wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej | op | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
5 | Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych typu Protect Spray op 250 ml | op | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 165 mm dł szczotek 45mm i 30 mm dł włosia12 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 10 szt w opakowaniu | op | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
7 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o delikatnym włosiu długość całkowita 215 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze oporna na 134 0C | szt | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Szczotka do czyszczenia narzędzi z włosiem ze stali nierdzewnej | szt | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
9 | Szczotka do czyszczenia rąk, odporna na temperaturę do 134 0 C, średnia twardość włosa op 14 szt | op | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
10 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 235 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 2 szt w opakowaniu | op | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Szczotka dwustronna, włosie z nylonu. Długość całkowita 175,0 ,główki czyszczące 5,0 – 10,0 ; 25,0 – 35,0 odporna na dezynfekcję w myjni dezynfektorze | szt | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
12 | Szczotka z okrągłą główką , nylonowa – drut ze stali nierdzewnej, wytrzymała na 134 st C. do czyszczenia rektoskopów długość całkowita 450,0, średnica główki 20,0 20 x 150,0 x 450,0 ( 5 szt w opakowaniu) | op | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC z okrągłą główką , nylonowa, drut ze stali nierdzewnej wytrzymała na 134 st C 2,5 x 100 x 300 ( 5 szt w opakowaniu ) | op | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC z okrągłą główką , nylonowa, drut ze stali nierdzewnej, odpornaa na 134 st C 5,0 x 80,0 x 405,0 ( 5 szt w opakowaniu ) | op | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 9
| Pakiet nr 9: | Testy symulacyjne kontroli wsadu do tlenku etylenu
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Testy symulacyjne kontroli wsadu przeznaczone dla sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci paska samoprzylepnego oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki o dł 1,5 m i szerokości 2 mm( dostawa wraz ze wskaźnikiem) opakowanie 250 szt | op | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 10
| Pakiet nr 10: | Pokrowce ochronne sterylne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Pokrowce ochronne sterylne , kompatybilne z posiadanymi przez szpital wózkami endoskopowymi typu CLEAN SCOPE .Pakowane w komplecie ; kolor czerwony, kolor zielony oraz przezroczysty op a 200szt | op | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 11
| Pakiet nr 11: | Plomby i etykiety
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Plomby do kontenerów Aesculapa ze znacznikiem STEM niebieskie, 1000 sztuk w opakowaniu | op | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Etykiety tacowe z tworzywa sztucznego wytrzymałe na temperaturę 134 st C żółte 60 x 40, 100 szt w opakowaniu | op | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Etykiety tacowe z tworzywa sztucznego wytrzymałe na temperaturę 134 st C białe 90 x 40, 100 szt w opakowaniu | op | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 12
| Pakiet nr 12: | Wskażnik do myjni ultradzwiekowej
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Wskaźnik weryfikujący prawidłowość działania myjni ultradźwiękowej Sono Check . Ampułkowy test sprawdzający prawidłowość działania głowic w myjniach ultradźwiękowych , wskazując obecność prawidłowej energii ultradźwiękowej, niezależnie od temperatury kąpieli . Dający szybki , wyraźny i łatwy do oceny wynik., opakowanie 30 sztuk | op | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 13
| Pakiet nr 13: | Smar do sterylizatora parowego
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Smar do sterylizatora parowego Selectomat do smarowania uszczelek drzwi, opakowanie 50 g | szt | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 14
| Pakiet nr 14: | Materiały pomocnicze papierowe
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Filtr okrągły, papierowy do kontenerów 190 mm ze wskaźnikiem do pary wodnej, 500 szt w opakowaniu | op | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Filtr papierowy , do kontenerów ze wskaźnikiem do pary wodnej 230 mm x 230 mm, 500 sztuk w opakowaniu | op | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Papierowe etykiety ze wskaźnikiem pary wodnej 35 mm x 80 mm , bez kleju , 1000 sztuk w opakowaniu | op | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Ochrona narożników koszy siatkowych – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 100 x 100 x 50 mm, opakowanie 600 szt | op | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
5 | Osłonka na narzędzia ostre – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 51 x 127 mm, opakowanie 100 szt | op | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
6 | Osłonka na narzędzia ostre – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 90 x 168 mm, opakowanie 100 szt | op | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 15
| Pakiet nr 15: | Preparaty i produkty do sprzętu firmy Aesculap
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Preparat GB 600 STERILIT POWER SYSTEMS Oil do ręcznej pielęgnacji napędów Aesculap , spray nie toksyczny , w aerosolu o pojemności 300 ml, | szt. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Adapter GB 600840 – łącznik A3 kompletny | szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
g: Łączna cena pakietu; i: 0; k: 0 | Pakie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 16
| Pakiet nr 16: | Kasety do sterylizacji plazmowej
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Kaseta do sterylizatora plazmowego STERAD 100S zawierająca czynnik sterylizujący - 58% r-r nadtlenku wodoru , na 5 cykli sterylizacji . Opakowanie 5 sztuk | op. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Akcesoria STERRAD 100S : 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarek,6 płytek | op. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 17
| Pakiet nr 17: | Naboje do tlenku etylenu
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M zawierające 100gram EO, zgodnie z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu STERI VAC 5XL | szt | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 18
| Pakiet nr 18: | Wskaźniki biologiczne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Fiolkowe wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do pary wodnej. Ostateczny czas odczytu 24 minuty, fiolki w kształcie litery D zgodne z auto czytnikiem Attest Auto-Reader 490 | szt. | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Fiolkowe wskaźniki do biologiczne szybkiego odczytu do nadtlenku wodoru, o odczycie ostatecznym 24 min kształt fiolki w kształcie litery D zgodne z auto czytnikiem Attest Auto-Reader 490 | szt. | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. odczyt ostateczny po 4 godzinach | szt. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 19
| Pakiet nr 19: | Rejestratory
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Rejestrator danych do sterylizatorów parowych ETS do codziennego testu penetracji pary,równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick (wg EN 285 i ISO 11140-3) Użycie 400 -krotne. Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. Zgodny z normą referencyjną EN ISO 11140-4. | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 20
| Pakiet nr 20: | Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł
1 | Preparat do maszynowego , chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych , endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe I niejonowe substancje powierzchniowo czynne , inhibitory korozji. Nie zawierający krzemianów,płynny koncentrat. Wymagane stężenie roztworu roboczego : 0,3-1%. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1-8,( ten sam producent) opakowanie 20 l | op | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Preparat do maszynowego , chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych , endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe I niejonowe substancje powierzchniowo czynne , inhibitory korozji. Nie zawierający krzemianów,płynny koncentrat. Wymagane stężenie roztworu roboczego : 0,3-1%. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1-8( ten sam producent) opakowanie 5l | op | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Preparat neutralizujący stosowany po maszynowym chemiczno-termicznym alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Płynny koncentrat , na bazie kwasu cytrynowego,bez fosforanów,fosfatów, azotanów oraz związków powierzchniowo czynnych . Stężenie 0,1-0,2 %. Kompatybilny z preparatem z poz 1-8 ( ten sam producent) opakowanie 5 kg | op | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Preparat dezynfekcyjny , przeznaczony do maszynowej , chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego . Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu glioksalu. Stężenie robocze 1%, spectrum działania : B, Tbc, F, V( Polio, Adeno, Papova) S , w czasie 5 min . Kompatybilny z preparatami z poz 1-8( ten sam producent) opakowanie 5 l | op | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Preparat dezynfekcyjny , przeznaczony do maszynowej , chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego . Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu glioksalu. Stężenie robocze 1%, spectrum działania : B, Tbc, F, V( Polio, Adeno, Papova) S , w czasie 5 min . Kompatybilny z preparatami z poz 1-8( ten sam producent) opakowanie 20 l | op | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiający ich wysychanie bez pozostawiania plam , płynny koncentrat . Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne , inhibitory korozji , alkohole stabilizatory twardości . Stężenie robocze 0,1-0,2% kompatybilny z preparatem z poz 1-8 ( ten sam producent)opakowanie 20 l | op | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Preparat do chemiczno-termicznego mycia i dezynfekcji stelaży łóżek, wózków transportowych , kontenerów ,stołów .przeznaczony do mycia wszystkich przedmiotów przystosowanych do mycia maszynowego . Zawierający , fenoksypropanol, chlorek dioktylodimetyloamoniowy związki powierzchniowo czynne, substancje zwiększające rozpuszczalność, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Spectrum działania :B , F , V w czasie5 minut Temperatura działania 40-80 0 C dozowanie 0,5-1 % kompatybilny z preparatem z poz 5 (ten są m producent) opakowanie 20l | op | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Płynny koncentrat nie wymagający aktywatora. Nadający się do myjek ultradźwiękowych . Na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego , poliheksametyleno biguanidyny, 15-30 % niejonowych surfaktantów, kompleks enzymatyczny. bez aldehydów, związków nadtlenowych , chloru, fenolu. Spectrum działania B, F , V ( HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut ( przy stężeniu 0,5%) opakowanie 5l | op | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 21
| Pakiet nr 21: | Materiały zużywalne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Testy zgrzewu rękawów papier-folia, opakowania po 250 sztuk | op | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Testy zgrzewu opakowań Tyvek, opakowanie po100 sztuk | op | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Taśma samoprzylepna z indykatorem do pary wodnej o szerokości 19 mm długości 50 m ( lub o wymiarach innych po przeliczeniu) PN-EN ISO 11140 | szt | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Pisak odporny na warunki sterylizacji w parze wodnej 134 0 C do opisywania pakietów w rękawach papierowo-foliowych, kolor czarny średnia grubość | szt | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 22
| Pakiet nr 22: | Wskaźniki chemiczne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-5,3min/121-15 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, opakowanie 500 szt | op. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-7min/121-20 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, opakowanie 100 szt | op. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Wieloparametrowy test klasy IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej, 500 szt w opakowaniu | op. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Test zintegrowany klasy V do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w 2 okienkach do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną nie wymagający interpretacji zmiany koloru, opakowanie 200 szt | op. | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
5 | Testy wieloparametrowe kl IV kontroli wsadu do Tlenku Etylenu o liniowym ułożeniu substancji testowej, 250 sztuk w opakowaniu | op. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
6 | Wieloparametrowy test kl IV do Nadtlenku Wodoru w systemie Sterrad kontrolujące cykle sterylizacji w modelu 100S zgodny z PN EN ISO 11140-1 w formie paska TYVEK z naniesioną substancją zmieniającą kolor w sposób jednoznacznie informujący o przebiegu procesu sterylizacji, opakowanie 250 szt | op. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza inną ilośc sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań. W przypadku zaoferowania innych ilości niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości opakowań”.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 23
| Pakiet nr 23: | Dokumentacja medyczna
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | System dokumentacji procesu dezynfekcji. Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji, opakowanie 100 sztuk | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | System dokumentacji procesu sterylizacji Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji sterylizacji, opakowanie 100 sztuk | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 24
| Pakiet nr 24: | Testy mycia i dezynfekcji
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Wskaźnik weryfikujący prawidłowość mycia mechanicznego – jednorazowy test sprawdzający jakość i skuteczność mycia , zawierający zabrudzenia w czterech odrębnych miejscach testu po obu jego stronach. Przeznaczony do stosowania z przyrządem imitującym przegub narzędzia o kacie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni pozbawionym ruchomych elementów. Zamawiający wymaga dostarczenia 4 przyrządów razem z pierwszą dostawa, a następnie po jednym do każdych 2 tysięcy testów. Opakowanie 100 szt | op. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika. Substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitacje przegubu narzędzia chirurgicznego, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania w myjni dezynfektorze. Zmawiający wymaga dostarczenia 3 szt uchwytów kompatybilnych z zaoferowanymi testami w pierwszej dostawie. Opakowanie 50 szt | op. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Wskaźnik weryfikujący prawidłowość dezynfekcji termicznej- jednorazowy test umożliwiający skuteczną, dokładną i łatwą kontrolę procesu dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w procesie 93 0C przez 10 minut. Opakowanie 200 sztuk | op. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Gotowy zestaw testowy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych . Gotowy do natychmiastowego użycia , możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń , możliwość sprawdzania trudno dostępnych powierzchni i narzędzi o skomplikowanej budowie. Zgodność z normą ISO 1 5883-1. Zamawiający wymaga dostarczenia informacji dotyczącej interpretacji wyników. Opakowanie 25 sztuk | op. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 25
| Pakiet nr 25: | Wskaźniki Bowie-Dick
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Test typu GETINGE CHECK MINI PAKIET 134º C wskaźnik testowy jednorazowy, z wyraźną zmianą koloru bez ołowiu i metali ciężkich,zgodność z EN ISO 11140-4 potwierdzona opinią niezależnej jednostki,wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników, wymiary pakietu testowego nie więcej niż: 70 x 105 x 5 mm | szt. | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | HELIX Bowie-Dick samoprzylepny test do kontroli penetracji pary wodnej o parametrach 134º C 3,5 min, nietoksyczny do stosowania z przyrządem testowym (dostawa wraz ze wskaźnikami) typu IV wg ISO 11140-1, oświadczenie o zgodności z normą i nietoksyczności ,wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników. Opakowanie 250szt | op. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 26
| Pakiet nr 26: | Kontenery aluminiowe z wyposażeniem do sterylizacji parowej, przechowywania, transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych pasujących do sprzętu na tacach firmy Aesculap
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2020. Gwarancja min 24 m-ce 596 x 275 x 210 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kontener bezobsługowy z zaworem ciśnieniowo -próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2020. Gwarancja min 24 m-ce 596 x 276 x 140 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2020. Gwarancja min 24 m-ce 596 x 275 x120 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2020. Gwarancja min 24 m-ce 296 x 275x 120 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2020, Gwarancja min 24 m-ce 296 x 275 x140 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2020. Gwarancja min 24 m-ce 296 x 275 x180 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | szt. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cykli sterylizacji, wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny(wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. Rok produkcji nie starszy niż 2020. Gwarancja min 24 m-ce 296 x 275 x 230 Wymagamy informacji o możliwości stosowania w kontenerze dodatkowego opakowania typu papier sterylizacyjny | szt. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 27
| Pakiet nr 27: | Artykuły ze stali nierdzewnej
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu 1 jednostka sterylizacyjna STE 575 X 280 X 265 | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu ½ jednostki sterylizacyjnej STE 575 x 280 x 135 | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Koszyk z drobnej siatki ze stali nierdzewnej, z przykryciem i z klipsem zamykającym Wymiary 150 x 110 x 20 | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Koszyk z drobnej siatki ze stali nierdzewnej, z przykryciem i z klipsem zamykającym Wymiary 220 x 140 x 50 | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Koszyk z drobnej siatki ze stali nierdzewnej, z przykryciem i z klipsem zamykającym Wymiary 236 x 73,5 x 28 | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Taca siatkowa ze stali nierdzewnej 485 x 245 x 60 | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Oznaczniki tac narzędziowych - tabliczki metalowe do etykiet obiegowych systemu informatycznego z klipsem mocującym do tacy narzędziowej o wymiarach 90 mm x 30 mm opakowanie 25 sztuk | op. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 28
| Pakiet nr 28: | Materiały eksploatacyjne do sterylizatora niskotemperaturowego STERLINK
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Kaseta zawierająca środek sterylizujący przeznaczona do trybu komorowego zawierająca nadtlenek wodoru 58% , jeden cykl z kasety rozmiar 135 x 42 x 7 mm. Opakowanie 30 sztuk | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Nieprzepuszczalny rękaw zawierający czynnik sterylizujący przeznaczony do trybu kieszeniowego plus. Rozmiar 240 x 410 mm. Materiał PP/NY. Opakowanie 30 sztuk | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Nieprzepuszczalny rękaw zawierający czynnik sterylizujący przeznaczony do trybu kieszeniowego plus. Rozmiar 135x280 mm. Materiał PP/NY. Opakowanie 50 sztuk | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Taśma samoprzylepna , termiczna do drukarki sterylizatora Sterlink, szerokość rolki 50 mm. | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 29
| Pakiet nr 29: | Materiały do systemu MEDOK
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Producent/Nazwau | Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra. Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt. Średnica zewnętrzna rolki 90 mm. | rolka | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji EO do drukowania kodów kreskowych wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra. Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm. | rolka | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej do drukowania kodów kreskowych wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra. Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm. | rolka | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Etykiety oznacznikowe poliestrowe wymiary pojedynczej etykiety 30x80 mm,do drukarek Gk420t Zebra. Białe, błyszczące z klejem akrylowym. Do trwałego oznaczania kontenerów. Odporne na ścieranie, do użytku w myjniach i sterylizatorach. Rolki 1000 szt. Średnica zewnętrzna rolki 90 mm. | rolka | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
5 | Taśma barwiąca żywiczna do użytku w drukarkach Gk420t Zebra . Długość 74 m. szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny | rolka | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
6 | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych do drukarek Gk420t Zebra Długość 74m. Szerokość taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny | rolka | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy