## Pakiet 89
Pakiet 89 -ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE do wykonywania badań hematologicznych WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW 3 diff („PODSTAWOWEGO” I „ZASTĘPCZEGO”) ORAZ URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH, DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (Pracownia Badań Pilnych lokalizacja w Centrum Ginekologiczno-Położniczym) CSK UM W ŁODZI.
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość "j.m." /36 m-cy | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacun-kowa ilość opako- wań /c:d/ | Cena netto za 1 opako- wanie | Wartość netto /e x f / | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Odczynniki niezbędne do prawidłowego wykonania 28 500 oznaczeń morfologii krwi obwodowej, 6 900 oznaczeń białka C-reaktywnego / "j.m." dla DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (Pracownia Badań Pilnych w Centrum Ginekologiczno-Położniczym) CSK UM W ŁODZI. / Wypełnia Wykonawca/*
A | morfologia krwi obwodowej | 28500
B | CRP | 6900
C
D
E
F
G
2 | Kalibratory zabezpieczające pracę aparatów w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
F
G
3 | Materiały kontrolne: 1. kontrola wewnątrzlaboratoryjna codzienna: morfologia 3 diff oraz CRP na 3 poziomach codziennie zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn.; /Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
4 | Materiały eksploatacyjne (materiały zużywalne / zestawy konserwacyjne ) zabezpieczające pracę aparatów w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
F
F
4 | Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, listwą antyprzepięciową 5m na 5 gniazd, mikroskopem, oprogramowaniem o wymogach określonych w Zał. Nr3 do SIWZ (op. 2 szt. ) systemu Marcel /./ 36 m-cy=36 rat /.
A | Dzierżawa analizatora hematologicznego"podstawowego" |  | 1 | 36 | 0 | 0 | 23% | 0
B | Dzierżawa analizatora hematologicznego"zastępczego" |  | 1 | 36 | 0 |  | 23% | 0
C | Dzierżawa mikroskopu
D
Ogółem wartość :
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (45 dni lub 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [7 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (do 48 godzin od dnia rozpatrzenia reklamacji): | [7 empty] | godzin
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum: 6 m-cy z wyjątkiem praparatów krwiy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [7 empty] | miesięcy
► | Wymagania i parametry graniczne opisane w zał nr 3 do SIWZ
► | Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
► | Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych
► | Zamawiający wymaga, aby kontrola zewnątrzlaboratoryjna obejmowała min. 85% wszystkich parametrów
► | Wykonawca zabezpieczy materiał kontrolny tej samej serii przez okres co najmniej 8 tygodni ( realizacja dostaw preparatów krwi w oparciu o harmonogram dostaw Wykonawcy)
► | Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty były zgodne z Dyrektywą 98/79/WE art. 9 oraz Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2015 poz. 876)
► | *W przypadku większej liczby oferowanych materiałów należy rozbudować tabelę.
► | Oferent ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań; jeżeli firma nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt
► | Wartości i liczby w kolumnach e, f, g, i należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
► | Wszystkie informacje zawarte w tabeli muszą znajdować potwierdzenie w załączonych metodykach badań w języku polskim, dołączonych do pierwszej dostawy
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Termin rozpatrywania reklamacji: nie dłuższy niż 3 dni
► | Termin dostawy/ realizacji zamówień pilnych/nagłych: w ciagu max. 48 godz.
► | Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia: 48 godzin
► | Termin instalacji analizatora : 4 tyg od daty podpisania umowy
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 90
Pakiet Nr 32 woreczki do transportu i przechowywania materiałów biologicznych dla ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CSK UM w Łodzi
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Ilość opak. /24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Woreczek do transportu i przechowywania materiałów biologicznych, z oznaczeniem Biohazard , kieszeń „kangura” na dokumentację , metaliczny srebrny pasek zabezpieczający, (zgodność z normą ADR P650/IATA) Wstępne nacięcia otwarcia. Wymiar: 150 x 255mm ( 180 X270mm) | nie |  | op=50 szt. | 1000 op |  |  | 0.08
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (45 dni lub 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [7 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia rozpatrzenia reklamacji): | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum: 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [7 empty] | miesięcy
WYMAGANIA:
► | Wartości i liczby należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
► | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
► | Termin rozpatrywania reklamacji: nie dłuższy niż 3 dni
► | Termin dostawy/ realizacji zamówień pilnych/nagłych: w ciagu max. 48 godz.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy