Wymagania  do Pakietu Nr 11

Dotyczące testów do oznaczania krwi utajonej w kale dla MLD-CKD

- Metoda pomiaru immunochromatografia – reakcja przeciwciał monoklonalnych przeciwko ludzkiej hemoglobinie

- Czułość testu min. 10 ng/ml

- Test nie powinien wymagać stosowania przez pacjenta żadnej specjalnej diety

- Zapewnienie  uczestnictwa w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej/międzynarodowej wszystkich parametrów w Labquality 2 razy w roku na koszt Wykonawcy

- Certyfikaty gwarantujące najwyższą jakość testów narkotykowych:

- Zgodność z IVDD 98/79/EC,

- Spełnia normy:

- EN 13612

- PN-EN ISO 2364:2012

- EN ISO 14971,

- ISO 13485:2016-04

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

………………….., dnia …………………..

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela