**Wymagania do Pakietu Nr 10**

**Dotyczące testów do jakościowego wykrywania narkotyków i/lub ich metabolitów oraz leków w ludzkim moczu** dla **MLD-CKD**

* Metoda pomiaru immunochromatografia:
* BZD (BENZODIAZEPINY) o czułości 300 ng/ml
* AMP (AMFETAMINA) o czułości 1000 ng/ml
* BARB (BARBITURANY) o czułości 300 ng/ml
* MDMA (EKSTAZA) o czułości 500 ng/ml
* PCP (FENCYKLIDYNY) o czułości 25 ng/ml
* COC (KOKAINA) o czułości 300 ng/ml
* THC (MARIHUANA) o czułości 50 ng/ml
* METAD (METADON) o czułości 300 ng/ml
* MET (METAMFETAMINA) o czułości 1000 ng/ml
* OPI (MORFINA) o czułości 300 ng/ml
* Panel 5 parametrowy o następującym składzie:
* Amfetamina AMP 1000 ng/ml
* Kokaina COC 300 ng/ml
* Morfina MOR 300 ng/ml
* THC 50 ng/ml
* Benzodiazepiny BZO 300 ng/ml

* Zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej/międzynarodowej wszystkich parametrów w Labquality 2 razy w roku na koszt Wykonawcy
* Certyfikaty gwarantujące najwyższą jakość testów narkotykowych:
1. Zgodność z IVDD 98/79/EC,
2. Spełnia normy:
	1. EN 928,
	2. EN 13612,
	3. EN 13640,
	4. EN ISO 14971,
	5. EN ISO 15225,
	6. ISO 13485:2003

\*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

………………….., dnia …………………..

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela