Pakiet Nr 19 – Testy paskowe i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą aparatów                       i urządzeń do automatycznego wykonania oznaczeń metodą immunoblot

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości do podanych poniżej parametrów przynajmniej 1 x w roku.

- W przypadku gdy nie jest dostępna kontrola zewnątrzlaboratoryjna Wykonawca, na wniosek Zamawiającego zapewni (minimum 1 x w roku) wykonanie badania w laboratorium referencyjnym,          z zastosowaniem tej samej metody oznaczeń.

- Wykonawca zapewni włączenie maszyn i urządzeń do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ESKULAP

Poz: 1-11 - Testy do oznaczania profili alergicznych

- Testy paskowe

- Odczynniki gotowe do użycia, z wyjątkiem buforu płuczącego.

- Weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy w każdym zestawie)

- Ocena pasków ilościowa, wynik podawany również w standardowej skali sześciu klas (EAST)

- Pasek testowy zawiera osobno naniesione alergeny na oddzielnych, specjalnie dobranych membranach w postaci linii (każdy alergen na oddzielnej membranie)

- odczyt wyników za pomocą programu komputerowego

- próbki pacjentów przechowywane w temp. od +2°C do +8°C do 14 dni

- możliwość wykonywania oznaczeń z rozcieńczonych próbek surowicy

Skład profili:

Profil pediatryczny:

gx 	Mieszanina traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne)

t3 	Brzoza

w6 	Bylica

d1 	Dermatophagoides pteronyssinus

d2 	Dermatophagoides farinae

e1 	Kot

e2 	Pies

e3 	Koń

m2 	Cladosporium herbarum

m3 	Aspergillus fumigatus

m6 	Alternaria alternata

f1 	Białko jaja

f75 	Żółtko jaja

f2 	Mleko krowie

f3 	Dorsz

f76 	α-Laktoalbumina

f77 	β-Lactoglobulina

f78 	Kazeina

e204 	BSA

f4 	Mąka pszenna

f9 	Ryż

f14 	Soja

f13 	Orzech ziemny

f17 	Orzech laskowy

f31 	Marchew

f35 	Ziemniak

f49 	Jabłko

Marker CCD

Profil wziewny:

g1	Tomka wonna

g3 	Kupkówka pospolita

g6 	Tymotka łąkowa

g12 	Żyto

t2 	Olcha

t3 	Brzoza

t4 	Leszczyna

t7 	Dąb

w1 	Ambrozja

w6 	Bylica

w9 	Babka lancetowata

d1 	Dermatophagoides pteronyssinus

d2 	Dermatophagoides farinae

e1 	Kot

e2 	Pies

e3 	Koń

m1 	Penicillium notatum

m2 	Cladosporium herbarum

m3 	Aspergillus fumigatus

m6 	Alternaria alternata

Marker CCD

Profil pokarmowy:

f1 	Białko jaja

f75 	Żółtko jaja

f2 	Mleko krowie

f45 	Drożdże piekarskie

f4 	Mąka pszenna

f5 	Mąka żytnia

f9 	Ryż

f14 	Soja

f13 	Orzeszki ziemne

f17 	Orzech laskowy

f20 	Migdał

f49 	Jabłko

f84 	Kiwi

f237 	Morela

f25 	Pomidor

f31 	Marchew

f35 	Ziemniak

f85 	Seler

f3 	Dorsz

f23 	Krab

Marker CCD

Profil pediatryczny wziewny:

g6 	Tymotka łąkowa

g12 	Żyto

t2 	Olcha

t3 	Brzoza

t4 	Leszczyna

w6 	Bylica

w8 	Mniszek lekarski

w9 	Babka lancetowata

d1 	Dermatophagoides pteronyssinus

d2 	Dermatophagoides farinae

e1 	Kot

e2 	Pies

e3 	Koń

e6 	Świnka morska

e82 	Królik

e84 	Chomik

m1 	Penicillium notatum

m2 	Cladosporium herbarum

m3 	Aspergillus fumigatus

m6 	Alternaria alternata

Marker CCD

Profil wziewny Alergeny domowe:

| ds1 | Mix roztoczy (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) |
| --- | --- |
| es2 | Mix piór (kura, kaczka, gęś) |
| i6 | Karaluch / Karaczan prusak |
| e7 | Odchody gołębie |
| m1 | Penicillium notatum / Penicillium chrysogenum |
| m2 | Cladosporium herbarum |
| m3 | Aspergillus fumigatus |
| m5 | Candida albicans |
| m6 | Alternaria alternata |
| m37 | Trichophyton mentagrophytes |
|  | Marker CCD |

Profil wziewny Zwierzęta:

| e1 | Kot |
| --- | --- |
| e2 | Pies |
| e3 | Koń |
| e6 | Świnka morska |
| e71 | Mysz |
| e73 | Naskórek szczura |
| e82 | Królik |
| e84 | Chomik |
| es7 | Mix sierści (Krowa, owca, koza) |
| es172 | Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska) |
| Marker CCD |  |

Profil pokarmowy Nabiał i Orzechy:

| f1 | Białko jaja kurzego |
| --- | --- |
| f2 | Mleko krowie |
| f75 | Żółtko jaja kurzego |
| f78 | Kazeina |
| f13 | Orzech ziemny |
| f256 | Orzech włoski |
| f17 | Orzech laskowy |
| f20 | Migdał |
| f73 | Kakao |
| f336 | Glutaminian |
|  | Marker CCD |

Profil pokarmowy Mąka i Mięso:

| f4 | Mąka pszenna |
| --- | --- |
| f5 | Mąka żytnia |
| f7 | Mąka owsiana |
| f9 | Ryż |
| f26 | Wieprzowina |
| f27 | Wołowina |
| f83 | Kurczak |
| f79 | Gluten |
| f3 | Dorsz |
| f24 | Krewetka |
|  | Marker CCD |

Profil pokarmowy Warzywa:

| f10 | Sezam |
| --- | --- |
| f14 | Soja |
| f86 | Pietruszka |
| f25 | Pomidor |
| f31 | Marchewka |
| f35 | Ziemniak |
| f85 | Seler |
| f46 | Papryka |
| f244 | Ogórek |
| f292 | Kukurydza |
|  | Marker CCD |

Profil pokarmowy Owoce:

| f44 | Truskawka |
| --- | --- |
| f49 | Jabłko |
| f84 | Kiwi |
| f92 | Banan |
| f95 | Brzoskwinia |
| f97 | Wiśnia |
| f122 | Oliwka |
| f237 | Morela |
| f329 | Arbuz |
| fs32 | Mix cytrusów (Grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka) |
|  | Marker CCD |

Profil wziewny Drzewa:

| t1 | Klon jesionolistny |
| --- | --- |
| t2 | Olcha |
| t3 | Brzoza |
| t4 | Leszczyna pospolita |
| t5 | Buk |
| t7 | Dąb |
| t15 | Jesion wyniosły |
| t12 | Wierzba iwa |
| t14 | Topola |
| t16 | Sosna |
|  | Marker CCD |

Profil wziewny Trawy i Chwasty:

| g1 | Tomka wonna |
| --- | --- |
| g3 | Kupkówka pospolita |
| g6 | Tymotka łąkowa |
| g12 | Pyłek żyta |
| w1 | Ambrozja bylicolistna |
| w6 | Bylica pospolita |
| w9 | Babka lancetowata |
| w10 | Komosa biała |
| w103 | Pokrzywa |
| w203 | Rzepak |
|  | Marker CCD Poz. 21. Profil alergologiczny komponentowy zawierający komponenty pyłków(brzoza, tymotka) paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów pyłkowych: t3 Brzoza g6 Tymotka łąkowa t215 rBet v1 (brzoza) t216 rBet v2 (brzoza) t220 rBet v4 (brzoza) t225 rBet v6 (brzoza) g205 rPhl p1 (tymotka łąkowa) g215 rPhl p5 (tymotka łąkowa) g210 rPhl p7 (tymotka łąkowa) g212 rPhl p12 (tymotka łąkowa) Marker CCD Poz. 22. Profil alergologiczny komponentowy zawierający komponenty mleka paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów pyłkowych f2 Mleko krowie f76 nBos d4 - Alfa-laktoalbumina (Mleko krowie) f77 nBos d5 - Beta-laktoglobulina (Mleko krowie) f78 nBos d8 - Kazeina (Mleko krowie) f334 nBos d - Laktoferyna (Mleko krowie) e204 nBos d6 Surowicza albumina wołowa (BSA) Marker CCD Poz. 23. Profil alergologiczny komponentowy zawierający komponenty mleka, jaja kurzego oraz orzeszków ziemnych • paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów: f76 nBos d4 - Alfa-Laktoalbumina (Mleko krowie) f77 nBos d5 - Beta-Laktoglobulina (Mleko krowie) f78 nBos d8 - Kazeina (Mleko krowie) f334 nBos d - Laktoferyna (Mleko krowie) e204 nBos d6 – Surowicza albumina wołowa (BSA) f232 nGal d2 - Owoalbumina (Białko jaja) f233 nGal d1 - Owomukoid (Białko jaja) f323 nGal d3 - Konalbumina (Białko jaja) f356 nGal d4 - Lizozym (Białko jaja) f422 rAra h1 (Orzech ziemny) f423 rAra h2 (Orzech ziemny) f424 rAra h3 (Orzech ziemny) f429 rAra h6 (Orzech ziemny) f445 rAra h7 (Orzech ziemny) f444 rAra h5 (Orzech ziemny) f427 rAra h9 (Orzech ziemny) t215 rBet v1 (Brzoza) Marker CCD Poz. 24. Profil alergologiczny komponentowy zawierający komponenty orzeszków ziemnych paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów: t215 rBet v1 (Brzoza) f422 rAra h1 (Orzeszek ziemny) f423 rAra h2 (Orzeszek ziemny) f424 rAra h3 (Orzeszek ziemny) f429 rAra h6 (Orzeszek ziemny) f445 rAra h7 (Orzeszek ziemny) f444 rAra h5 (Orzeszek ziemny) f427 rAra h9 (Orzeszek ziemny) CCD Marker CCD Poz. 25. Profil alergologiczny komponentowy zawierający komponenty jadu owadów błonkoskrzydłych (osa., pszczoła, szerszeń) : paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów i1 Jad pszczoły i3 Jad osy i75 Jad szerszenia i208 rApi m1 – fosfolipaza A2 (jad pszczoły) i213 rApi m2 – hialuronidaza (jad pszczoły) i216 rApi m10 – Ikarapina/ białko bogate w węglowodany (jad pszczoły) i209 rVes v5 (jad osy) i211 rVes v1 – fosfolipaza A1 (jad osy) Marker CCD Poz. 12. Zestaw testowy - Profil ENA Testy paskowe, zestaw testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii na paskach umieszczone są antygeny: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70 oraz Jo-1 (SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki) Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania - brak konieczności zużywania pasków testowych na dodatkową kontrolę. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim Poz. 13. Zestaw testowy do diagnostyki ANA 1 Testy paskowe, na paskach umieszczone są antygeny: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP B, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P Zestaw testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki. Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania - brak konieczności zużywania pasków testowych na dodatkową kontrolę. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim Poz. 14. Zestaw testowy do diagnostyki ANA 3 z DFS70 Testy paskowe, na paskach umieszczone są antygeny: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, ryb. białko P, AMA-M2, DFS70 Zestaw testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki. Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania - brak konieczności zużywania pasków testowych na dodatkową kontrolę. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim Poz. 15. Zestaw testowy do diagnostyki ANA 5 Testy paskowe, na paskach umieszczone są antygeny: nRNP/Sm, Sm, RNP 70, -A, -C, SS-A (natywny), Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, ryb. białko P, AMA-M2 Zestaw testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki. Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania - brak konieczności zużywania pasków testowych na dodatkową kontrolę. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim Poz. 16. Test paskowy do diagnostyki myositis • Na paskach umieszczone są antygeny: Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 • Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG, • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii • Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania, • Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki, Odczyt elektroniczny – oprogramowanie w języku polskim Poz. 17. Test paskowy do diagnostyki autoimmunologicznych miopatii zapalnych Na paskach umieszczone są antygeny: Mi-2α, Mi-2β, TIF1, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, HMGCR Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG, Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania, Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki, Odczyt elektroniczny – oprogramowanie w języku polskim Poz. 18. Test paskowy do diagnostyki twardziny układowej • Na paskach umieszczone są antygeny: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 • Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG, • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii • Brak konieczności zużywania pasków testowych na kontrolę, • Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania, • Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki, Odczyt elektroniczny – oprogramowanie w języku polskim Poz. 19. Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (test potwierdzenia) - testy paskowe Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. Na każdym pasku testowym linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną wskazującą na poprawność inkubacji Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18). Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki, Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut-off lub kalibrację. Odczyt za pomocą programu komputerowego w języku polskim Poz. 20. Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (test potwierdzenia) - testy paskowe Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. Na każdym pasku testowym linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną wskazującą na poprawność inkubacji Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. Antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii. Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki, Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut-off lub kalibrację. Odczyt za pomocą programu komputerowego w języku polskim Poz. 26. Automat do inkubacji i odczytu testów blot W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie zintegrowany czytnik kodów kreskowych przepustowość: do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych, zakaźnych oraz do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu, ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połącznia z LIS (import i eksport list roboczych) obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego połączony przez port USB min. 40 pozycji na próbki badane mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa) Objętość pipetowania reagentów 0,1-5 ml co 0,1 ml Objętość pipetowania próbek 15-200 ul (najmniejsza objętość pipetowania 1 ul) Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 490 dpi ocena w normalnych warunkach oświetleniowych Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi W ramach obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest do dokonania raz w roku, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, autoryzowanego przeglądu serwisowego aparatów w zakresie wymaganym przez producenta wraz z dostarczeniem części. Po zakończeniu przeglądu wystawiony zostanie stosowny dokument (świadectwo) podpisany przez Wykonawcę zawierający zapis, że przeglądu dokonano zgodnie z zaleceniami Producenta oraz, że aparat jest sprawny i dopuszczony do użytkowania. Niniejszy zapis winien zostać również zamieszczony w paszporcie technicznym urządzenia. Dokumenty powinny być opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osoby dokonującej przegląd. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia: maksymalnie 5 dni roboczych *Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych. Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) ………………….., dnia ………………….. ………………………………………………………….. kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela |