## Arkusz2
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
……………….., dnia …………………… |  |  | .......................................................
/podpis i pieczątka Wykonawcy/
Pakiet Nr 1- odczynniki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł

## OSTATNI
Pakiet 60 - Odczynniki i analiza wyników
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Liczba na 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Analiza wyników sekwencjonowania uzyskanych z wykorzystaniem panelu TruSightOne lub Sure Select, na analizatorze NGS - NextSeq Illumina lub MiSeq Illumina oraz mikromacierzy CGH. Analiza wyników wykonana z wykorzystaniem platformy bioinformatycznej / oprogramowania do analizy i przechowywania wyników umożliwia: filtrowanie według jakości, variant annotation oraz filtrowanie zidentyfikowanych wariantów. Dostęp do platformy analitycznej z 5 kont na dowolnych komputerach przypisanych do konkretnych użytkowników. Dostęp możliwy przez wielu użytkowników w tym samym czasie z różnych komputerów. Platforma analityczna zapamiętuje wybrane przez użytkownika klasyfikacje patogenności wariantów i na tej podstawie automatycznie analizuje przyszłe próbki. Platforma tworzy bazę danych, do której dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy. Platforma analityczna umożliwia dostęp do informacji o wybranym wariancie zawartych w bazach danych CLINVAR, NCBI, SIFT, PoliPhen, ExAC, COSMIC, CLVIC oraz HGMD za pomocą pojedynczego kliknięcia. Wyniki uzyskane za pomocą platformy analitycznej zawierają informację o patogenności wariantów z wykorzystaniem rekomendacji AMCG. Platforma analityczna posiada certyfikację ISO / IEC 27001 oraz ISO 13485 i jest zgodna z aktualnymi regulacjami UE dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych. Platforma umożliwia analizę plików typu VCF. Platforma pozwala na wygenerowanie raportu w formacie PDF lub plików rozszerzeniem xls. Specjalistyczne wsparcie w postaci pomocy technicznej on-line (e-mail + telefon. Przechowywanie danych w oparciu o certyfikat ISO 27001. Platforma zapewnia również dostęp do zewnętrznych baz danych zawierających informacje np. o publikacjach, dostępnych lekach, opcjach terapeutycznych. Platforma posiada certyfikat CE-IVD. Producent oprogramowania nie ma dostępu do przechowywanych danych i nie może ich używać w celu optymalizacji oprogramowania. | NIE |  | szt | 96 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Zestaw odczynników do analizy genomu klinicznego (>4500 i < 7000 genów) wraz z dostępem do platformy / oprogramowania do analizy i przechowywania danych uzyskanych z tych eksperymentów. Analiza wyników sekwencjonowania uzyskanych z wykorzystaniem panelu TruSightOne lub Sure Select, na analizatorze NGS - NextSeq Illumina lub MiSeq Illumina oraz mikromacierzy CGH. Analiza wyników wykonana z wykorzystaniem platformy bioinformatycznej / oprogramowania do analizy i przechowywania wyników w „chmurze” umożliwia: filtrowanie według jakości, variant annotation oraz filtrowanie zidentyfikowanych wariantów. Dostęp do platformy analitycznej z 5 kont na dowolnych komputerach przypisanych do konkretnych użytkowników. Dostęp możliwy przez wielu użytkowników w tym samym czasie z różnych komputerów. Platforma analityczna zapamiętuje wybrane przez użytkownika klasyfikacje patogenności wariantów i na tej podstawie automatycznie analizuje przyszłe próbki. Platforma tworzy bazę danych, do której dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy. Platforma analityczna umożliwia dostęp do informacji o wybranym wariancie zawartych w bazach danych CLINVAR, NCBI, SIFT, PoliPhen, ExAC, COSMIC, CLVIC oraz HGMD za pomocą pojedynczego kliknięcia. Wyniki uzyskane za pomocą platformy analitycznej zawierają informację o patogenności wariantów z wykorzystaniem rekomendacji AMCG. Platforma analityczna posiada certyfikację ISO / IEC 27001 oraz ISO 13485 i jest zgodna z aktualnymi regulacjami UE dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych. Platforma umożliwia analizę plików typu VCF. Platforma pozwala na wygenerowanie raportu w formacie PDF lub plików rozszerzeniem xls. Specjalistyczne wsparcie w postaci pomocy technicznej on-line (e-mail + telefon. Przechowywanie danych w oparciu o certyfikat ISO 27001. Platforma zapewnia również dostęp do zewnętrznych baz danych zawierających informacje np. o publikacjach, dostępnych lekach, opcjach terapeutycznych. Platforma posiada certyfikat CE-IVD. Producent oprogramowania nie ma dostępu do przechowywanych danych i nie może ich używać w celu optymalizacji oprogramowania. Odczynniki umożliwiają przygotowanie bibliotek NGS, z próbek krwi obwodowej lub szpiku, w których ilość DNA wynosi 200 ng. Wielkość opakowania wystarcza na przygotowanie 16 próbek z minimalnym pokryciem 20x w 95% regionów docelowych. Maksymalny czas hybrydyzacji nie dłuższy niż 3 godziny z sondami o długości co najmniej 100 par zasad. | NIE |  | szt | 32 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: |  |  |  | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 3 m-ce
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy