## Pakiety 38-55
Pakiet Nr 38 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Polipropylenowe, autoklawowalne 96-dołkowe płytki z okrągłym dnem o objętości 0,8 ml przeznaczone do przechowywania, rozcieńczania DNA oraz do hodowli komórkowych, odporne na DMSO oraz 100% etanol i izopropanol; produkt równoważny z Abgene Storage Plate | NIE |  | 50szt | 5 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 39 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Kulki magnetyczne służące do oczyszcznia produktów PCR umożliwiające skuteczne odzyskiwanie matryc DNA; możliwość zastosowania w procesach zautomatyzowanych. Produkt równoważny z AMPure XP. | NIE |  | 60 ml | 19 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Sterylne dwukomorowe pojemniki wykonane z polipropylenu o maksymalnej pojemności 38 ml, służące do pipetowania cieczy pipetami wielokanałowymi; produkt równoważny z Reservoir, Quarter, 38 mL | NIE |  | op = 48 szt. | 43 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Sterylne pojemniki wykonane z polipropylenu o maksymalnej pojemności 40 ml, służące do pipetowania cieczy pipetami wielokanałowymi; produkt równoważny z Reservoir, Quarter, 40 mL | NIE |  | op = 48 szt | 8 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 40 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Pipety serologiczne 1ml sterylne, pakowane pojedynczo; całe opakowanie w postaci wygodnego w użyciu dyspensera; wymiary: 4,8x270mm. a' 500 PLUS 50 gumek; równoważne z HTL | NIE |  | op = 500 szt | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Pipety plastikowe Pasteura o pojemności 3ml, niejałowe, równoważne z Sarstedt, a' 500 (z wąskim końcem) | NIE |  | op = 500 szt | 88 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Probówki typu Eppendorf 5ml; sterylne, niskoadhezyjne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, niemutagenne probówki o pojemności 5ml; z płaskim wieczkiem przystosowanym do przekłuwania, skalą oraz matowym polem do opisu | NIE |  | op = 2 x 100 szt | 74 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Probówki typu Eppendorf - PCR Clean; probówki o pojemności 5 ml wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR | NIE |  | op = 2 x 100 szt | 18 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Probówki typu eppendorf; probówki o pojemności 2 ml wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. | NIE |  | op = 1000 szt | 12 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Probówki archiwizacyjne 1,8 - do 2,0 mL, archiwizacja w temp. -20st.C a'50; równoważne z Sarstedt a'50 | NIE |  | op = 500 szt | 6 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 41 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Płytki 96 dołkowe do PCR, niski profil z pełnym kołnierzem, białe, dołki przezroczyste, typu Bio-RAD Hard-Shell® 96-Well PCR Plates, low profile, thin wall, skirted, white shell/clear well | NIE |  | op=50szt | 200 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Płytki 96 dołkowe do PCR, niski profil z pełnym kołnierzem, białe, dołki biełe, typu Bio-RAD Hard-Shell® 96-Well PCR Plates, low profile, thin wall, skirted, white shell/white well | NIE |  | op=50szt | 200 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Poliestrowe folie optyczne do zaklejania płytek do Real-Time PCR; mogą być używane z polipropylenowymi i poliestrowymi płytkami PCR oraz w procesach zautomatyzowanych; wykazują efektywność działania w zakresie temperatur -40-110°C; część służąca do zaklejania płytek oklejona osłonką z tworzywa sztucznego; wolne od DNaz, RNaz i kwasów nukleinowych; produkt równoważny z Microseal® 'B' Adhesive Seals | NIE |  | op = 100 szt | 143 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 42 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Pipety serologiczne 2ml sterylne z podziałką, pakowane pojedynczo; całe opakowanie w postaci wygodnego w użyciu dyspensera; wymiary: 4,8x270mm. a' 500 PLUS 50 gumek; równoważne z HTL i/lub FALCON | NIE |  | op = 500 szt | 32 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 14 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 14 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 43 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | probówki równoważne z Eppendorf LoBind Microcentrifuge Tubes (probówki niskoretencyjne do przechowywania bibliotek używanych do sekwencjonowania nowej generacji - obj 1,5 ml | NIE |  | op = 250 szt | 22 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | probówki Low Bind 2ml U-denne | NIE |  | op = 250 szt. | 10 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | probówki 1,5 ml, Protein LoBind; niskowiążące białka, peptydy, przeciwciała i wirusy; na probówce wskaźniki objętości: 0,5 1,0 1,5ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości probki; dwuskładnikowy kompozyt polimerowy o hydrofilowej, niepowlekanej (np. silikonem) powierzchni ograniczającej denaturację w wypadku kontaktu ze ścianką probówki; matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki do łatwego podpisywania próbek; korek zapobiegający niepożądanemu odskoczeniu wieczka; wytrzymałość do prędkości wirowania 30000xg; bezbarwne; materiał: najwyższa jakość polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - poświadczenie certyfikatem; zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C; możliwość pobrania ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii; wolne od inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - wymagane poświadczenie certyfikatem; pakowane w worku po 100szt | NIE |  | op = 100 szt | 72 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | polipropylenowe płytki do biologii molekularnej: pCR Plate 96; 150 µL; ramki obrzeża typu skirted; kompatybilne z Agilent TapeStation systems; Produkt równoważny z Eppendorf twin.tec®PCR Plate 9; skirted, 150 µL | NIE |  | op = 25 szt | 60 |  | 0 | 23 | 0 | 0
5 | pipeta jednokanałowa, zmienna zakres 0,1 µL - 2,5 µL | NIE |  | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | pipeta jednokanałowa, zmienna zakres 0,5 µL - 10,0 µL | NIE |  | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | pipeta jednokanałowa, zmienna zakres 2 µL - 20 µL | NIE |  | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | pipeta jednokanałowa, zmienna zakres 10 µL - 100 µL | NIE |  | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
9 | pipeta jednokanałowa, zmienna zakres 20 µL - 200 µL | NIE |  | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
10 | pipeta jednokanałowa, zmienna zakres 100 µL - 1000 µL | NIE |  | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
11 | pipeta jednokanałowa, zmienna zakres 500 µL - 5000 µL | NIE |  | szt | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0
12 | statyw karuzelowy z szescioma uchwytami na pipety automatyczne typu Eppendorf | NIE |  | szt | 5 |  | 0 | 23 | 0 | 0
13 | uchwyt ścienny do pipet typu Eppandorf | NIE |  | szt | 6 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 14 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 14 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 44 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | szalki do hodowli i kriodisekcji laserowej, sterylne, z membraną (równoważne z Petri dishes w PEN-membrane sterile 20pc) | NIE |  | op = 20 szt | 15 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 45 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | sterylne rezerwuary jednorazowego użytku przeznaczone do stosowania w systemach zautomatyzowanych z wbudowanymi na dnie przegrodami ograniczajacymi straty odczynników i zapewniające rownomierną aspirację cieczy; produkt równoważny z Thermo Scientific Reservoirs oraz kompatybilny ze stacją pipetującą Bravo | NIE |  | op = 20 szt | 24 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | polipropylenowe, sterylne, 96-dołkowe płytki z okragłym dnem umożliwiająe zredukowanie retencji cieczy; o objętości 1,3 ml; przeznaczone do przechowywania bibliotek genomowych; odporne na zanieczyszczenia chemiczne; produkt równoważny z Nunc DeepWell plates oraz kompatybilny ze stacją pipetującą Bravo | NIE |  | op = 50 szt | 24 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | streptawidynowe kulki magnetyczne zawierające 10 mg/ml kulek zawieszonych w PBS, pH 7,4, z 0,1% BSA oraz 0,02% azydku sodu; służące do oczyszczania kwasów nukleinowych, białek; możliwość zastosowania w procesach zautomatyzowanych; produkt równoważnyz Dynabeads MyOne Streptavidyn T1 | NIE |  | op = 10 ml | 14 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | probówki równoważne z Qubit® Assay Tubes; cienkościenne, polipropylenowe o obj. 500 µldo stosowania z fluorymetrem Qubit® | NIE |  | op = 500 szt | 56 |  | 0 | 23 | 0 | 0
5 | komory do liczenia komórek; przeznaczone do użytku z aparatem Contness® II Auromated Cell Counter; każde szkiełko indywidualnie pakowane, skladające się z dwóch oddzielnych komór; objętość 10 µL, rozmiary 75 mm x 25 mm x 1,8 mm; produkt typu Invitrogen Countness™ Cell Counting Chamber Slides | NIE |  | op = 50 szt | 12 |  | 0 | 23 | 0 | 0
6 | zestaw kapilar o długości 50 cm do 4-kapilarnego sekwenatora ABI 3130 | NIE |  | op | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
7 | zestaw kapilar o długości 36 cm do 4-kapilarnego sekwenatora ABI 3130 | NIE |  | op | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
8 | zestaw kapilar o długości 50 cm do 8-kapilarnego sekwenatora Applied Biosystems 3500 (Hitachi) | NIE |  | 1 | 4 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 46 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | pipety szklane Pasteura, niejałowe, długość 23 cm, bez gumek, zwężane; równoważne ze Slinap | NIE |  | op = 250 szt | 16 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | pipety Pasteura o pojemności 3ml, z PP lub PE, niejałowe - z wąskim końcem | NIE |  | szt | 5500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | pipety Pasteura o pojemności 3ml, sterylne; pakowane pojedynczo | NIE |  | op = 100 szt | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | pipety Pasteura o pojemności 3ml, skalowana - szerokim końcem | NIE |  | szt | 25500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | szkiełka podstawowe cięte, dwustronnie matowione, wielkość: 76mm x 26mm rownoważne z Thermo Scientific, Menzel Glaser | NIE |  | op = 50 szt | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | szkiełka podstawowe 76x26, krawędzie cięte, dwustronne pole matowe do opisu | NIE |  | op = 50 szt | 410 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | szkielka nakrywkowe 22mm x 22mm | NIE |  | op = 200 szt | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | szkiełka mikroskopowe podstawowe, wyprodukowane ze szkla wapniowo-sodowego o pdwyższonej przezierności; cięte, zmatowione na brzegu, szlifowane, odtłuszczone, o wysokiej przejrzystości; wymiary: 76mm x 26mm x 1mm; wg ISO 8037/I lub BS7011; równoważne z Menzel-Glaser SuperFrost | NIE |  | op = 50 szt | 610 |  | 0 | 8 | 0 | 0
9 | szkiełka nakrywkowe 24 mm x 50 mm; grubość 0,13 - 0,17 mm | NIE |  | op = 100 szt | 120 |  | 0 | 8 | 0 | 0
10 | szkiełka nakrywkowe 18 mm x 18 mm, grubość 0,13 - 0,16 mm; czyste, równe, odtłuszczone, z wysokij jakości szkła, do prowadzenia hodowli amniocytów (uprzednio zanurzane w metanolu i opalane płomieniem); równoważne z Menzel-Glaser | NIE |  | op = 100 szt | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
11 | szkiełka nakrywkowe 22 mm x 22 mm, grubość 0,13 - 0,16 mm; czyste, równe, odtłuszczone, z wysokiej jakości szkła, do prowadzenia hodowli amniocytów (uprzednio zanurzane w metanolu i opalane płomieniem); równoważne z Thermo Scientific, Menzel-Glaser 22x22#1,5 | NIE |  | op = 100 szt | 110 |  | 0 | 8 | 0 | 0
12 | pudełko plastikowe na probówki do mrożenia z przezroczystą pokrywką; wymiary 133mm x 133mm x 45mm; 81 miejsc | NIE |  | szt | 90 |  | 0 | 23 | 0 | 0
13 | pudełko tekturowe na probówki z pokrywką oraz wkładem (kratka 9x9) na probowki; do mrożenia z tekturową pokrywką; wymiary 133mm x 133mm x 45mm; 81 miejsc | NIE |  | szt | 570 |  | 0 | 23 | 0 | 0
14 | probówki okrągłodenne 4-5ml PS z korkiem, wysokość 50-75 mm, średnica zewnętrzna ok. 11mm przezroczyste | NIE |  | 1szt. | 20000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
15 | probówki archiwizacyjne 1,8 - 2,0 ml; archiwizacja w -20°C; równoważne z Sarstedt | NIE |  | op = 50 szt | 80 |  | 0 | 8 | 0 | 0
16 | parafilm w rolce do przykrywania naczyń; umieszczony w tekturowym pudełku dozującym; do użycia w temperaturach od -45°C do +50°C; wymiary: szer. 100 mm, dł, 38 mm |  |  | op | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 -14 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 14 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 47 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | 96-dołkowe płytki polipropylenowe kompatybilne z systemami Mx3000P / Nx3005P, QPCR, certyfikowane jako wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego genomowego DNA | NIE |  | op = 25 szt | 5 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | końcówki kompatybilne ze stacją pipetującą BRAVO (Agilent Technologies); poj. cał. 250 µl, z filtrem, sterylne, certyfikowane jako wolne od DNA, RNA i pirogenów; zakres funkcjonalny przenoszenia płynów nie mniejszy niż od 2-180 µl, pakowane w statywy po 96 szt., możliwość pipetowania do płytek 384-dołkowych; | NIE |  | op = 50 pudełek po 96 szt | 50 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Folia optyczna do zaklejania płytek 96 dołkowych, dedykowana do aparatu Agilent AriaMx | NIE |  | op = 50szt. | 10 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | końcówki do jakościowej i ilościowej analizy w aparacie Agilent 2200 TapeStation system - Loading Tips Tape Station 2200 | NIE |  | op = 384 szt | 16 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 48 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | 96 Place PCR Sealing Mat (materiał - maty do zakrywania płytek PCR) | NIE |  | op = 10 szt | 85 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | 96-dołkowe płytki głębokie o kwadratowych dołkach i zaokrąglonym dnie, sterylne o pojemności 2 ml. Wone od RNaz, DNaz i pirogenów. Produkt równoważny z deep well plate, 2 ml oraz kompatybilny ze stacją pipetującą Bravo. | NIE |  | op = 25 szt | 25 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Certified ThinWall 96 x 0,2 ml PCR Plate (materiał - płytki PCR); 96-dołkowe płytki do PCR/qPCR bez kołnierza, bezbarwne; obj. do brzegu 340ul (=/-2 ul), obj. robocza 300ul (=/-2 ul), obj. z silikonową matą 220ul (=/2 ul); wykonane w 99,9% z czystego polipropylenu, kompatybilne z standardowymi termocyklerami, aparatami do qPCR BioRad, Stratagene MX-3000, wolne od DNaz i RNaz (op=25 szt.) | NIE |  | op = 25 szt | 158 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | 96-Well PCR Plate, Semi-Skirted (materiał - płytki PCR): 96-dołkowe płytki do PCR/qPCR, podniesiona krawędź, wykonane w 99.9% z czystego polipropylenu, wolne od DNaz i RNaz, kompatybilne z sekwenatorami ABI (op=10szt) | NIE |  | op = 10 szt | 96 |  | 0 | 23 | 0 | 0
5 | Nakładki gumowe do płytek 96-dołkowych typu "Septa for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well", stanowiące integralną, zużywalną część wyposażenia 8-kapilarnego sekwenatora Applied Biosystems 3500 (Hitachi) | NIE |  | op = 20 szt | 6 |  | 0 | 23 | 0 | 0
6 | Płytki do real-time PCR; 96-dołkowa, bezbarwna płytka o niskim profilu, bez kołnierza, wolna od RNaz i DNaz, niepirogenna, niesterylna; wykonana w 99,9% z czystego polipropylenu; kompatybilna z termocyklerami posiadającymi blok na probówki 0,1 ml; wysokość całkowita 0,61 mm, średnica otworu dołka 0,23 mm; pojemność po brzeg dołka - 210 ul; pojemność robocza dołka - 180 ul; pojemność dołka po zamknięciu matą silikonową - 100ul; Max g-force = 4.000 RCF; możliwość zamykania: folią, wieczkami w stripach i matami silikonowymi | NIE |  | op = 25 szt | 189 |  | 0 | 23 | 0 | 0
7 | Folie do zaklejania płytek do Real-Time PCR; ultracienki film, wysoce wytrzymały, ultra gładki, nieabsorbujący, niefluoryzujący; część służąca do zaklejania płytek oklejona osłonką z tworzywa sztucznego; wymiary 79,4x142,9mm całej folii, wymiary części roboczej 79,4x121,9mm; wolna od DNaz, RNaz i kwasów nukleinowych a'100 ; produkt równoważny z SSIbio 3651-00S | NIE |  | op = 100 szt | 90 |  | 0 | 23 | 0 | 0
8 | Folie Sealing film do płytek PCR; produkt służy do szczelnego zaklejania 96-dołkowych płytek PCR; polipropylenowa folia o grubości 60 µm może być stosowana w szerokim zakresie temperatur; produkt równoważny z SSIbio 3622-00S | NIE |  | op = 100 szt | 80 |  | 0 | 23 | 0 | 0
9 | Końcówki o poj. 5000 µl z filtrem HDPE; wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | NIE |  | op = 50 szt | 42 |  | 0 | 23 | 0 | 0
10 | Końcówki o poj. 1250µl niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne; umożliwiające precyzyjne pipetowanie; końcówka posiada znaczniki objętości: 100µl, 200µl i 500µl; końcówki umieszczone w pudełkach; pudełko tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach; kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi - nie zawiera kołnierza; wieczko pudełka przezroczyste; kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka; pudełko nadaje się do wielokrotnego autoklawowania; certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta; każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folię; produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR; opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. | NIE |  | op = 10x96 | 210 |  | 0 | 23 | 0 | 0
11 | Końcówki o poj. 5000 µl bez filtra; wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | NIE |  | op = 120 szt | 69 |  | 0 | 23 | 0 | 0
12 | Końcówki o poj. 10µl, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne; bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie; długość końcówki 45.8 mm, długość kołnierza 3.9 mm; końcówka posiada znaczniki objętości 1µl, 2µl, 10µl; średnica otworu wylotowego 0.4mm; końcówki umieszczone w pudełkach; pudełko tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach; kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi - nie zawiera kołnierza; wieczko pudełka przezroczyste; kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jednej ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS; pudełko nadaje się do wielokrotnego autoklawowania; z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym; każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folię; produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR; opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek | NIE |  | op = 10 x 96szt | 1060 |  | 0 | 23 | 0 | 0
13 | Końcówki o poj. 100µl, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne; bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie; końcówki umieszczone w pudełkach; pudełko tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach; kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi - nie zawiera kołnierza; wieczko pudełka przezroczyste; kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jednej ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS; pudełko nadaje się do wielokrotnego autoklawowania; certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta; z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym; każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folię; produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR; opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek | NIE |  | op = 10 x 96szt | 460 |  | 0 | 23 | 0 | 0
14 | Końcówki o poj. 200µl, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne; bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie; długość końcówki 50,8mm, długość kołnierza 16,3 mm; końcówka posiada znaczniki objętości 10µl, 50µl , 100µl; końcówki umieszczone w pudełkach; pudełko tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach; kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi - nie zawiera kołnierza; wieczko pudełka przezroczyste; kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jednej ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS; pudełko nadaje się do wielokrotnego autoklawowania; z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym; każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folię; produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR; opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek | NIE |  | op = 10 x 96szt | 530 |  | 0 | 23 | 0 | 0
15 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf 100-1000μl (niebieskie) bez filtra; sterylne końcówki, kolor niebieski, kompatybilne z pipetami Eppendorf; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C; długość końcówki 78,18 mm, długość kołnierza 20,35 mm; końcówka posiada fazowane zakończenie; końcówki wykonane z PP; pakowane po 96 szt; 10 pudełek w zestawie (każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko pakowane jest osobno); pudełko autoklawowalne; końcówki wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0.05 EU/ml) potwierdzone certyfikatem producenta. 10x96 szt | NIE |  | op = 10 x 96szt | 149 |  | 0 | 23 | 0 | 0
16 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf 100-1000μl (niebieskie) z filtrem; sterylne, niskoretencyjne końcówki, kolor niebieski, kompatybilne do pipet Eppendorf; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C; długość końcówki 78,18 mm, długość kołnierza 20,35 mm; końcówka posiada fazowane zakończenie; końcówki wykonane z PP; pakowane po 96 szt., 10 pudełek w zestawie (każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko pakowane jest osobno); pudełko autoklawowalne; końcówki wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0.05 EU/ml) potwierdzone certyfikatem producenta; 10x96 szt. | NIE |  | op = 10 x 96szt | 263 |  | 0 | 23 | 0 | 0
17 | Końcówka do pipet automatycznych Eppendorf 0,5-10 μl (przezroczyste) bez filtra; sterylne końcówki, kompatybilne do pipet Eppendorf; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C; długość końcówki 31,67 mm; długość kołnierza 4 mm; końcówki wykonane z PP; pakowane po 96 szt., 10 pudełek w zestawie (każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko pakowane jest osobno); pudełko autoklawowalne; końcówki wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0.05 EU/ml) potwierdzone certyfikatem producenta a' 10x 96 szt. | NIE |  | op = 10 x 96szt | 248 |  | 0 | 23 | 0 | 0
18 | Końcówka do pipet automatycznych Eppendorf 2-200μl (żółte) bez filtra; sterylne końcówki, kolor żółty, kompatybilne do pipet Eppendorf; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C; długość końcówki 50,63 mm; długość kołnierza 16,15 mm; końcówka posiada fazowane zakończenie; końcówki wykonane z PP; pakowane po 96 szt., 10 pudełek w zestawie (każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko pakowane jest osobno); pudełko autoklawowalne; końcówki wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0.05 EU/ml) potwierdzone certyfikatem producenta a' 10x96 szt. | NIE |  | op = 10 x 96szt | 311 |  | 0 | 23 | 0 | 0
19 | Końcówka do pipet, 1-300µl sterylna z filtrem; 10x96* a'1 | NIE |  | op = 10 x 96szt | 30 |  | 0 | 23 | 0 | 0
20 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf 100-1000μl (niebieskie) bez filtra; sterylne końcówki, kolor niebieski, kompatybilne do pipet Eppendorf; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C; długość końcówki 78,18 mm, długość kołnierza 20,35 mm; końcówka posiada fazowane zakończenie; końcówki wykonane z PP; pakowane po 96 szt., 10 pudełek w zestawie (każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko pakowane jest osobno); pudełko autoklawowalne; końcówki wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0.05 EU/ml) potwierdzone certyfikatem producenta. 10x96 szt. | NIE |  | op = 10 x 96szt | 120 |  | 0 | 23 | 0 | 0
21 | Końcówki o poj. 300µl, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, w rakach, 960 szt. | NIE |  | op = 960 szt | 10 |  | 0 | 23 | 0 | 0
22 | Końcówki o poj. 1000µl niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne; bardzo ostro zakończone, umożliwiające precyzyjne pipetowanie; końcówka posiada znaczniki objętości: 100µl, 500µl i 1000µl; długość końcówki 76,1 mm, długość kołnierza 20,7 mm; końcówki umieszczone w pudełkach; pudełko tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach; kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi - nie zawiera kołnierza; wieczko pudełka przezroczyste; kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jednej ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS; pudełko nadaje się do wielokrotnego autoklawowania; certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta; z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym; każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folię; produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR; opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. | NIE |  | op = 10 x 96szt | 90 |  | 0 | 23 | 0 | 0
23 | Końcówki mikrokapilarne do nakładania na żel, 200 μl, 200 szt | NIE |  | op = 200 szt | 5 |  | 0 | 23 | 0 | 0
24 | Końcówka kompatybilna z robotem Agilent Bravo, typ głowicy 96LT; pojemność 250μL, bez filtra, niesterylne, wolne od Rnaz, DNAz i pirogenów; wykonane z czystego polipropylenu, bezbarwne w pudełkach; opakowanie = 5 paczek po 10x96 sztuk | NIE |  | op = 5 x 960 szt | 14 |  | 0 | 23 | 0 | 0
25 | Końcówka kompatybilna z robotem Agilent Bravo, typ głowicy 96LT; pojemność 250μL, bez filtra, niesterylne, wolne od Rnaz, DNAz i pirogenów; wykonane z czystego polipropylenu, niskoretencyjne, bezbarwne w pudełkach; opakowanie = 5 paczek po 10x96 sztuk | NIE |  | op = 5 x 960 szt | 14 |  | 0 | 23 | 0 | 0
26 | Końcówka kompatybilna z robotem Agilent Bravo, typ głowicy 96LT; pojemność 250μL, bez filtra, sterylne, wolne od Rnaz, DNAz i pirogenów; wykonane z czystego polipropylenu, bezbarwne w pudełkach; opakowanie = 5 paczek po 10x96 sztuk | NIE |  | op = 5 x 960 szt | 14 |  | 0 | 23 | 0 | 0
27 | Końcówka kompatybilna z robotem Agilent Bravo, typ głowicy 96LT; pojemność 250μL, bez filtra, niesterylne, wolne od Rnaz, DNAz i pirogenów; wykonane z czystego polipropylenu, bezbarwne w pudełkach, bottom label; opakowanie = 5 paczek po 10x96 sztuk | NIE |  | op = 5 x 960 szt | 14 |  | 0 | 23 | 0 | 0
28 | Końcówka do pipet automatycznych Eppendorf 0,1-10 μl (przezroczyste) bez filtra; sterylne końcówki kompatybilne z pipetami Eppendorf; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C; długość końcówki 46,00mm, długość kołnierza 4mm; końcówki wykonane z PP; pakowane po 96 szt., 10 pudełek w zestawie (każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko pakowane jest osobno); pudełko autoklawowalne; końcówki wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0.05 EU/ml) potwierdzone certyfikatem producenta a' 10x 96 szt. | NIE |  | op = 10 x 96 szt | 70 |  | 0 | 23 | 0 | 0
29 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 45.8 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 1ul, 2ul , 10ul. Ślernica otworu wylotowego 0.4mm. Końcówki umieszczone w rakach. Certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i nhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 raków po 96 końcówek. | NIE |  | op = 10x96 | 500 |  | 0 | 23 | 0 | 0
30 | Końcówki o poj. 200ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówki umieszczone w rakach. Certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i nhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 raków po 96 końcówek. | NIE |  | op = 10x96 | 600 |  | 0 | 23 | 0 | 0
31 | Końcówki o poj. 100ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówki umieszczone w rakach. Certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i nhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 raków po 96 końcówek. | NIE |  | op = 10x96 | 600 |  | 0 | 23 | 0 | 0
32 | Końcówki o poj. 1000ul niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Bardzo ostro zakończone, umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówka posiada znaczniki objętości: 100ul, 500ul i 1000ul. Długość końcówki 76,1 mm, długość kołnierza 20,7 mm.Końcówki umieszczone w rakach. Certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i nhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 raków po 96 końcówek. | NIE |  | op = 10x96 | 600 |  | 0 | 23 | 0 | 0
33 | Końcówki o poj. 300ul, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach, 960szt. | NIE |  | op = 10x96 | 300 |  | 0 | 23 | 0 | 0
34 | Virus Sample Collection Tube 50 tubes, 3 mL/tube. Numer katalogowy: R513-02 | NIE |  | op = 50 szt. | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
35 | Korki do probówek 0,2ml do PCR w „stripach” 125x8; cienkościenne wypukłe wieczka do probówek do reakcji PCR; pakowane w opakowaniach 125 stripów; każdy strip składa się z 8 wieczek połączonych szeregowo; wieczka wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0.05 EU/ml), potwierdzone certyfikatem producenta; wykonane z PP; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C; konfekcjonowane fabrycznie; sześć kolorów w opakowaniu (niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy); każdy kolor pakowany osobno - 125 stripów po 8 probówek | NIE |  | op = 125 x 8 szt | 125 |  | 0 | 23 | 0 | 0
36 | Probówki do PCR z wieczkami, niski profil; przezroczyste cienkościenne probówki o poj. 0,1 ml z wieczkami do Real Time; 8 probówek w stripie; wieczka w paskach; wolne od RNaz, DNaz, niepirogenne | NIE |  | op = 25 szt | 160 |  | 0 | 23 | 0 | 0
37 | Probówki do PCR 0,2ml w „stripach” (120 pasków po 8 probówek) z doczepionym wypukłym wieczkiem; probówki cienkościenne charakteryzujące się homogenicznym przewodzeniem ciepła oraz dużą przezroczystością (także w dnie probówki); bezbarwne; o pojemności 0,2ml z polem do opisu na boku; wykonane z PP; dno stożkowe; każda probówka w stripie ma doczepione wypukłe wieczko szczelnie zamykane i zaopatrzone w specjalny zawias umożliwiający pozostanie wieczka w określonej pozycji oraz ochronkę przed kontaminacją próbek; możliwość stosowania we wszystkich typowych termocyklerach z formatem bloku 0,2ml; pakowane przez producenta w szczelne worki po 12 stripów zamknięte w kartonie zapieczętowanym nalepką PCR Clean; jedno opakowanie = karton zawiera 10 szczelnych worków po 12 stripów z 8 probówkami w każdym stripie; probówki wolne od DNA, RNaz, DNaz i pirogenów oraz inhibitorów reakcji PCR potwierdzone certyfikatem producenta; 120 stripów po 8 probówek | NIE |  | op = 120 x 8 szt | 47 |  | 0 | 23 | 0 | 0
38 | Probówki do PCR 0,2ml w „stripach” (125 pasków po 8 probówek); różnokolorowe probówki do reakcji PCR; pakowane w opakowaniach 125 stripów, każdy strip składa się z 8 probówek połączonych szeregowo; probówki cienkościenne, wysokoprzezierne; wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0,05 EU/ml) potwierdzone certyfikatem producenta; wykonane z PP; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°Cdo +121°C; konfekcjonowane fabrycznie; sześć kolorów w opakowaniu (niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy); każdy kolor pakowany osobno; 125 stripów po 8 probówek | NIE |  | op = 125 x 8 szt | 105 |  | 0 | 23 | 0 | 0
39 | Probówki typu „Eppendorf” 0,5ml (0,6ml) wolne od DNaz, RNaz oraz endotoksyn; wykonane z PP, posiadające płaskie wieczko wyposażone w zamykanie typu SnapLock zapewniające skuteczne zamykanie i otwieranie probówki; dno stożkowe o wysokiej przejrzystości pozwalające na dokładne pobranie płynu; z boku probówki matowa część do opisu oraz podziałka; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C oraz na wirowanie do 20,000 RCF; wolne od RNaz (do 10-9Kunitz/AuL), DNaz (do 10-7Kunitz/AuL) i pirogenów (LAL tet<0.05 EU/ml), potwierdzone certyfikatem producenta; konfekcjonowane fabrycznie a' 1000 | NIE |  | op = 1000 szt | 73 |  | 0 | 23 | 0 | 0
40 | Probówki typu „Eppendorf” 1,5ml wolne od DNaz, RNaz oraz endotoksyn; wykonane z PP; wyposażone w płaskie wieczko, którego centralna część jest cieńsza (możliwość przekłucia igłą) oraz zamykanie zapewniające skuteczne zamykanie i otwieranie probówki; z boku probówki matowa część do opisu oraz podziałka; dno stożkowe o wysokiej przejrzystości pozwalające na dokładne pobranie płynu; wytrzymałe na temp. w zakresie od -80°C do +121°C oraz na wirowanie do 20,000 RCF; probówki wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i pirogenów potwierdzone certyfikatem producenta; konfekcjonowane fabrycznie a' 1000 | NIE |  | op = 500 szt | 238 |  | 0 | 23 | 0 | 0
41 | Probówki typu Eppendorf, pojemność 1.5 ml, bursztynowe, wolne od DNAz, RNaz i pirogenów opakowanie = 500 szt. | NIE |  | op = 500 szt | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
42 | Probówki 2ml typu Eppendorf; przezroczyste probówki o pojemości 2ml wykonane z polipropylenu; z płaskim wieczkiem do opisu - centralna część wieczka o grubości 0,28 mm umożliwia przekłucie go igłą; probówka posiada z boku matową część do opisu; stożkowe dno o wysokiej przejrzystości pozwala na dokładne pobranie płynu z dna; wieczko wyposażone jest w zamykanie typu SnapLock zapewniające skuteczne zamykanie i otwieranie probówki; probówki odporne na gotowanie, można je autoklawować w temp. 121°C; probówki wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn; probówki posiadają podziałkę; | NIE |  | op = 500 szt | 62 |  | 0 | 23 | 0 | 0
43 | Probówki hodowlane 10ml, leżące z filtrem; sterylna probówka hodowlana, ze ściętym bokiem i polem do opisu; płaskie dno z 10cm2 powierzchnią wzrostu; ścięta powierzchnia górna dla ograniczenia refrakcji światła, zakrętka z filtrem o membranie 22μm; możliwość wirowania w standardowych uchwytach przystosowanych dla probówek 50 ml, do 1200G; pojemność 10ml; wymiary: 30x110mm; a'4; równoważne z TPP | NIE |  | op = 4 szt | 1225 |  | 0 | 23 | 0 | 0
44 | Probówki mrożeniowe 2ml; sterylne; Ø12x48mm; wykonane z PP; samostojące probówki do głębokiego mrożenia (-196°C) i autoklawowania (+121°C), z nakrętką samouszczelniającą, podziałką i polem do opisu; a' 100; równoważne z TPP | NIE |  | op = 100 szt | 22 |  | 0 | 23 | 0 | 0
45 | Probówki mrożeniowe 4,5ml; sterylne; wykonane z PP; samostojące probówki do głębokiego mrożenia (-196°C) i autoklawowania (+121°C), z nakrętką samouszczelniającą, podziałką i polem do opisu; a' 100; równoważne z TPP | NIE |  | op = 100 szt | 27 |  | 0 | 23 | 0 | 0
46 | Probówki wirownicze 15ml z zakrętką; sterylne probówki wykonane z PP (materiał spełnia wymogi dyrektywny dla wyrobów medycznych (93/42) / USP 6); stożkowe dno; probówki przejrzyste, z polem do opisu na ściance oraz podziałką zaczynającą się od 0,1ml; pasujące do wszystkich standardowych wirówek; nakrętka zapewniająca szczelność bez możliwości mocnego zakręcenia; na nakrętce białe pole do opisu; wymiary: 16,5x 120 mm; a' 40; równoważne z TPP | NIE |  | op = 40 szt | 1248 |  | 0 | 23 | 0 | 0
47 | Probówki wirownicze 50ml z zakrętką; sterylne probówki wykonane z PP (materiał spełnia wymogi dyrektywny dla wyrobów medycznych (93/42) / USP 6); dno stożkowe; probówki przejrzyste, z polem do opisu na ściance oraz podziałką zaczynającą się od 0,5ml; pasujące do wszystkich standardowych wirówek; nakrętka zapewniająca szczelność bez możliwości mocnego zakręcenia; na nakrętce białe pole do opisu; wymiary: 30,0x115 mm; a' 20; równoważne z TPP | NIE |  | op = 20 szt | 518 |  | 0 | 23 | 0 | 0
48 | Skrobak do komórek; szerokość końcówki: 13mm; długość 24cm; pasujący do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, probówek 10cm2, szalek o śr. 40-60 mm; materiał: PS+PE; a' 150; równoważne z TPP | NIE |  | op = 150 szt | 19 |  | 0 | 23 | 0 | 0
49 | Statyw na 96 probówek 1.5/2ml typu Eppendorf; statyw bez pokrywy; wymiary statywu 213x113x27 mm; wytrzymały na temperaturę od -90°C -121°C | NIE |  | op = 10 szt | 4 |  | 0 | 23 | 0 | 0
50 | Czterostronny statyw o wymiarach 171x91x54 mm; możliwość pracy z 32 probówkami 0.5ml, 32 probówkami o poj. 1.5-2 ml; 12 probówkami 15 ml oraz 4 probówkami 50 ml | NIE |  | op = 20 szt | 4 |  | 0 | 23 | 0 | 0
51 | Statyw 30x15/20x50 PP równoważny z produktem TPP 99019 | NIE |  | szt | 26 |  | 0 | 23 | 0 | 0
52 | Statyw na probówki; produkt równoważny z TPP 99017 | NIE |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Szalki do hodowli 100mm; sterylne; wykonane z PS; powierzchnia hodowli 60,1 cm2; wymiary 96 x 21 mm; a' 10; równoważne z TPP | NIE |  | op = 10 szt | 20 |  | 0 | 23 | 0 | 0
54 | Szalki do hodowli 40mm; sterylne; wykonane z PS; powierzchnia hodowli 9,2 cm2; wymiary 40x11mm; a' 20; równoważne z TPP | NIE |  | op = 20 szt | 700 |  | 0 | 23 | 0 | 0
55 | Naczynie hodowlane 25cm3 z filtrem; objętość 60ml; wymiary 90x50x25mm; sterylizowane; wolne od pirogenów, RNA, DNA, RNaz, DNaz; stężenie endotoksyn jest minimalne, zdefiniowane a'10, równoważne z TPP | NIE |  | op = 10 szt | 100 |  | 0 | 23 | 0 | 0
56 | Filtr strzykawkowy 0,22μm; sterylny, jednorazowy, z membraną 0,22 μm wykonaną z PES (polieterosulfan) do filtrowania wodnych roztworów białek, podłoży hodowlanych, buforów, wody i innych; filtr o niskim stopniu wiązania białek, wyposażony po obu stronach w końcówki pasujące do standardowych strzykawek i igieł; z dodatkową powierzchnią gumową zapobiegającą przesuwaniu; powierzchnia filtracji: 4,52 cm2 ; wymiary: 33 x 27 mm; ; do filtracji roztworów o objętości 10-200 ml; możliwość filtracji w obu kierunkach - ze strzykawki do naczynia lub z naczynia do strzykawki a'1; równoważny z TPP | NIE |  | szt | 90 |  | 0 | 23 | 0 | 0
57 | Pipeta serologiczna 5 ml | NIE |  | op = 200 szt | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
58 | Pipeta serolgoiczna 10 ml | NIE |  | op = 200 szt | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
59 | Minutnik elektroniczny z odliczaniem wstecznym, sygnalizacją dźwiękową, odliczaniem po czasie | NIE |  | szt | 9 |  | 0 | 23 | 0 | 0
60 | Pudełko przeznaczone do pracy i przechowywania pojedynczych 0,2ml probówek do PCR, 0,2ml probówek w stripie lub płytek 96-dołkowych do PCR; pudełko posiada kolorowy statyw oraz przezroczyste wieczko; wykonane jest z polipropylenu; pudełko odporne na temperaturę od -90°C - 121°C | NIE |  | op = 20 szt | 3 |  | 0 | 23 | 0 | 0
61 | rezerwuar o pojemności175 ml z denkiem V-kształtnym; pojemnik wielorazowego użytku; kompatybilny z pipetami 8- i 12- kanałowymi; pokrywa umożliwia szczelne zamknięcie oraz ustawianie pojemników w stosy; pojemnik posiada skalę 25, 50, 75, 100, 150ml; op. 10 szt | NIE |  | op = 10 szt | 203 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 49 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Probówki archiwizacyjne 1,8-2,0 mL, mrożeniowe do c.azotu a'50; równoważne z TPP | NIE |  | a'100 | 6 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Probówki archiwizacyjne 4.5 mL mrożeniowe do c.azotu a'100; równoważne z TPP | NIE |  | a'100 | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 50 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Filtr strzykawkowy 0,45μm; sterylny, jednorazowy, z membraną 0,45 μm wykonaną z PES (polieterosulfan) do filtrowania wodnych roztworów białek, podłoży hodowlanych, buforów, wody i innych; filtr o niskim stopniu wiązania białek, wyposażony po obu stronach w końcówki pasujące do standardowych strzykawek i igieł; z dodatkową powierzchnią gumową zapobiegającą przesuwaniu; powierzchnia filtracji: 4,52 cm2 ; do filtracji roztworów o objętości 10-200 ml; możliwość filtracji w obu kierunkach - ze strzykawki do naczynia lub z naczynia do strzykawki a'1; równoważny z TPP | NIE |  | 1 szt. | 50 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 51 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Smoczki do szklanych pipet Pasteura. Wykonane z naturalnego kauczuku. Przezroczyste. Pojemność bańki ssącej: 1,8 ml. Średnica otworu: 5 mm. | NIE |  | 10 | 10 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 52 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Wymazówki do pobierania wymazów z nosogardzieli wraz z podłożem; probówka z zakrętką o średnicy 16x100 mm z wewnętrzną powłoką, ze stożkowym dnem, zawierająca 3 ml pożywki. W skład podłoża wchodzą: zmodyfikowany zrównoważony roztwór soli Hank’a uzupełniony albuminą surowicy bydlęcej, cysteiną, żelatyną, sacharozą i kwasem glutaminowym, dodatkowo zawiera bufor HEPES i czerwień fenolową oraz wankomycynę, amfoterycynę B i kolistynę. Do zestawu dołączona jest sterylna, elastyczna pałeczka z flokowanego nylonu do nosogardzieli, z punktem odłamania, indywidualnie pakowana. | NIE |  | op = 6x50szt. 300szt. | 180 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 6 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 53 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | białe płytki 384 dołkowe z pełnym kołnierzem do aparatu LightCycler480 |  |  | op = 50 szt | 40 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 54 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | rezerwuar o pojemności 30ml do samodzielnego złożenia, z denkiem V-kształtnym; pojemnik jednorazowego użytku; kompatybilny z pipetami 8- kanałowymi; odpowiednik CappOrigami nr kat CA40506 | NIE |  | 10x5szt | 10 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 55 - materiały zużywalne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jednostka miary | liczba / 24 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Kartonowe pudełko do mrożenia w -196˚C, mieszczące 100 probówek 1,5ml, pakowane po 5 szt. każde w innym kolorze | NIE |  | 5x1szt | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANIA: | [5 empty] | OFERENT:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia (materiałów zużywalnych) od daty dostarczenia Zamawiającemu:
a) minimum 12 m-cy
2. Termin dostawy /realizacji zamówień od daty złożenia zapotrzebowania:
a) maksymalnie 1 - 21 dni
3. Termin dostawy / realizacji zamówień pilnych/nagłych:
a) w ciągu maksymalnie …………….godz.
lub "nie dotyczy"
4. Termin wdrożenia reklamacji / dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji - 3 dni robocze na rozpatrzenie):
a) maksymalnie 21 dni
5. Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia - jeśli dotyczy pakietu
a) maksymalnie …………………………….. dni roboczych
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości w kolumnach h),i), j), należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty (należy je sprawdzić przed wydrukiem i złożeniem oferty ).
Wystarczy wprowadzić dane do kolumy g) CENA JEDNOSTKOWA NETTO, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy