## ZP-65-2018-1-8-ELEKROKARD.
PAKIET NR 1-Stymulatory jednojamowe zaawansowane z elektrodą i zestawem do wprowadzania elektrod-Elektrokardiologia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 4 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | m
1. | Stymulator jednojamowy zaawansowany | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | Elektroda endokawitarna komorowa lub przedsionkowa | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
3. | Introduktor | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: SSI, SSIR, SOO |  |  | Tak, Podać
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych (min. 100 m-cy) |  |  | Tak, Podać
3. | Monitorowanie impedancji elektrod i zmiana polarności przy przekroczeniu wartości granicznych |  |  | Tak, Podać
4. | Możliwość wykonania programowanej stymulacji za pomocą urządzenia i programatora |  |  | Tak, Podać
5. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
6. | Możliwość rejestracji IEGM w pamięci urządzenia |  |  | Tak, Podać
7. | Automatyczny pomiar progu stymulacji i wykreślanie krzywej progu stymulacji |  |  | Tak, Podać
8. | Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dostępne rozmiary: < 8F |  |  | Tak, Podać
2. | Polarność: bipolarna |  |  | Tak, Podać
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  | Tak, Podać
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  | Tak, Podać
5. | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne introduktora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Rozmiar przystosowany do elektrody |  |  | Tak, Podać
2. | Prowadnik |  |  | Tak, Podać
3. | Rozszerzacz |  |  | Tak, Podać
4. | Igła prosta |  |  | Tak, Podać
5. | Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny |  |  | Tak, Podać
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j), m) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET NR 2-Stymulatory dwujamowe do unikania stymulacji prawej komory z algorytmem innym niż histereza p-k-Elektrokardiologia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 4 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | m
1. | Stymulator dwujamowy do unikania stymulacji prawej komory z algorytmem innym niż histereza p-k | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: AAI/(R)/DDD(R), DDI(R), DOO(R), |  |  | Tak, Podać
2. | Algorytm do unikania stymulacji prawej komory inny niż histereza rytmu, wydłużenie AVD i histereza AVD |  |  | Tak, Podać
3. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
4. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych (min. 72 m-cy) |  |  | Tak, Podać
5. | Reakcja na arytmie przedsionkowe; zmiana trybu stymulacji |  |  | Tak, Podać
6. | Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j), m) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET NR 3- Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej z systemem subselektywnych cewników - 2 sztuki w zestawie-Elektrokardiologia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 4 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | m
1. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z systemem subselektywnych cewników - 2 sztuki w zestawie | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne zestawu |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z dostępnymi 5-cioma krzywiznami |  |  | Tak, Podać
2. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z subselekktywnymi cewnikami - minimum 2 krzywizny |  |  | Tak, Podać
3. | Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j), m) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET NR 4-Stymulatory trójjamowe do resynchronizacji komorowej z elektrodami (przedsionkową, komorową i lewokomorową) i 2 introduktorami oraz zestawem do kaniulacji zatoki wieńcowej , cewnikiem Swanna Ganza oraz prowadnikiem angioplastycznym-Elektrokardiologia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 4 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | m
1. | Stymulator trójjamowy do resynchronizacji komorowej z funkcjami antyarytmicznymi | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | Elektroda endokawitarna komorowa | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | Elektroda endokawitarna przedsionkowa | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | Introduktor | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
5. | Elektroda lewokomorowa 3 różne typy do wyboru przez zamawiającego | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
6. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej 2 krzywizny i 2 cewniki subselektywne | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
7. | Cewnik Swanna Ganza | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
8. | Prowadnik angioplastyczny | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: DDDR-BiV, DDD, VVI, DOO, VOO |  |  | Tak, Podać
2. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
3. | Niezależne programowanie prawej i lewej komory |  |  | Tak, Podać
4. | Cewnik Swanna - Ganza |  |  | Tak, Podać
5. | Prowadnik angioplastyczny 0,014 cal lub 0,016 cal |  |  | Tak, Podać
6. | Elektroda LV typu OTW: unipolarna i bipolarna do wyboru przez zamawiającego Zamawiający zaakceptuje elektrody LV typu OTW bez elektrody unipolarnej. |  |  | Podać
7. | Pamięć stymulatora z: liczniki zdarzeń, histogramy (dane pacjenta, trendy, IEGM) |  |  | Tak, Podać
9. | Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dostępne rozmiary:< 8F |  |  | Tak, Podać
2. | Polarność: bipolarna |  |  | Tak, Podać
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  | Tak, Podać
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  | Tak, Podać
5. | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne zestawu do kaniulacji naczyń |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Rozmiar przystosowany do elektrody |  |  | Tak, Podać
2. | Prowadnik |  |  | Tak, Podać
3. | Rozszerzacz |  |  | Tak, Podać
4. | Igła prosta |  |  | Tak, Podać
5. | Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny |  |  | Tak, Podać
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j), m) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET NR 5- Zestaw do zamykania naczyń-Elektrokardiologia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 4 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | m
1. | Zestaw do zamykania naczyń | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Zestawy do zamykania tętnic po wkłuciach – urządzenie umożliwia zamykanie tętnic po wkłuciach 5F - 8F - urządzenie działające na bazie 3 rozpuszczalnych komponentów biozgodnych |  |  | Tak, Podać
2. | Średnica urządzenia: 6F i 8F |  |  | Tak, Podać
3. | Wprowadzanie po prowadniku 0.035" dla 6F i 0.038" dla 8F. |  |  | Tak, Podać
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j), m) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET NR 6- Angioplastyczny łącznik z bocznym przewodem-Elektrokardiologia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 4 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | m
1. | Zestaw do PTCA z zaworem Y z ramieniem bocznym 20 cm zakończonym kranikiem, torquerem i igłą wprowadzającą | 75 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 25 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Angioplastyczny łącznik typu Y z bocznym przewodem |  |  | Tak, Podać
2. | Łącznik zaopatrzony w zastawkę hemostatyczną regulowaną pokretłem |  |  | Tak, Podać
3. | Boczny przewód trwale przymocowany do łącznika |  |  | Tak, Podać
4. | Końcówka bocznego łącznika zakończona kranikiem podwójnym |  |  | Tak, Podać
5. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) i możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI |  |  | Tak, Podać
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j), m) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET NR 7- Akcesoria do rewizji układów wszczepialnych-Elektrokardiologia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 4 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | m
1. | Akcesoria do rewizji układów wszczepialnych | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Śrubokret do złączy kardiostymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów |  |  | Tak, Podać
2. | Prowadniki do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych kardiostymulatorow, kardiowerterów-defibrylatorów |  |  | Tak, Podać
3. | Urzadzenia do mocowania aktywnego elektrod wewnątrzsercowych kardiostymulatorow, kardiowerterów-defibrylatorów |  |  | Tak, Podać
4. | Zatyczki do portów w standardzie IS-1 i DF-1 |  |  | Tak, Podać
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j), m) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET NR 8- System neuroprotekcji-Elektrokardiologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 4 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | m
1. | System neuroprotekcji do procedur przezskórnych zabezpieczający jednym urzadzeniem obie tętnice szyjne wspólne | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j), m) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## ZP-65-2018-9-11-SZEWNE
PAKIET Nr 9 - Wosk dla Kliniki Kardiochirurgii
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar igły | Szerokość w mm | Długość nitki | Szacunkowa ilość saszetek na okres 12 m-cy | Ilość saszetek w opakowaniu | Cena jednostkowa saszetki netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Jałowy wosk kostny 2,5g: trój-składnikowy; 75% wosku pszczelego, 15% wosku parafinowego, 10% palmitynianu izopropylenu Zamawiający dopuszcza wosk 30% wazeliny 70%wosku pszczelego; Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy - 20% |  |  |  | 400 |  |  | 0 | 8% | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach h), i), k) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny h) Cena jednostkowa saszetki netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET Nr 10 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii-1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar wg USP | Opis parametrów igły | Długość nitki | Szacunkowa ilość saszetek na okres 12 m-cy | Ilość saszetek w opakowaniu (24 lub 36) | Ilość oferowanych opakowań handlowych | Cena netto opak. handlowego | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
2 | polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłanialny. Zamawiający dopuszcza długość igły 8mm. Zamawiający dopuszcza igłę 9,3mm okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian. | 7-0 | igła 9mm podwójna 3/8 koła okrągła przyostrzona | 60cm | 828 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
3 | polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłanialny. Zamawiający dopuszcza igłę 9,3mm okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian. | 6-0 | igła 9mm podwójna 3/8 koła okrągła przyostrzona | 75cm | 108 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
4 | polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłanialny. Zamawiający dopuszcza igłę 11mm, okrągłą CC z mikroostrzem, czarną, pozostałe parametry bez zmian. | 7-0 | igła 10mm podwójna 1/2 koła okrągła | 60cm | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
5 | polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłanialny | 6-0 | igła 11mm podwójna 3/8 koła okrągła | 75cm | 576 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
6 | polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłanialny. Zamawiający dopuszcza nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza nić o długości 75cm i igłę w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian. | 6-0 | igła 13mm podwójna 3/8 koła okrągła | 90cm | 576 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
7 | polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłanialny | 5-0 | igła 13mm podwójna 1/2 koła okrągła | 75cm | 252 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
8 | polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłanialny | 5-0 | igła 13mm podwójna 3/8 koła okrągła przyostrzona | 75cm | 252 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
PAKIET Nr 10 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii-1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar wg USP | Opis parametrów igły | Długość nitki | Szacunkowa ilość saszetek na okres 12 m-cy | Ilość saszetek w opakowaniu (24 lub 36) | Ilość oferowanych opakowań handlowych | Cena netto opak. handlowego | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
10 | polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłanialny. Zamawiający dopuszcza igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian. | 4-0 | igła 17mm podwójna 1/2 koła okrągła | 75cm | 180 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
[8 empty] | RAZEM: | #DIV/0! |  | #DIV/0!
UWAGA:
► | Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle.
► | Zamawiający dopuszcza asortyment o następujących parametrach polipropylen, wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu, monofilamentowy, niebieski, niewchłanialny, posiadający zdolność dynamicznego dopasowania do średnicy naczynia, kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenie węzła zapobiegające jego rozwiązaniu.
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach h), i), j), l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny g) Ilość saszetek w opakowaniu handlowym (szt.) oraz do kol. i) Cena netto opak. handlowego i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby
uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET Nr 11 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii-2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar wg USP | Opis parametrów igły | Długość nitki | Szacunkowa ilość saszetek na okres 12 m-cy | Ilość saszetek w opakowaniu (24 lub 36) | Ilość oferowanych opakowań handlowych | Cena netto opak. handlowego | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
1 | polibutester, powleczony wchłanialnym polimerem (polimer złożony z kaprolaktonu/ glikolidu/ poloksameru 188 ). Zamawiający dopuszcza długość igły 8mm lub 10mm. Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle. | 7-0 | igła 9mm podwójna 3/8 koła okrągła | 75cm | 36 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
[8 empty] | RAZEM: | #DIV/0! |  | #DIV/0!
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach h), i), j), l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny g) Ilość saszetek w opakowaniu handlowym (szt.) oraz do kol. i) Cena netto opak. handlowego i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby
uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## ZP-65-2018-12-13-PLAZMA+RURKI
PAKIET NR 12-Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych MPS
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość "j.m." na 10 m-cy | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | d | c | f | h | i | j | k | l
1. | Zestawy do plazmaferezy dorosłych MPS skaładające się z jałowych, pakowanych osobno elementów : plasmafiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2, standardowej kasety do zabiegów heparynowych, specjalnego drenu substytutu do plazmaferezy MPS, jałowego worka na filtrat 10 L | zestaw | 100 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................
PAKIET NR 13-Rurki tracheostomijne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość "j.m." na 10 m-cy | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego /jeżeli dotyczy/ | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | d | c | f | h | i | j | k | l
1. | Rurka tracheostomijna z rurchomym szyldem z odsysaniem znad mankietu wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana; Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy;Linia RTG na przebiegu całej rurki, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji ruchomej lub stałej, prowadnica, tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzenia. Rozmiary od 6,5 do 10,0 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
2. | Rurka tracheostomijna zbrojona z rurchomym szyldem, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana;wzmocniona drutem z kwasoodpornej stali, odporna na załamania, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji ruchomejj, prowadnica, tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzenia. Bez lateksu, bez ftalanów. Rozmiary od 6,5 do 10,0 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f),h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny d) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................