*Załącznik nr 1*

......................................

Pieczęć zamawiającego

Ssak elektryczny 2szt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj sprzętu

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry i warunki techniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametry oferowane** |
|  | **I. Wymagania Ogólne** |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem | Tak |  |
| 8 | Ochrona przed wilgocią | IP22 |  |
|  | **II. Parametry techniczne urządzenia** |  |  |
| 1 | Ssak Chirurgiczny jezdny | Tak |  |
| 2 | Wydajność 19 l/min | Tak |  |
| 3 | Zakres regulacji podciśnienia do 0,85 bar (-0,085 MPa) | Tak |  |
| 4 | Naczynie poliwęglanowe | TAK |  |
| 5 | Pojemność słoi ssących 1 x 1 l | Tak |  |
| 6 | Głośność Do 52,6 dB | Tak |  |
| 7 | Masa wyrobu 4,2 kg | Tak |  |
| 8 | Wymiary 260 x 360 x 350 mm | Tak |  |
| 9 | Zasilanie 230V AC / 50Hz | Tak |  |
| 10 | Klasa izolacji I | Tak |  |
| 10 | Wózek Tak | Tak |  |
| 11 | Przewód ssący silikonowy fi.7 1,5m 1 szt. | Tak |  |
| 12 | - Zastąpienie systemu naczyń wielorazowego użytku, systemem naczyń jednorazowych Serres o pojemności 1l. | Tak |  |
| 13 | Wyposażenie ssaka w sterowanie nożne | Tak |  |
|  | **III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu** |  |  |
| 1 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |
| 4 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 5 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do … dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 6 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 7 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel , fax |  |

....................................................................................

data i podpisy