## Pakiet Nr 1
Pakiet 1. Sprzęt do znieczuleń przewodowych , żywienia, kaniule centralne pediatryczne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych pediatryczny. Skład zestawu Igła Tuohy 18Gx50mm z cewnikiem 20G lub 20Gx50mm z cewnikiem 24G. Cewnik zewnątrzoponowy z 3 parami laserowo wycietymi otworami. Strzykawka L.O.R. z koncówką luer z dodatkowym uszczelnieniem tłoka i oznaczeniem skali wypełnienia w kształcie paraboli. filtr zewnatrzoponowy 0,2 μm , wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar. Elementu mocujący filtr do skóry pacjenta, samoklejący, hipoalergiczny podkład piankowy. Łącznik filtra z cewnikiem typu zatrzaskowego. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia z piankowym przylepnym stabilizatorem i wymiennym opatrunkiem. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Dren do żywienia enteralnego z portem ENPlus w uniwersalnym adapterze, ostrze ENPlus, kranik z męskim łącznikiem ENFit, połączenie do pacjenta z żeńskim łącznikiem ENFit. Możliwość połączenia do wszystkich rodzajów pojemników ( worków pustych , strzykawek, butelek zakręcanych i zamykanych gumowym korkiem. Przejściówką do kranika z męskim łącznikiem ENFit i połączenia do pacjenta z żeńskim łącznikiem ENFit. Kompatybilny z pompą Infusoamat Space, Wymieniony w instrukcji obsługi pompy Infusomat Space | 365 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw do wkłuć centralnych Jednoświatłowe zestawy cewników dla pediatrii i neonatologii, zakładane metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem kontrastujący pod RTG, ze znacznikami długości. Bezpieczne mocowanie za pomocą przezroczystych skrzydełek. Prowadnica niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania z elastycznym końcem. Igła Seldingera G21 (0.8 x 38 mm). Przedłużacz do lini infuzyjnej. Sterylne ostrze rozmiar 11. Kabelek łączący do EKG. Rozmiar cewnika 22G dł. 10 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Dwuświatłowe zestawy cewników dla pediatrii zakładane metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG. cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy, kontrastujący pod RTG, ze znacznikami długości. Bezpieczne dwupunktowe mocowanie za pomocą skrzydełek. Niklowo tytanowa prowadnica z elastycznym końcem. Igła Seldingera G21 (0.8 x 38 mm). przedłużacz do lini infuzyjnej. sterylne ostrze rozmiar 11. Kabelek łączący do EKG. Zatyczka mocująca. Mocowanie cewnika bezszwowe . Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Rozmiary 4 F dł. cewnika 8, 13, 20 cm, kanały 22/22G oraz 5F dł. cewnika 8, 13, 20 cm kanały 18/20G. Zamówiienie rozmiarów/długości według zapotrzebowania | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 2
Pakiet 2. Sondy żywieniowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Zgłębnik nosowo-żołądkowu typu Flocare Pur CH 14-110 cm z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem przeznaczony do żywienia. Dodatkowy port do odbarczenia żołądka i podziałka centymetrowa. Bezpieczny, łatwy do założenia, z prowadnicą. | 365 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 3
Pakiet 3. Prowadnica do trudnych intubacji
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Prowadnica do trudnych intubacji. Materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie. Wzmocniona na całej długości skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie. Jednorazowego użytku w kolorze zielonym. Rozmiary I.D. 3,3 lub 5,0 mm i długościach 600, 800 lub 1000 mm | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 4
Pakiet Nr 4 Końcówki do noża harmonicznego – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Jednorazowa, sterylna, końcówka do noża harmonicznego, w formie szpaluły do cięcia długości 32cm, z ostrzem w postaci haczyka 5mm. W zestawie z kluczem dynamometrycznym. Narzędzie kompatybilne z generatorem firmy J&J (Gen11) | 22 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 5
Pakiet Nr 5 Blok Operacyjny różne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Gąbka homeostatyczna ( typu Spongostan standart ) 5 cm x 7 cm x 1 cm op x 20 sztuk | 5cm x 7 cm x 1 cm | 20 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Gąbka homeostatyczna ( typu Spongostan specjal 5cm x 7 cm x 0,1 cm) op x 20 szt | 5cm x 7 cm x 0,1 cm | 20 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Paski do zamykania ran 6 x 38 mm op x 300 szt | 6mm x 38 mm | 10 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm 12 - sto warstwowe op x 100 szt | 7,5 x 7,5 | 1000 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Opatrunkek do wkłucia centralnego ( typu Tegaderm CHG)7 cm x 8,5 cm op x 25 szt | 7 cm x 8,5 cm | 200 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Kompres oczny jałowy z wyskogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną z czystej bawełny , nie strzępi się , miękki, chłonny ( typu EYCOPAD ) 56 mm x 70 mm op x 25 szt | 56mm x 70 mm | 30 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Barwne oznaczniki chirurgiczne typu Codoloops-R-2 op x 10 szt. |  | 8 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 6
Pakiet Nr 6 Pojemniki biopsyjne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą 5.Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 20 ml 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Opakowanie zbiorcze 24 szt. | 20 ml | 15 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą 5.Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 60 ml. 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Opakowanie zbiorcze 18 szt. | 60 ml | 30 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Kasetki biopsyjne o wymiarach maksymalnych 27.1 x 24 x 6,5 mm, z systemem V-kształtnych odpowietrzników bocznych wymuszających przepływ odczynników. Ścianki wewnętrzne muszą być nachylone i tworzyć koszyk w komorze kasetki. Dostępne w minimum 9 kolorach. Pakowanie w pudełka dozujące po max. 500 szt. | 27,1x24x6,5mm | 2 | op. po 500 szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 7
Pakiet Nr 7 Matryca do regeneracji skóry
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Matryca do regeneracji skóry właściwej: dwuwarstwowy system błon służący do czasowego zastąpienia skóry właściwej mający zastosowanie w leczeniu ubytków skóry pełnej lub niepełnej grubości po usunięciu tkanek martwiczych - Warstwa zastępująca skórę właściwą zbudowana jest z porowatej matrycy utworzonej z włókien kolagenu bydlęcego powiązanych krzyżowo i glikozo-amino-glikanu (chondroityno-6-siarczanu) - Warstwę zastępującą naskórek stanowi cienka warstwa polisiloksanu (silikonu), mająca za zadanie zapobiec wysychaniu rany. ( Matryca typu integra ) | 5 cm x 5 cm | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Matryca do regeneracji skóry właściwej: - dwuwarstwowy system błon służący do czasowego zastąpienia skóry właściwej mający zastosowanie w leczeniu ubytków skóry pełnej lub niepełnej grubości po usunięciu tkanek martwiczych - Warstwa zastępująca skórę właściwą zbudowana jest z porowatej matrycy utworzonej z włókien kolagenu bydlęcego powiązanych krzyżowo i glikozo-amino-glikanu (chondroityno-6-siarczanu) - Warstwę zastępującą naskórek stanowi cienka warstwa polisiloksanu (silikonu), mająca za zadanie zapobiec wysychaniu rany. ( Matryca typu Integra ) | 10x12,5cm | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Matryca do regeneracji skóry właściwej: - dwuwarstwowy system błon służący do czasowego zastąpienia skóry właściwej mający zastosowanie w leczeniu ubytków skóry pełnej lub niepełnej grubości po usunięciu tkanek martwiczych - Warstwa zastępująca skórę właściwą zbudowana jest z porowatej matrycy utworzonej z włókien kolagenu bydlęcego powiązanych krzyżowo i glikozo-amino-glikanu (chondroityno-6-siarczanu) - Warstwę zastępującą naskórek stanowi cienka warstwa polisiloksanu (silikonu), mająca za zadanie zapobiec wysychaniu rany. | 10x25cm | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Matryca do regeneracji skóry właściwej: - dwuwarstwowy system błon służący do czasowego zastąpienia skóry właściwej mający zastosowanie w leczeniu ubytków skóry pełnej lub niepełnej grubości po usunięciu tkanek martwiczych - Warstwa zastępująca skórę właściwą zbudowana jest z porowatej matrycy utworzonej z włókien kolagenu bydlęcego powiązanych krzyżowo i glikozo-amino-glikanu (chondroityno-6-siarczanu) - Warstwę zastępującą naskórek stanowi cienka warstwa polisiloksanu (silikonu), mająca za zadanie zapobiec wysychaniu rany. ( Matryca typu Integra ) | 20x25cm | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 8
Pakiet Nr 8 Implanty Blok Operacyjny
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Implant jądra nr 2 ( 33 mm x 26 mm ) opakowanie x 1 sztuka | 33 mm x 26 mm | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Implant jądra nr 3 ( 42 mm x 32 mm ) opakowanie x 1 sztuka | 42mm x 32mm | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Implant jadra 27ml-48mm x 33mm nr 4 | 48mmx33mm | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 9
Pakiet Nr: 9 Koreczki do kaniul typu combi
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." | Wielkość op. w "j.m." | Oferowana ilość opakowań g:h | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto / i* j / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 |  | c | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | n
1 | Koreczki do kaniul typu combi do zamykania końcówek Luer i Luer-Lock męskich i żeńskich; trzpień poniżej krawędzi korka; Opakowanie po 100 szt.; opakowanie max 100 szt. | c: szt; g: 150000; i: #DIV/0!; k: #DIV/0!; l: 23%; ł: #DIV/0!
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 10
Pakiet Nr: 10 Zestaw do przetoczeń
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Zestawy do przetoczeń do pomp infuzyjnych typu ASCOR - ASCO SET-UNI długość 230cm | 700 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 11
Pakiet Nr: 11 Formalina
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Formalina buforowana obojetna 10% (stężenie formaldehydu 4%) utrwalacz do badań histologicznych w pojemnikach po 1 lub 2 litry | 400 | litr |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 12
Pakiet Nr: 12 Pasta typu EVERY
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Pasta typu EVERY; opakowanie max 50 szt. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 13
Pakiet Nr: 13 Drobny sprzęt medyczny
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." | Wielkość op. w "j.m." | Oferowana ilość opakowań g:h | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto / i* j / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 |  | c | g | h | i | j | k | l | ł | m | n
1 | Staza gumowa bezlateksowa jednorazowego użytku w rolce op./25 szt; opakowanie max 100 szt. | szt | 500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 23% | #DIV/0!
2 | Woreczki do pobierania moczu dla chłopców i dziewczynek; opak. po 100 szt. Zamawiajacy dopuszcza woreczki do pobierania moczu osobno dla chłopców i osobno dla dziewczynek | szt | 5000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 23% | #DIV/0!
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 14
Pakiet Nr: 14 Maski tlenowe z nebulizatorem
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, bez ustnika, i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 6ml - 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, L, XL ; opakowanie max 100 szt. Uniwersalny łącznik drenu ma umożliwiać podłączenie drenu do aparatury wymagającej łącznika standardowego. Zamawiający wymaga zestawów bez DEHP i ftalanów. Zamawiający dopuszcza maskę z nebulizatorem i drenem z czteroma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi. Zamawiający dopuszcza maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, bez ustnika, i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne lub jeden otwór boczny, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 6ml - 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 1-2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z czterema wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, L, XL ; opakowanie max 100 szt. | 4000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 15
Pakiet Nr: 15 Maski tlenowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Maska tlenowa z drenem, sterylna dla dorosłych i dzieci, przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia; rozmiary: S, M, L, XL Wykonana z nietoksycznego, przeźroczystego PCV, nie zawierająca lateksu, posiadająca regulowaną blaszkę oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym,obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; opakowanie max 100 szt. Uniwersalny łącznik drenu ma umożliwiać podłączenie drenu do aparatury wymagającej łącznika standardowego. Zamawiający wymaga maski bez DEHP i ftalanów. Zamawiający dopuszcza maskę tlenową ze standardowym łącznikiem umożliwiającym dostosowanie do pozycji pacjenta. Zamawiający wymag masek standardowych | 2500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 16
Pakiet Nr: 16 Kaniule, igły
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." | Wielkość op. w "j.m." | Oferowana ilość opakowań g:h | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto / i* j / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 |  | c | g | h | i | j | k | l | ł | m | n
1 | Kaniula dożylna 1,0 x 32 mm [20 G]; opakowanie max 50 szt. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 sztuk oraz kaniule dożylne 20G o wymiarach 1,1 x 32mm. Zamawiający dopuszcza kaniule wykonanej z PTFE, widoczne w USG bez pasków radiocieniujących , wyposażone w zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji kaniul dożylnych 1,1 x 32 mm [20 G]; opakowanie max 50 szt | szt | 700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
2 | Kaniula dożylna 1,2 x 32 mm [18 G]; opakowanie max 50 szt.Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 sztuk oraz dopuszcza kaniule dożylne 18G o wymiarach 1,3 x 32mm. Zamawiający dopuszcza kaniule wykonanej z PTFE, widoczne w USG bez pasków radiocieniujących , wyposażone w zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji kaniul dożylnych 1,2 x 45 mm [18 G]; opakowanie max 50 szt. | szt | 700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
3 | Kaniula dożylna 1,4 x 45 mm [17 G]; opakowanie max 50 szt. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 sztuk oraz dopuszcza kaniule dożylne 17G o wymiarach 1,5 x 45mm. Zamawiający dopuszcza kaniule wykonanej z PTFE, widoczne w USG bez pasków radiocieniujących , wyposażone w zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji kaniul dożylnych 1,5 x 45 mm [17 G]; opakowanie max 50 szt. | szt | 700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
4 | Kaniula dożylna 1,7 x 45 mm [14 G] ; opakowanie max 50 szt. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 sztuk oraz dopuszcza kaniule dożylne 14G o wymiarach 2,0 x 45mm. Zamawiający dopuszcza kaniule wykonanej z PTFE, widoczne w USG bez pasków radiocieniujących , wyposażone w zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia. Zamawiający dopuszcza kaniule dożylne 1,7 x 45 mm [16G]. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji kaniul dożylnych 2,1 x 45 mm [14 G]; opakowanie max 50 szt. lub kaniul dożylnych 1,7 x 45 mm [16 G] ; opakowanie max 50 szt.? | szt | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
5 | Igła iniekcyjna ostra; końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, typ szligu igły LB/BL standard długo ścięte, powierzchnia igły pokryta środkiem poślizgowym - silikonem. Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO. Bez lateksu, bez ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiary: 1,1 x 40 mm; 1,2 x 40 mm; opakowanie max 100 szt. | szt | 115000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
6 | Igła iniekcyjna ostra 1,8 x 40 mm;2,1 x 40 mm, końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, typ szligu igły LB/BL standard długo ścięte, powierzchnia igły pokryta środkiem poślizgowym - silikonem. Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO. Bez lateksu, bez ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu; opakowanie max 100 szt. | szt | 10000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8% | #DIV/0!
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 17
Pakiet Nr: 17 Pojemniki z formaliną (endoskopia)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów: 1. tłok zakończony nakłuwaczem, 2. folia aluminiowa zgrzana z nakrętką, 3. filtr zabezpieczający, 4. przycisk uwalniający substancję utrwalającą, 5. substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym [10% roztwór formaliny] i <2,5% metanol o łącznej objętości 20 ml, 6. pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. stabilność użytkowa próbki 72 godz. udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi; opakowanie max. 24 szt | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów: 1. tłok zakończony nakłuwaczem, 2. folia aluminiowa zgrzana z nakrętką, 3. filtr zabezpieczający, 4. przycisk uwalniający substancję utrwalającą, 5. substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym [10% roztwór formaliny] i <2,5% metanol o łącznej objętości 60 ml, 6. pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. stabilność użytkowa próbki 72 godz. udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi; Opakowanie max. 18 szt | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 18
Pakiet Nr: 18 Kasetki biopsyjne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Kasetki biopsyjne o wymiarach maksymalnych 27.1 x 24 x 6,5 mm, z systemem V-kształtnych odpowietrzników bocznych wymuszających przepływ odczynników. Ścianki wewnętrzne muszą być nachylone i tworzyć koszyk w komorze kasetki. Dostępne w minimum 9 kolorach. Pakowanie w pudełka dozujące po max. 500 szt | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 19
Pakiet Nr: 19 Przyrząd typu Q-Syte
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Przyrząd typu Q-Syte; do dróg centralnych i obwodowych (zamkniety system żylny) opakowanie max 100 szt. Zamawiający dopuszcza zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym | 700 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 20
Pakiet Nr: 20 Przyrząd do aspiracji płynów z butelek
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek typu MINI-SPIKE do wielokrotnego pobierania płynów i leków ; opakowanie max 50 szt. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 sztuk. Zamawiający dopuszcza aby przyrząd posiadał filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Zamawiający dopuszcza podanie informacji dotyczącej czasu użytkowania. Zamawiający dopuszcza p/bakteryjny filtr powietrza 0,45 mikrometra oraz zastawkę otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki zabezpieczając przed przypadkowym wyciekiem płynu. Zamawiający dopuszcza podanie informacji dotyczącej czasu użytkowania przyrządu typu Q-syte, aby posiadał badania potwierdzające czas użytkowania przez okres t dni i ilość aktywacji minimum 100. | 14000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 21
Pakiet Nr: 21 Elektroda neurologiczna
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Elektroda neurologiczna do EMG, NCS, PSG; podłoże z elestycznej pianki, wymiary: 30x20, żel ciekły zapewniający niską impedancję i doskonałą jakośc sygnału, silny i zarazem przyjazny dla skóry materiał adhezyjny, uniemożliwiający odklejanie się elektrody nawet, gdy pacjent sie poci. Powierzchnia klejąca: 461mm2. Złacze typu K na kablu o długości 150cm; opakowanie max 420szt. | 10000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 22
Pakiet Nr: 22 Torebki strunowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." | Wielkość op. w "j.m." | Oferowana ilość opakowań g:h | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto / i* j / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 |  | c | g | h | i | j | k | l | ł | m | n
1 | Torebki strunowe o wymiarach 400 x 450 mm; pakowane po max 200 szt | szt | 2000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 23% | #DIV/0!
2 | Torebki strunowe o wymiarach 150 x 400 mm; pakowane po max 200 szt | szt | 2000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 23% | #DIV/0!
3 | Torebki strunowe o wymiarach 250 x 350 mm; pakowane po max 200 szt | szt | 2000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 23% | #DIV/0!
4 | Torebki strunowe o wymiarach 150 x 200 mm; pakowane po max 200 szt | szt | 2000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 23% | #DIV/0!
[6 empty] | RAZEM: | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny h) Wielkość opakowania w "j.m." oraz do kol. j) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 23
Pakiet Nr: 23 Pojemniki na odpady medyczne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Pojemnik na odpady medyczne 2 L,wysokość mnimum 230mm z etykietą do wpisania danych; opakowanie max 50 szt. | 7000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Pojemnik na odpady medyczne 1 L, z etykietą do wpisania danych; opakowanie max 50 szt. | 3500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Pojemnik na odpady medyczne 10 L, z etykietą do wpisania danych; opakowanie max 50 szt. | 700 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 24
Pakiet Nr: 24 Papiery medyczne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Papier do EKG Zoll p/n 8000-03000 - 90x90x200; | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | papier do EKG BTL do nadruku, szerokość 210 | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 25
Pakiet Nr: 25 Papiery do sterylizacji
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | taśma do metkownicy jednorzędowej prosta biała 26x12 op.10 rolek max | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | taśma do metkownicy dwurzędowej prosta biała 26x12 op.10 rolek max | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | rolka barwiąca do metkownicy Bliz 17 | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | rolka kasowa 57x30 | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | rolka kasowa 110x30 | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 26
Pakiet Nr: 26 Pojemniki na odpady medyczne 2l
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE 2.0 L OKRĄGŁE przeznaczone na ostre i niebezpieczne narzędzia, z nakładką do zdejmowania narzędzi, wysokość min. 30 cm. Po założeniu pokrywy, pojemniki są hermetycznie zamknięte na stałe. Zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Zamawiający dopuszcza pojemnik o poj. 2 litry i wysokości min. 22 cm. Zamawiajacy dopuszcza pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2L i wysokości 23cm. Zamawiający dopuszcza pojemniki na odpady medyczne 2 L, wysokość minimum 220mm z etykietą do wpisania danych; opakowanie max 80 szt | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis