*Załącznik nr 2*

......................................

 pieczęć Wykonawcy

Sprawa nr ZP /86/2018

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Oferujemy**

|  |
| --- |
| **wykonanie konserwacji i pogotowie dźwigowe oraz naprawy dźwigów Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Sprawa nr ZP /86/2018 zgodnie z opisem i warunkami:****PAKIET nr 1:****w budynkach A-1, A-2 i C-8 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej** 251   |
| **Lp.** | **Wykaz dźwigów zainstalowanych w CKD ul. Pomorska 251** | **Nr dźwigu** | **Ilość sztuk** | **Termin rozpoczęcia** | **Ilość**  | **Ryczałt za 1 miesiąc usługi konserwacji i usługę pogotowia dźwigowego netto w PLN** | **Wartość netto usługi konserwacji i usługi pogotowia dźwigowego****w PLN****(24 m-ce)** | **VAT****%** | **Wartość brutto usługi konserwacji i usługi pogotowia dźwigowego****w PLN****(24 m-ce)** |
| 1. | dźwig osobowy nr fabr. **252**, nr rejestracyjny 3114004503, udźwig Q=1 600 kg, liczba przystanków 18/18, bud.  A1 II, napęd elektryczny, oznaczony D 5  | 5 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 2. | dźwig osobowy nr fabr. **258**, nr rejestracyjny 3114004492, udźwig Q=1 200 kg, 18/18, bud.  A1 I, napęd elektryczny, oznaczony D 16  | 16 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 3. | dźwig osobowy nr fabr. **295**, nr rejestracyjny 3114004681 udźwig Q=750 kg, 18/18, bud.  A1 II, napęd elektryczny, oznaczony A1 "czysty" | Izba | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 4. | dźwig osobowy nr fabr. **296** nr rejestracyjny 3114004682 udźwig Q=750 kg, 18/18, bud. A1 II, napęd elektryczny, oznaczony A1 "brudny" | Izba | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 5. | dźwig hydrauliczny, nr fabr. **380**, nr rejestracyjny 3114004553, udźwig Q=1 600 kg, 2/2, bud. C 8, wózkownia C 8 | wózkownia brudna | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 6. | dźwig hydrauliczny, nr fabr. **381**, nr rejestracyjny 3114004807 , udźwig Q=1 600 kg, 3/3, bud. A 1 II, apteka | apteka | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 7. | dźwig hydrauliczny, nr fabr. **382** nr rejestracyjny 3114004538, udźwig Q=1 600 kg, 4/4, bud. A 1 I, aula | sekretariat | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 8. | dźwig towarowy nr fabr. **76554** nr rejestracyjny 3114004536, udźwig Q=300 kg, 2/2, bud. A1 II, napęd elektryczny,  | sterylizacja brudna | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 9. | dźwig towarowy nr fabr. **76555** nr rejestracyjny 3114004537, udźwig Q=300 kg, 2/2, bud. A1 II, napęd elektryczny,  | sterylizacja czysta | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 10. | dźwig pożarowy nr fabr. **497**, nr rejestracyjny 3114004440, udźwig Q=1 250kg, 19/19, bud.1 I, napęd elektryczny, oznaczony D 8 | 12 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 11. | dźwig pożarowy nr fabr. **498**, nr rejestracyjny 3114004441, udźwig Q=1 250kg, 19/19, bud. A1 II, napęd elektryczny, oznaczony D 9 | 8 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 12. | dźwig hydrauliczny, nr fabr. **567**, nr rejestracyjny 3114004757, udźwig Q=3 000 kg, 2/2, bud. A1 I, blok operacyjny | OIOM kardiochirurgia | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 13. | dźwig budowlano - towarowy, nr fabr. **530**, nr rejestracyjny3114004180, udźwig Q=2 000kg, 18/18, bud. A 1 I | towarowa | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 14. | Platforma dla osób niepełnosprawnych Cibes A 800, nr fabr. **8124092**, nr rejestracyjny 3114000544, udźwig Q=1000 kg, 2/2, bud. A1 II, napęd elektryczny   | blok oper. przy izbie | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 15. | dźwig osobowy nr fabr. **245**, nr rejestracyjny 3114004498, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud.  A1 II, blok operacyjny | 1 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 16. | dźwig osobowy nr fabr. **246**, nr rejestracyjny 3114004499, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud.  A1 II, napęd elektryczny | 2 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 17. | dźwig osobowy nr fabr. **247**, nr rejestracyjny 3114004500, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud. A1 II, napęd elektryczny | 3 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 18. | dźwig osobowy nr fabr. **248**, nr rejestracyjny 3114003987, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud. A1 II, napęd elektryczny | 4 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 19. | dźwig osobowy nr fabr. **251**, nr rejestracyjny 3114004502, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud. A1 II, napęd elektryczny | 6 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 20. | dźwig osobowy nr fabr. **250**, nr rejestracyjny 3114004501, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud.  A1 II, napęd elektryczny | 7 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 21. | dźwig osobowy nr fabr. **264**, nr rejestracyjny 3114003976, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud.. A1 I, napęd elektryczny | 9 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 22. | dźwig osobowy nr fabr. **263**, nr rejestracyjny 3114004497, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud. A1 I, napęd elektryczny | 10 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 23. | dźwig osobowy nr fabr. **262**, nr rejestracyjny 3114004496, udźwig Q=1 600 kg, 18/18, bud. A1 I, napęd elektryczny | 11 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 24. | dźwig osobowy nr fabr. **261**, nr rejestracyjny 3114004495, udźwig Q=1 200 kg, 18/18, bud.  A1 I, napęd elektryczny | 13 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 25. | dźwig osobowy nr fabr. **260**, nr rejestracyjny 3114004494, udźwig Q=1 200 kg, 18/18, bud.  A1 I, napęd elektryczny | 14 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 26. | dźwig osobowy nr fabr. **259**, nr rejestracyjny 3114004493, udźwig Q=1 200 kg, 18/18, bud.  A1 I, napęd elektryczny | 15 | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 27. | dźwig elektryczny, nr fabr. **557**, nr rejestracyjny 3114004551, udźwig Q=1 600 kg, 2/2, bud. C 8, wózkownia C 8 | wózkownia czysta L | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 28. | dźwig elektryczny, nr fabr. **558**, nr rejestracyjny 3114004552 udźwig Q=1 600 kg, 2/2, bud. C 8, wózkownia C 8 | wózkownia czysta P | 1 | od 01.01.2019 r. | 24 m-ce |   |   |   |   |
| 29. | Suwnica pomostowa, nr fabr. **42659**, nr rejestracyjny 8314000286 udźwig Q=2000 kg napęd ręczny, maszynownia  | maszynownia 17p | 1 | od 01.01.2019 r. | 8kwartałów- 24 m-ce | Ryczałt za 1 kwartał netto:………………. |   |   |   |
| Ryczałt za 1 m-c netto:………………. |
| 30. | Suwnica pomostowa, nr fabr. **42660**, nr rejestracyjny 8314000287 udźwig Q=2000 kg napęd ręczny, maszynownia  | maszynownia 17p | 1 | od 01.01.2019 r. | 8Kwartałów- 24 m-ce | Ryczałt za 1 kwartał netto:……………….   |   |   |   |
| Ryczałt za 1 m-c netto:………………. |
| 31. | OGÓŁEM |   |   |   |   |

Strona 3 z 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kwota przeznaczona na zakup ew. części i podzespołów | Wartość netto (zł) | VAT | Wartość brutto (zł) |
| *1* | *Szacunkowa kwota, jaką Zamawiający przeznacza na zakupu materiałów oraz części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.*  | *60.000,00* | *23%* | *73.800,00* |

 **FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Pakiet nr 1**

Strona 3 z 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wartość oferty | Wartość netto (zł) | VAT | Wartość brutto (zł) |
| 1 | Cena za wykonaną usługę konserwacji i usługę pogotowia dźwigowego w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.***Wartość oferty pakiet nr 1 (zgodnie z tabelą pozycje 1- 30)*** | Ryczałt netto za 1 m- c – …………... zł.x 24 m-ce |  |  |  |
| **2** | Wartość roboczogodziny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r. w szacunkowym czasie 400 rg | Cena netto za 1 roboczogodzinę wynosi ………………… zł. netto x 400 rg. |  |  |  |
| **3** | **Wartość łączna:** za wykonaną usługę konserwacji i usługę pogotowia dźwigowego orazWartość roboczogodziny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.**(pozycja 1 +2)**  |  |  |  |

**Wykonawca wypełnia wszystkie pola. Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie wypełnienie jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.**

....................................................................................

 / data i podpisy prawnych przedstawicieli Wykonawcy /