Pakiet nr 1 Dostawa materiałów pomocniczych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Wskaźnik weryfikujący prawidłowość działania myjni ultradźwiękowej Sono Check . Ampułkowy test sprawdzający prawidłowość działania głowic w myjniach ultradźwiękowych , wskazując obecność prawidłowej energii ultradźwiękowej, niezależnie od temperatury kąpieli . Dający szybki , wyraźny i łatwy do oceny wynik. Opakowanie 30 sztuk	nie	op	35
					Suma

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2 dostawa preparatów i produktów do sprzętu firmy Aesculap
	Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT %	Wartość ogółem netto / PLN		Wartość ogółem brutto / PLN
	1	Preparat do ręcznej pielęgnacji napędów Aesculap ,STERILIT POWER SYSTEMS Oil spray GB 600 nie toksyczny , w aerosolu o pojemności 300 ml, / + Adapter GB 600840 do każdego opakowania	nie	op	20
	2	Osłona filtra kontenera narzędziowego Aesculap Prima Line JP001202	nie	szt	20
					Suma / poz. 1- 2

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3 dostawa kaset do sterylizacji plazmowej
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Kaseta do sterylizatora plazmowego STERAD 100S zawierająca czynnik sterylizujący - 58% r-r nadtlenku wodoru , na 5 cykli sterylizacji . Opakowanie 5 sztuk	nie	op	30
					Suma

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4 Dostawa materiałów zużywalnych

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Testy symulacyjne kontroli wsadu przeznaczony dla sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci paska samoprzylepnego oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki o dł 1,5 m i szerokości 2 mm( dostawa wraz ze wskaźnikiem)	nie	op	4

Suma

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 5 Dostawa wskaźników chemicznych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN		Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-5,3min/121-15 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników. op 500 szt	nie	op	8
2	Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-7min/121-20 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników. op 500 szt	nie	op	15
3	Wieloparametrowy test klasy IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej 500 szt / z naniesioną substancją zmieniającą kolor w sposób jednoznacznie informujący o przebiegu procesu sterylizacji / (w przypadku 480 w opakowaniu / z odpowiednim przeliczeniem ilości , / w przypadku otrzymania ułamkowej ilości / opakowań. Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań)	nie	op	100
4	Test zintegrowany klasy V do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w 2 okienkach do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną nie wymagający interpretacji zmiany koloru / op 100 szt	nie	op	200
5	Testy wieloparametrowe kl IV kontroli wsadu do Tlenku Etylenu o liniowym ułożeniu substancji testowej / z naniesioną substancją zmieniającą kolor w sposób jednoznacznie informujący o przebiegu procesu sterylizacji / 500 sztuk w opakowaniu / (w przypadku 480 w opakowaniu / z odpowiednim przeliczeniem ilości , / w przypadku otrzymania ułamkowej ilości / opakowań. Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań)	nie	op	15
6	Wieloparametrowy test kl IV do plazmy w systemie Sterrad kontrolujące cykle sterylizacji w modelu 100S / zgodny z PN EN ISO 11140-1 w formie paska TYVEK z naniesioną substancją zmieniającą kolor w sposób jednoznacznie informujący o przebiegu procesu sterylizacji op 250 szt	nie	op	6
					Suma poz. 1-6

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 6 Dostawa artykułów ze stali nierdzewnej
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jedn. netto PLN	Cena jedn. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu / 1 jednostka sterylizacyjna ste / 575 x 280 x 265	nie	szt	10
2	Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu / ½ jednostki sterylizacyjnej ste	nie	szt	10
3	Mały koszyk siatkowy z przykryciem i z klipsem zamykającym / Wymiary 121 x 121 x 28	nie	szt	2
4	Mały koszyk siatkowy z przykryciem i z klipsem zamykającym / Wymiary 121 x 73 x 29	nie	szt	2
5	Oznaczniki tac narzędziowych - tabliczki metalowe do etykiet obiegowych systemu medok / O wymiarach 80-90 mm x 30 mm	nie	szt	100
					Suma poz. 1-5

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7 Dostawa materiałów do systemu MEDOK

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych / wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra .Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. / Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm	nie	rolka	100
2	Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji EO do drukowania kodów kreskowych / wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra .Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. / Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm	nie	rolka	60
3	Etykiety oznacznikowe poliestrowe / wymiary pojedynczej etykiety 30x80 mm,do drukarek Gk420t Zebra . Białe , błyszczące z klejem akrylowym. Do trwałego oznaczania kontenerów. Odporne na ścieranie, do użytku w myjniach i sterylizatorach. / Rolki 1000 szt. średnica zewnętrzna rolki 90 mm.	nie	rolka	15
4	Taśma barwiąca żywiczna do użytku w drukarkach Gk420t Zebra . Długość 74 m. szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny.	nie	rolka	15
5	Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych do drukarek Gk420t Zebra Długość 74m. Szerokość taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny .	nie	rolka	80

Suma poz. 1-5

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 8 Dostawa wanien dezynfekcyjnych

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Wanna do dezynfekcji z tworzywa sztucznego odpornego na działanie związków chemicznych zawartych w preparatach dezynfekcyjnych, z podziałką wewnętrzną , sitem,nakładką dociskającą i pokrywą . / Pojemność 16 litrów / wymiary zewnętrzne dł 49-53 cm / szer 28-32 cm / wys 15-19 cm / wymiary wewnętrzne dł 48 cm / szer 27 cm / wys 14 cm / wymiary sita dł 43 cm / szer 24 cm / wys 12 cm	nie	szt	2
2	Długa wanna dezynfekcyjna z wytrzymałego polimeru z przeznaczeniem do endoskopów- długich instrumentów , z uchwytami do instrumentów, z podziałką wewnętrzną, sitem , nakładką dociskającą i pokrywą / Pojemność 10 litrów. / wymiary zewnętrzne dł 84 cm / szer 23,5 cm / wys 15,5 cm / wymiary wewnętrzne dł 76,5 cm / szer 18,5 cm / wys 12,5 cm	ne	szt	2

Suma poz. 1-2

…………………
data i podpis Wykonawcy