Łódź, dnia 30 maja 2019 r.

ZP/32/2019

**WYKONAWCY**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, narzędzi i odczynników na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodzie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie Nr 53**

**Dotyczy Pakietu 31**

Proszę o dopuszczenie w pakiecie 31 szwów do plastyki zastawki mitralnej firmy Serag-Wiessner pakowanych po 3 szt w opakowaniu zbiorczym a nie jak wymagane w SIWZ 4 szt w opakowaniu, pozostałe parametry bez zmian.

**ODP: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 54**

**Dotyczy Pakietu 31**

Proszę o dopuszczenie w pakiecie 31 szwów o długości 45 cm firmy Serag-Wiessner, pozostałe parametry bez zmian.

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie Nr 55**

**Dotyczy Pakietu 16**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zastawki mitralne świńskie kompozytowe zbudowane z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, ze stentem elastycznym z polimeru z pamięcią kształtu, oraz z udokuntowaną liczbą wszczepień na poziomie 140 000, spełniające pozostałe warunki SIWZ?

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie Nr 56**

**Dotyczy Pakietu 17**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zastawki mechaniczne niskoprofilowe, których punkt obrotu płatków wystaje poza obrys zastawki, z możliwością bezpiecznego przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym o sile do 3 Tesli, spełniające pozostałe warunki SIWZ?

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie Nr 57**

**Dotyczy Pakietu 6**

W aktualnie ogłoszonym przetargu, którego otwarcie ofert jest 03.06.2019r. z formularza cenowego wynika, że musimy wycenić i podać ceny na każdą z pozycji w pakiecie, co jest niemożliwe, ponieważ części dodatkowe do oferowanego stentgarftu kupujemy od firm zewnętrznych. A tym samym nie będziemy mogli złożyć oferty w tym pakiecie. Czy nie wystąpił błąd w formularzu cenowym? Czy możemy zaoferować jedną cenę?

**ODP: Zamawiający zmodyfikował pakiet nr 6, tak aby umożliwić złożenie oferty z jedną ceną za cały zestaw.**

Sekretarz komisji przetargowej

Ewa Walkowiak-Dziubich