Łódź, dnia  16.05.2019 r.

WYKONAWCY

ZP/32/2019

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu medycznego, narzędzi i odczynników na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ  Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając z mocy art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018 poz.1986) modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, narzędzi i odczynników na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowo-ilościowy

w pakiecie nr 42 Elektrody monopolarne do ablacji śródoperacyjnej wraz z dzierżawą generatora do ablacji  Zamawiający wymaga w punkcie nr 1 opisu elektrod monopolarnych – parametrów granicznych – elektrod wykorzystujących energię krioablacji, nie RF, w związku z ‘ tym nie wymagających chłodzenia solą fizjologiczną.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Ewa Walkowiak-Dziubich