

Łódź, dn. 12.06.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki**” - **Sprawa nr ZP /36/2019**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Pakietu nr 35**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 35 implantów do zamykania ASD o dostępnych rozmiarach : 4mm, 5mm, 6mm, 7,5mm, 9mm,10,5mm – koszulka 7F; 12mm,13,5mm,15mm,16,5mm,18mm – koszulka 9F; 19,5mm-10F; 21mm, 24mm – koszulka 11F, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm - koszulka 12F ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Pakietu nr 35**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 35 implantu do zamykania PFO z możliwością wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o wielkości dla implantów o średnicach dysku prawostronnego: 18 mm – koszulka 7F; 25mm,30 mm-koszulka 9F; 35 mm – koszulka 11F ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy Pakietu nr 46**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 46 okludera do zamykania przezskórnego PDA o dostępnych długosciach 4,25-16mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy Pakietu nr 35**

## Czy zamawiający w postępowaniu Sprawa nr ZP/36/2019 w pakiecie 35 dopuszcza okludery o następujących parametrach:

## 1. Okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej, zakres średnic 6 - 42 mm ASD, 18 - 35mm PFO, 18 - 40mm złożone

## 2. Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości dla implantów o średnicach części środkowej od 4-10 mm koszulka 7F 12 mm koszulka 8F od 14-18 mm koszulka 9F od 20-22 mm koszulka 10F od 24-32 mm koszulka 12F od 34-42 mm koszulka 14F

## 3. Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez koszulki dostarczające o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku przawostronnego 18 mm-koszulka 8F 25 mm-koszulka 9F 30 mm-koszulka 10F 35 mm – koszulka 14F

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**W przypadku dopuszczenia innych parametrów niż określone w SIWZ, należy wpisać w Załączniku nr 3 (Parametry techniczne) oferowany parametr oraz dopisać, że został on dopuszczony zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.**

Jednocześnie informujemy, że **termin składania ofert ustalony na dzień 19.06.2019 r. do godz. 09:00 pozostaje bez zmian.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godzinie 12:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek