## Pakiet Nr 1
Pakiet Nr 1 - Dostawa dializatorów I
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Dializator niskoprzepływowy z błoną syntetyczną(polinefron, polysulfon,poliamix, helixon) sterylizowany parą wodną, promieniami gamma, tlenkiem etylenu o powierzchni 1,4 -1,5 m2 | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 2
Pakiet Nr 2 - Dostawa dializatorów II
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Dializator niskoprzepływowy z błoną syntetyczną(polinefron, polysulfon,poliamix, helixon) sterylizowany parą wodną, promieniami gamma, tlenkiem etylenu o powierzchni 1,6 -1,7 m2 | 8000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 3
Pakiet Nr 3 - Dostawa dializatorów III
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Dializator niskoprzepływowy z błoną syntetyczną(polinefron, polysulfon,poliamix, helixon) sterylizowany parą wodną, promieniami tlenkiem etylenu o powierzchni 1,8 -1,9 m2 | 10000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 4
Pakiet Nr 4 - Dostawa dializatorów IV
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Dializator niskoprzepływowy z błoną syntetyczną(polinefron, polysulfon,poliamix, helixon) sterylizowany parą wodną, promieniami tlenkiem etylenu o powierzchni 2,0-2,2 m2 | 8000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 5
Pakiet Nr 5 - Dostawa dializatorów V
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Dializator z błoną typu medium cut-off do HD -usuwania średnich i dużych cząstek | 1500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 6
Pakiet Nr 6 - Dostawa dializatorów VI
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Dializatorz membraną przeszczepioną heparyną, anty-trombogeniczna, sterylizowany promieniami gamma, o powierzchni 1,35, 1.65 i 2,15 m2 - d wyboru przez zamawiającego | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 7
Pakiet Nr 7 - Dostawa dializatorów VII
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Dializator wysokoprzepływowy z błoną syntetyczną(polinefron, polysulfon,poliamix, helixon, poracton) sterylizowany parą wodną, promieniami, tlenkiem etylenu o powierzchni 1,4 - 1,6 m2 | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 8
Pakiet Nr 8 - Dostawa dializatorów VIII
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Dializator wysokoprzepływowy z błoną syntetyczną(polinefron, polysulfon,poliamix, helixon, poracton) sterylizowany parą wodną, promieniami, tlenkiem etylenu o powierzchni 1,8 - 2,1 m2 | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 9
Pakiet Nr 9 - Dostawa linii krwi tętniczo-żylnej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Linia krwi tętniczo-żylna do aparatu HD Fresenius 5008 z plastikową igłą umożliwiajaca przeprowadzenie zabiegu HDF On-line. Wymagane parametry - dopasowanie do aparatu, elastyczność | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet nr 10
Pakiet Nr 10 - Dostawa igieł do hemodializ
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Igły tętnicze o grubości 1,5 -1,6 - 1,8 mm, długość igły 25 mm, długość drenu 150 mm, sterylizowana promieniami gamma | 12000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Igły żylne o grubości 1,5 -1,6 - 1,8 mm, długość igły 25 mm, długość drenu 150 mm, sterylizowana promieniami gamma | 12000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 11
Pakiet Nr 11 - Dostawa łączników do zabiegów "na jedną igłę"
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Łącznik do zabiegu na jedną igłę | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 12
Pakiet Nr 12 - Dostawa koncentratów do hemodializ
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Koncentrat do dializ F-A kanistry 6 L i 10 L stężenie potasu 0 - 4 mmol/L, stężenie wapnia 0 - 1,75 mmol/L, z glukozą 1 g/L (koncentrat dostarczany na europaletach) | 20000 | litr |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Koncentrat do dializ F-B kanistry 6 L i 10 L stężenie 8,4% ( koncentrat dostarczany na europaletach) | 30000 | litr |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 13
Pakiet Nr 13- Dostawa zestawu do przygotowywania roztworu koncentratu F-A
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Zestaw do przygotowania w urządzeniu Granumix 100 litrów roztworu koncentratu F-A w postaci suchych naważek bez kwasu octowego lodowatego w płynie, o stężeniu potasu 2 -3 mmol/L, stężenie wapnia 1,25 - 1,50 mmol/L, z glukozą 1 g/L (koncentrat dostarczany na europaletach) | 45000 | litr |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 14
Pakiet Nr 14 - Dostawa ładunku suchego NaHCO3
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Ładunek suchy NaHCO3 650 g do aparatu do dializ 4008 | 13000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Ładunek suchy NaHCO3 650 g do aparatu do dializ 5008 | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 15
Pakiet Nr 15 - Dostawa płynów do dezynfekcji aparatów i uzdatniania wody
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Płyn do dezynfekcji aparatów do dializ na bazie podchlorynu sodu w kanistrach 5 kg | 20 | kanister |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Płyn do dezynfekcji aparatów do dializ na bazie 3,5% kwasu nadoctowego w kanistrach 10 kg | 14 | kanister |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Płyn do dezynfekcji - dekalcyfikacji aparatów na bazie kwasu cytrynowego i kwasu mlekowego w kanistrach 5L | 300 | kanister |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 16
Pakiet Nr 16 - Dostawa filtrów do aparatów do HD i uzdatniacza wody
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Filtr płynu dializacyjnego do aparatów Fresenius 4008 i 5008 | 140 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Filtr bawełniany 10" 1 um do systemu uzdatniania wody Fresenius AquaB | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Filtr bawełniany 10"5 um do systemu uzdatniania wody Fresenius AquaB | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Filtr bawełniany 20" 20 um do systemu uzdatniania wody Fresenius AquaB | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Filtr do urządzenia Granumix Gx1 9 3/4 1 um | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 17
Pakiet Nr 17 - Zestaw opatrunkowy do dializy otrzewnowej, plaster przezroczysty
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Zestaw opatrunkowy do dializy otrzewnowej, skład zestawu: kompresy gazowe 13N 8W, rozmiar 7,5x7,5cm, wykonane z przędzy min. 15 TEX (wymagany dokument potwierdzający, nie oświadczenie) – 10 szt, plaster przezroczysty, poliuretanowy, foliowy, posiada klej hypoalergiczny akrylowy, rozmiar 10x12cm – 1 szt Opakowanie typu twardy blister dwudzielny, spełniający funkcję 2 pojemników. W jednej przegrodzie umieszczone kompresy gazowe, w drugiej plaster przezroczysty. Na części papierowej opakowania, duża, czytelna, podwójnie perforowana etykieta trójdzielna z 2 etykietami typu TAG, służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG’ów etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. Informacje na TAG’ach: numer LOT, indeks, data ważności. Zestaw sterylizowany w tlenku etylenu, wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 18
Pakiet Nr 18 - Zestaw opatrunkowy do dializy otrzewnowej - opatrunek włókninowy
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
1 | Zestaw opatrunkowy do dializy otrzewnowej, skład zestawu: kompresy gazowe 13N 8W, rozmiar 7,5x7,5cm, wykonane z przędzy min. 15 TEX (wymagany dokument potwierdzający, nie oświadczenie) – 10 szt, opatrunek włókninowy z klejem hypoalergicznym z opatrunkiem w części centralnej, rozmiar 8x15 cm -1szt. Opakowanie typu twardy blister dwudzielny, spełniający funkcję 2 pojemników. W jednej przegrodzie umieszczone kompresy gazowe, w drugiej plaster przezroczysty. Na części papierowej opakowania, duża, czytelna, podwójnie perforowana etykieta trójdzielna z 2 etykietami typu TAG, służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG’ów etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. Informacje na TAG’ach: numer LOT, indeks, data ważności. Zestaw sterylizowany w tlenku etylenu, wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 19
Pakiet Nr 19 - Sól tabletkowana
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Sól tabletkowana do udatniacza wody PN-EN 973:2009, pakowana w workach po 25 kg, dostawy sukcesywne min.250 - max. 400 kg | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 25 kg
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 20
Pakiet Nr 20 - Zestaw ADO Balance, Zestaw CADO Balance
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
I | zestaw ADO Balance z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa do leczenia dla 2 pacjentów na 1 rok płynami z niską zawartością GDP i pH neutralnym, automatycznie podłączanych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem bezwzględnie (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu bez usunięcia jego przyczyny) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta. Płyny Balance z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GDP): zawartość 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l
1.1 | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 5 000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l; glukoza: 1,3-1,5%; 2,2-2,3%;3,8 -4,3%; Na+ 134mmol/l; 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈7,0; ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków | 4000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.2 | Worki ADO z płynami dializacyjnymi o poj. 5000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,3-1,5%; 2,2-2,3%;3,8 -4,3%; Na+ 134mmol/l; bufor: tylko wodorowęglan HCO3- 34mmol/l (wolny od mleczanów); Ultra niska zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; fizjologiczne miano roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH 7,4; ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków | 750 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.3 | Linie do cyklera dializy automatycznej z korkiem iglicowym | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.4 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.5 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.6 | Adaptor do cewnika | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.7 | Adaptor | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.8 | Cewnik Tenckhoff'a samopozycjonujący oraz prosty - uniwersalny rozmiar 47, 42, dwumufkowy | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.9 | Łącznik stabilizacyjny | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.10 | Adaptor | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.11 | Zestaw drenażowy; z workiem PET | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.12 | uchwyt łącznika stabilizującego - - podstawa stabilizująca do umieszczenia dysku | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.13 | Korek iglicowy z uszczelką (PIN) | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.14 | Program do tworzenia elektronicznej zakodowanej formy zapisu przepisu dializy i do jej zapisania na elektronicznej Karcie Pacjenta kompatybilnej z systemem cyklera Sleep-Safe oraz HARMONY. Program jest jednocześnie bazą danych z elektronicznym zakodowanym zapisem wyników dotychczasowego przebiegu leczenia pacjentów ośrodka oraz narzędziami służącymi do modelowania i profilowania leczenia pacjenta. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
Wykonawca użyczy bezpłatnie na okres trwania umowy cyklery do ADO, kompatybilne z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów. Dostawa oraz przekazanie aparatów do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru urządzenia. W przypadku konieczności zwrotu płynów do dializy otrzewnowej, które nie zostały wykorzystane przez pacjenta, Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o zutylizowanie w/w materiału, wówczas wykonawca zutylizuje niewykorzystany materiał. Koszty utylizacji - po stronie wykonawcy.
II | zestaw CADO Balance z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa do leczenia dla 1 pacjenta na 1 rok płynami z niską zawartością GDP i pH neutralnym, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta,z organizerem i z dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian. Płyny Balance z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GDP): zawartość 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l
2.1 | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym w dysku: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l; glukoza: 1,3-1,5%; 2,2-2,3%;3,8 -4,3%; Na+ 134mmol/l; 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈7,0; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | 2200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.2 | Zestaw worków CADO z drenami i sterylnym korkiem iglicowym w dysku: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,3-1,5%; 2,2-2,3%;3,8 -4,3%; Na+ 134mmol/l; bufor: tylko wodorowęglan HCO3- 34mmol/l (wolny od mleczanów); Ultra niska zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; fizjologiczne miano roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH 7,4; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | 1500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.3 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.4 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.5 | Adaptor do cewnika | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.6 | Cewnik Tenckhoff'a samopozycjonujący oraz prosty uniwersalny rozmiar 47 lub 42, dwumufkowy | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.7 | Zestaw drenażowy; z workiem PET | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.8 | Korek iglicowy z uszczelką (PIN) | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.9 | Łącznik stabilizacyjny | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Wykonawca użyczy bezpłatnie na okres trwania umowy podgrzewacze do worków CADO, kompatybilne z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów. Dostawa oraz przekazanie aparatów do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru urządzenia.W przypadku konieczności zwrotu płynów do dializy otrzewnowej, które nie zostały wykorzystane przez pacjenta, Zamawiajacy może zwrócić się do wykonawcy o zutylizowanie w/w materiału, wówczas wykonawca zutylizuje niewykorzystany materiał. Koszty utylizacji - po stronie wykonawcy.
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 21
Pakiet Nr 21 - System CADO i ADO
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
I | System CADO - o jednym połączeniu w konfiguracji 2 pacjentów / 1 rok ( 4 wymiany / dzień ) dla 5 pacjentów
1.1 | Worki CADO z płynem dializacyjnym : objętość - 1,5l ; 2,0l ; 2,5l ; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈5,5; mleczany 35mmol/l stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4; stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3% , 3,8 - 4,3% - Pozycja 1.1. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.2 | Worki CADO podwójne z płynem dializacyjnym, luer,komora roztwór elektrolitu i komora roztworu buforowego objętość - 2,0l ; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈7,4; Osmolarność 395 mOsmol/l,s ężenie buforu w roztworze (15 mmol/l mleczanu + 25 mmol/l wodorowęglanu = 40 mmol/l). stężenie wapnia : 1,25 mmol/l, stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3% , 3,8 - 4,3% | 4000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.3 | korki | 4500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.4 | zaciski | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.5 | dren łączący | 12 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.6 | Adapter | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.7 | Worki 2 l. ikodekstryna | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1.8 | Worki z 1,1% roztworem aminokwasów; objętość 2l; osmolarność 365 mOsmol/l pH w temp. 25°C - 6,6 stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4; stężenie glukozy : 1,36- i 2,27% | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
II | System ADO - w konfiguracji 1 pacjent / 1 rok (15 litrów dziennie) dla 1 pacjenta
2.1 | Worki ADO z płynem dializacyjnym, luer objętość - 5,0 l; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈5,5 stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4; stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3% , 3,8 - 4,3% | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.2 | Worki ADO z płynem dializacyjnym pojedyńczy; Luer Osmolarność 395 mOsmol/l,stężenie buforu w roztworze (15 mmol/l mleczanu + 25 mmol/l wodorowęglanu = 40 mmol/l). stężenie wapnia : 1,25 mmol/l; stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3% , 3,8 - 4,3 objętość - 5,0 l; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈7,4 stężenie wapnia : 1,25 mmol/l, stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3% , 3,8 - 4,3% | 1100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.3 | linia główna do aparatu Cycler | 365 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.4 | korki | 365 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.5 | dodatkowe zabezpieczenie połączenia (Connection shield) | 365 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.6 | zaciski | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.7 | dren łączący Transfer set | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.8 | Cewnik Tenckhoff'a samopozycjonujący oraz prosty uniwersalny rozmiar 47 lub 42, dwumufkowy | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.9 | łącznik tytanowy Adapter | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2.10 | zestaw drenów 8-końcowy do aparatu Home Choice/Home Choice PRO | 365 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
III | System ADO - w konfiguracji 1 pacjent / 1 rok (10 litrów dziennie) dla 2 pacjentów
3.1 | Worki ADO z płynem dializacyjnym : objętość - 5,0 l, kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈5,5, mleczany 35 mmol/l stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3% , 3,8 - 4,3% | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.2 | Worki ADO z płynem dializacyjnym Luer, komora roztwór elektrolitu i komora roztworu buforowego objętość - 2,5 - 5 l; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈7,4; Osmolarność 395 mOsmol/l, stężenie buforu w roztworze (15 mmol/l mleczanu + 25 mmol/l wodorowęglanu = 40 mmol/l). stężenie wapnia : 1,25 mmol/l stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3% , 3,8 - 4,3% | 1500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.3 | Worki ADO z płynem dializacyjnym : objętość - 2,0 -2,5l stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 1,75 mmol/l - PD1 stężenie glukozy : 1,3-1,5% , 2,2-2.3% , | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.4 | linia główna do aparatu Cycler | 750 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.5 | korki | 750 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.6 | dodatkowe zabezpieczenie połączenia ( Connection shield ) | 750 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.7 | zaciski | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.8 | Cewnik Tenckhoff'a samopozycjonujący oraz prosty uniwersalny rozmiar 47 lub 42, dwumufkowy | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.9 | dren łączący Transfer set | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3.10 | łącznik tytanowy Adapter | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
IV | Worki z ikodekstryną 2.0L ADO
4.1 | Worki ADO z ikodekstryną: objętość - 2,0 l | 365 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4.2 | zestaw przedłużający linie pacjenta ADO | 365 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4.3 | korek typu OPTI CAP do ADO | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4.4 | worek drenażowy pusty 3000 ml | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 22
Pakiet Nr 22 - Zestawy testów do badania parametrów wody
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | test na obecnośc pozostałości kwasu nadoctowego. Wymagane parametry: dokładność 1 ppm | 400 | test |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | test na twardość wody | 400 | test |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | test na obecność wolnego chloru w wodzie | 100 | test |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 23
Pakiet Nr 23 - Dostawa linii krwi tętniczo-żylnej II
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Wymagane próbki | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Linia krwi tętniczo-żylna do aparatu HD Fresenius 4008 z plastikową igłą, bez zawartości ftalanów (DAHP-free). Wymagane parametry - dopasowanie do aparatu, elastyczność.WYMAGANA OCENA UŻYTKOWNIKA | 16000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 20 szt
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 24
Pakiet Nr 24 - Igła do linii krwi Spike wraz z zatyczką
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Wymagane próbki | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Igła do linii krwi Spike wraz z zatyczką Igła do połączenia linii krwi z workiem lub butelką w celu wypełnienia zestawu odpowiednim płynem. Pakowana pojedynczo, Kolor biały, Sterylizacja tlenkiem etylenu, długość całkowita igły wraz z zatyczką 7cm, Długość ostrza 3,7cm, motylek o szerokości 2,5 cm dla łatwego umiejscowienia igły. Całość zakończona gwintowaną końcówką luer-lock. WYMAGANA OCENA UŻYTKOWNIKA | 2400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 20 szt
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 25
Pakiet Nr 25 - Zestawy do plazmaferezy z podwójną filtracją
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Zestaw do DFPP, z plazmafiltrem 0,3 m2 i filtrem frakcjonującym o powierzchni czynnej 2,0 m2 i odzysku albuminy nie mniejszym niż 60%, kompatybilny z aparatem Infomed HF-440 | 60 | szt |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do DFPP, z plazmafiltrem 0,6 m2 i filtrem frakcjonującym o powierzchni czynnej 2,0 m2 i odzysku albuminy nie mniejszym niż 60%, wyposażony w dodatkowe linie do antykoagulacji cytrynianowej | 60 | test |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 26
Pakiet Nr 26 - Zestawy do terapeutycznej wymiany osocza (TPE)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Zestaw do TPE do aparatu Informed HF 440 zawierający: zestaw drenów, plazmafiltr 0,3m2, łącznik luer 4xspike, worek na filtrat, zestaw łączeń do antykoagulacji cytrynianowej. Kompatybilny z aparatem Infomed HF 440 | 50 | szt |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.