**ZP/48/2019**

15.07.2019

**WYKONAWCY**

**Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodzie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

# Pytanie 6

**Pakiet Nr 21 - System CADO i ADO, pozycja 1.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 21 pozycji 1.1 - Worki  CADO z płynem dializacyjnym :objętość - 1,5l ; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈5,5; mleczany 35mmol/l stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4;  stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3%,  2,0l ;  kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈5,5; mleczany 35mmol/l stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4;  stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3% , 3,8 - 4,3%  2,5l ; kwasowość roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH≈5,5; mleczany 35mmol/l stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4;  stężenie glukozy : 1,3- 1,5% , 2,2 - 2,3%  ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Uwaga:** *Zamawiający wyrażając zgodę na dopuszczenie zaoferowania produktu zgodnie z powyższymi odpowiedziami wymaga aby Wykonawca dokonując zmiany, każdorazowo przy danej pozycji oznaczył gwiazdką (\*) oraz pod tabelą dot. danego pakietu dopisał- „\*- poz. nr. … dokonano zmiany zgodnie z odpowiedzią zamawiającego. „*

*Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania konkretnego produktu zgodnie z powyższymi odpowiedziami powoduje, że Wykonawcy mogą oferować postać pierwotną wpisaną do SIWZ jak i dopuszczoną niniejszymi odpowiedziami.*

**Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ustalony na dzień 19.07.2019 r. do godz. 8:00 ulega przesunięciu na dzień 23.07.2019 do godz. 8:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019 r. o godzinie 13:00.**

**Pozostałe warunki pozostają bez zmian.**

**Dziękujemy za złożone zapytania.**