## SIWZ 2019
nr sprawy: ZP/44/2019 | [10 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO – CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ cena , termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny ofert -
należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 1. Dostawa pieluchomajtek dla wcześniaków
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pieluchomajtki dla wcześniaków o wadze 800g-1200g. Pieluchomajtki muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki lub inne zabezpieczenia, których parametry graniczne zapewniają zapobieganie wypływu moczu i kału, przylepiec (rzep) wielokrotnego użytku, min. chłonności 200ml –wymagana chłonność wg metody ISO Rothwell |  | szt. | 0 | 0 | 0 | 900 | 900
2 | Pieluchomajtki dla wcześniaków o wadze 1200-2250g Pieluchomajtki muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki lub inne zabezpieczenia, których parametry graniczne zapewniają zapobieganie wypływu moczu i kału, przylepiec (rzep) wielokrotnego użytku, min. chłonności 300ml –wymagana chłonność wg metody ISO Rothwell |  | szt. | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 2 .Dostawa pieluchomajtek dla dzieci
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pieluchomajtki dla dzieci o wadze od 3kg do 6kg; pieluchomajtki muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki lub inne zabezpieczenia, których parametry graniczne zapewniają zapobieganie wypływu moczu i kału, przylepiec (rzep) wielokrotnego użytku, min. chłonności 400ml –wymagana chłonność wg metody ISO Rothwell |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 15000 | 15100
2 | Pieluchomajtki dla dzieci o wadze od 4-5kg do 9kg. Pieluchomajtki muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki lub inne zabezpieczenia, których parametry graniczne zapewniają zapobieganie wypływu moczu i kału, przylepiec (rzep) wielokrotnego użytku, min chłonności 500ml –wymagana chłonność wg metody ISO Rothwell |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 15000 | 15100
3 | Pieluchomajtki dla dzieci o wadze od 7-8 kg do18kg. Pieluchomajtki muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki lub inne zabezpieczenia, których parametry graniczne zapewniają zapobieganie wypływu moczu i kału, przylepiec (rzep) wielokrotnego użytku, min chłonności 650ml – wymagana chłonność wg metody ISO Rothwell |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 10000 | 10100
4 | Pieluchomajtki dla dzieci o wadze od 12 kg do 25kg. Pieluchomajtki muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki lub inne zabezpieczenia których parametry graniczne zapewniają zapobieganie wypływu moczu i kału, przylepiec (rzep) wielokrotnego użytku, min chłonności 700ml –wymagana chłonność wg metody ISO Rothwell |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 3000 | 3100
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 3. Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych posiadajace laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar S (chłonność minimalna 1600ml, falbankilub inne zabezpieczenia zapobiegające wypływowi moczu i kału cztery elastyczne 3-warstwowe zapięcia: przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, żółty klejowy - zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa (55-80cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. |  | szt. | 1500 | 750 | 0 | 1000 | 3250
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych posiadajace laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar M (chłonność minimalna 2300ml, falbankilub inne zabezpieczenia zapobiegające wypływowi moczu i kału, cztery elastyczne 3-warstwowe zapięcia: przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, żółty klejowy - zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa (75-110cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. |  | szt. | 7500 | 6600 | 0 | 1000 | 15100
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych posiadajace laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar L (chłonność minimalna 2600ml, falbanki lub inne zabezpieczenia zapobiegające wypływowi moczu i kału , cztery elastyczne 3-warstwowe zapięcia: przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, żółty klejowy - zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa (100-150cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. |  | szt. | 24000 | 9500 | 0 | 1000 | 34500
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych posiadajace laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar XL (chłonność minimalna 2600ml, falbanki lub inne zabezpieczenia zapobiegające wypływowi moczu i kału , cztery elastyczne 3-warstwowe zapięcia: przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, żółty klejowy - zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa (130-170cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. |  | szt. | 30000 | 500 | 0 | 0 | 30500
5 | Podpaski higieniczne typu normal. Opakowanie = 10 szt |  | op | 0 | 1000 | 0 | 10 | 1010
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 4. Dostawa kompletów pościeli jednorazowej
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Komplet pościeli jednorazowej niejałowej, wykonanej z włókniny 100% polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 o wytrzymałości na rozdzieranie wzdłużne min. 32N, poprzeczne min. 43N. Czystość mikrobiologiczna min. 53 cfu/dm2, odporność na przenikanie cieczy 31 cm H20, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 123 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 114 kPa, pylenie min. 3,11 log10. Paroprzepuszczalność min. 3576 g/m2 x 24h. I klasa palności wg metody 16 CFR 1610. Pościel musi nadawać się do sterylizacji parą wodną. Skład i rozmiar: powłoka 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm., kolor niebieski. Wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta na potwierdzenie powyzszych parametrów -dostarczona na wezwanie zamawiajacego. |  | kpl | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 12000
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 5. Dostawa odzieży operacyjnej
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bluza operacyjna jednorazowego użytku wykonana z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu. Antystatyczna niepyląca, oddychająca, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Podwyższona odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w napy (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. . Bluza w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze zielonym , posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. |  | szt. | 50000 | 200 | 0 | 5000 | 55200
2 | Spodnie operacyjne jednorazowego użytku wykonane z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatyczne niepylące, oddychające, przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Spodnie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). . Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Spodnie dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze zielonym posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. |  | szt | 50000 | 200 | 0 | 5000 | 55200
3 | Półmaska filtrująca mocowana na gumki, środek ochrony indywidualnej. Spełniająca normę EN 149:2001 FFP2 |  | szt | 500 | 100 | 200 | 50 | 850
4 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie chełmu o gramaturze 28g/m2, ze wstawką na czole pochłaniającą pot. Całkowita wysokość czepka 28cm. Czepek osłaniajacy głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika po 70 szt. |  | op | 100 | 0 | 0 | 30 | 130
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 6. Dostawa czepków i masek chirurgicznych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czepek męski w formie furażerki bez troków oraz gumek, swobodnie wkładany. W części bocznej składający się z podwójnej warstwy materiału. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość 10 cm +/- 1cm. Wymiary denka: 23cm x 19 cm. Szyty techniką owerlok. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim |  | op. | 250 | 0 | 0 | 30 | 280
2 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy.Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk |  | op. | 150 | 0 | 25 | 50 | 225
3 | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim |  | op. | 300 | 0 | 0 | 50 | 350
4 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  | op. | 350 | 5 | 25 | 40 | 420
5 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin o gramaturze minimum 17g/m2 (jedna warstwa). Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. min. 40 cm. Barierowość bakteryjna maski 99,7% (należy udokumentować filtracje bakteryjną maski).Spełniająca normę PN EN 14683 II.Pakowana w kartoniki w formie podajnika po max. 50 szt. |  | op. | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 2600
6 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin o gramaturze minimum 17g/m2 (jedna warstwa). Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, mocowana na gumki. Barierowość bakteryjna maski 99,7% (należy udokumentować filtracje bakteryjną maski).Spełniająca normę PN EN 14683 IIPakowana w kartoniki w formie podajnika po max. 50 szt., |  | op. | 850 | 0 | 100 | 250 | 1200
7 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z paskiem zapobiegającym przed parowaniem dla osób noszących okulary, wyposażona w miękki sztywnik na nos o długości 13 cm oraz troki (górne 2 x 43m i dolne 2 x 37 cm). Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Warstwa wewnętrzna wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,88 %, ciśnienie różnicowe 30,88 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg. Kolor biało-zielony. Bez zawartości lateksu. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 400 | 0 | 0 | 250 | 650
8 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa, wyposażona w miękki sztywnik na nos o długości 13 cm oraz troki (górne 2 x 43m i dolne 2 x 37 cm). Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Warstwa wewnętrzna wykonanna z miękkiej włókniny polipropylenowej. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,88 %, ciśnienie różnicowe 30,88 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg. Kolor biało-zielony. Bez zawartości lateksu. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
9 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z osłoną na oczy. Osłona pokryta folią ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki (2x43cm górne, 2x37cm dolne). Z wkładką modelującą na nos o dł. 13cm. Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Wyposażona w piankę w części górnej zabezpieczającą przed zaparowaniem osłony. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,99 %, ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg. Kolor zielony. Bez zawartości lateksu. Opakowanie 25 szt. |  | op. | 100 | 0 | 0 | 10 | 110
10 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z osłoną na oczy. Osłona pokryta folią ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na gumki (2x18 cm). Z wkładką modelującą na nos o dł. 13cm. Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Wyposażona w piankę w części górnej zabezpieczającą przed zaparowaniem osłony. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,99 %, ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg. Kolor zielony. Bez zawartości lateksu. Opakowanie 25 szt. |  | op. | 100 | 0 | 0 | 10 | 110
11 | Osłona na brodę w kolorze białym z gumką do zamocowania na głowie. Bez lateksu. Produkt spełniajacy wymagania wyrobu medycznego oraz środka ochrony osobistej. Opakowanie =100 szt |  | op. | 50 | 0 | 0 | 2 | 52
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 7. Dostawa środków do pielęgnacji pacjenta
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pianka myjąco-pielęgnująca do pielęgnacji i oczyszczania wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry. Do użycia zamiast wody i mydła. Delikatnie i skutecznie nawilżająca i natłuszczajaca skórę, Przyjazna dla skóry- pH 5 Sładniki aktywne: biokompleks lniany, pantenol, oliwa z oliwek, kwas mlekowy, SINODOR®. Opakowanie puszka aluminiowa aerozol o pojemności 500ml. |  | op | 500 | 60 | 0 | 50 | 610
2 | Krem ochronny z tlenkiem cynku do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych. chroniący przed powstaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn. Tworzy na skórze białą warstwę ochronną, zabezpieczającą przed szkodliwym działaniem składników drażniących zawartych w moczu i kale.. Sładniki aktywne: tlenek cynku, biokompleks lniany, ekstrakt z kwiatu rumianku, SINODOR®. Opakowanie tuba o pojemności 200ml. |  | op | 300 | 55 | 0 | 10 | 365
3 | Krem ochronny z argininą do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych. Tworzący na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać.. Kremzawierajacy SINODOR® – naturalną substancję pochłaniającą zapach moczu. Opakowanie tuba o pojemności 200ml. |  | op | 300 | 50 | 0 | 10 | 360
4 | Krem do suchej skóry i zrogowaciałego naskórka z zawartością 10% mocznika. Opakowanie tuba o pojemności 100ml. |  | op | 350 | 10 | 0 | 20 | 380
5 | Krem myjący 3 w 1 do oczyszczania, pielęgnowania i ochrony. Do codziennej pielęgnacji ciała osób obłożnie chorych i pieluchowanych. Do skóry skłonnej do podrażnień, wrażliwej na działanie wody i mydła. Nie narusza naturalnej bariery hydrolipidowej chroniącej skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Pozostawia skórę odświeżoną i miękką w dotyku. Sładniki aktywne: mocznik (3%), biokompleks lniany, gliceryna, kwas mlekowy, SINODOR®. Opakowanie w postaci wygodnej tuby z dozownikiem o pojemności 1000ml. |  | op | 150 | 50 | 0 | 10 | 210
6 | Szampon w piance do mycia włosów bez użycia wody. Do wszystkich rodzajów włosów. Oczyszcza i nadaje włosom miękkość bez ich obciążania. Szampon ma zawierać odżywczy i łagodzący podrażnienia biokompleks lniany oraz naturalnego pochodzenia DeoPlex® - delikatny, lecz efektywny neutralizator zapachu. Opakowanie butelka z pompką pianotwórczą o pojemności 200ml. |  | op | 50 | 35 | 0 | 20 | 105
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 8. Dostawa ubrań z włókniny
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g. Nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem ciętym, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Materiał zgodny z normą 13795, odporność na przenikanie cieczy 25,5 cmH2O. Dostępne w 3 kolorach: niebieskim, fioletowym, zielonym. |  | szt | 5000 | 100 | 100 | 5000 | 10200
2 | Fartuch wizytacyjny niejałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gram. min.25g/m2, wiązany na troki w okolicy talii i kołnierza .Rękaw długi zakończony gumką . Poły fartucha zachodzące na siebie na plecach. Rozmiar L, XL |  | szt | 60000 | 3000 | 500 | 8000 | 71500
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 9. Dostawa artykułów do higieny pacjenta
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe szczoteczki do higieny jamy ustnej pacjenta z możliwością podłączenia do ssaka elektrycznego+gąbka |  | szt | 3000 | 50 | 0 | 100 | 3150
2 | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe. |  | op | 4000 | 350 | 0 | 10 | 4360
3 | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu.Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny. |  | szt | 300 | 250 | 0 | 50 | 600
4 | Jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 15 cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk.Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap"nadrukowana instrukcja użycia, ilość , skład oraz ikony informujące: Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny. |  | op | 500 | 350 | 0 | 100 | 950
5 | Fartuch foliowy niestrylny pakowany indywidualnie rozm. 71 cm x 116 cm (+/- 10%) |  | szt. | 15000 | 800 | 250 | 0 | 16050
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 10. Dostawa odzieży medycznej dla pacjenta
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe. Op. a 10 szt. |  | op | 300 | 0 | 0 | 100 | 400
2 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 35g w kolorze niebieski, nie prześwitująca, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, trok w pasie o długości całkowitej nin.178cm oraz 2 troki na szyi o długości min. 48cm, z krótkim rękawem , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm.Poły koszuli z tyłu zachodzą na siebie wzajemnie. Rozmiar uniwersalny |  | szt | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 4000
3 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu, niebieska, z włókniny typu SMS, nieprześwitująca, minimalna gramatura 35 g/m kw. Rozmiar uniwersalny |  | szt | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 4000
4 | Jednorazowe spódnice ginekologiczne z polipropylenu z gumką w pasie.gramatura min.30g/m2 długość 60 cm (+/- 5%) |  | szt | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000
5 | Klapki włókninowe jednorazowego użytku dla pacjentów, stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 90 g/m² część spodnia i 30 g/m² część górna. Wymiary 28cm x 12cm, Kolor biały, niejałowe.Opakowanie = 50 szt |  | op | 10 | 5 | 0 | 5 | 20
6 | Jednorazowe ochraniacze na obuwie z gumowym ściągaczem. Wykonane z włókniny polipropylenowej. op= 100szt |  | op | 300 | 100 | 100 | 200 | 700
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 11. Dostawa obuwia operacyjnego
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Obuwie operacyjne wykonane z SEBS (styreno-etyleno-butadieno-styrenu). Anatomiczny kształt , wkładka profilowana zintegrowana z obuwiem absorbująca wstrząsy i zapobiegające nadmiernemu zmęczeniu nóg.Antypoślizgowe - zgodne z normą ENV 13288. Antystatyczne – pasek antystatyczny w podeszwie, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym. Wentylowane. Obuwie musi posiadać dwufunkcyjny pasek . Obuwie z mozliwością sterylizacij w autoklawie w 134 0C . Rozmiar 35-47. Zamawaijący nie dopuszcza zaoferowania obuwia w kolorze białym i czarnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki z wzorów przedstawionych przez Wykonawcę w katalogu. |  | para | 200 | 0 | 15 | 50 | 265
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 12 . Dostawa rolek celulozowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rolka celulozowa niepodfoliowana 2-warstwowa, rozmiar min. 50 cm x 50 m, perforowanie co 36 cm, dwie warstwy celulozy każda o gramaturze min. 17 g/m2, klejone. Każda rolka zabezpieczona folią. |  | szt | 3000 | 300 | 100 | 600 | 4000
2 | Rolka celulozowa niepodfoliowana 2-warstwowa, rozmiar min. 60 cm x 50 m, perforowanie co 36 cm, dwie warstwy celulozy każda o gramaturze min. 17 g/m2, klejone. Każda rolka zabezpieczona folią. |  | szt | 300 | 80 | 50 | 600 | 1030
3 | Rolka podfoliowana, 50 cm x 65 m, perforowane co 38 cm, surowce: celuloza 29 g/m2, folia PE 17 mikronów. Każda rolka zabezpieczona folią |  | szt | 2000 | 300 | 200 | 150 | 2650
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 13 . Dostawa jednorazowych ręczników do higieny pacjenta
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii Airlaid, (napowietrzania włókien celulozowych). Ręcznik o strukturze plastra miodu.nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany z włókien celulozowych o gram.min. 70 g/m2.rozm 27 cm x 60 cm.opakowanie= 50 szt |  | op | 200 | 100 | 0 | 50 | 350
2 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii Airlaid, (napowietrzania włókien celulozowych). Ręcznik o strukturze plastra miodu,nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany z włókien celulozowych o gram.min. 70 g/m2.rozm 60 cm x 80 cm . opakowanie = 30 szt |  | op | 150 | 100 | 0 | 10 | 260
3 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, trójwarstwowe,składane, bibułowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność 650 ml, wzmocnione wzdłuż 48 niebieskimi nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, dwie warstwy bibułki- 2 x 18 g/m2, folia PE – polietylen o grubości 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. |  | szt | 2000 | 0 | 0 | 100 | 2100
4 | Jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło ochronne na stół operacyjny pod pacjenta, złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu.Wymiary prześcieradła 100 cm x 220cm ( +/- 2cm)Warstwa chłonna - 50x 180 cm.Chłonność całkowita 4500ml (Chłonność wg Rothwell ISO 11948-1.). Warstwa spodnia pełnobarierowa.Mozliwość sterlizacji EO |  | szt | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
5 | Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania śliniaka pod brodą pacjenta. Śliniak przylepny do ubrania pacjenta. Śliniaki składane, nieprzemakalne, wymiar każdego 37x70 cm, z kieszonką w dolnej części, wysokość kieszonki: 9,5 cm. Jedna biała warstwa bibułki 20 g/m², druga warstwa nieprzemakalna z foli PE- polietylen 12mikronów, Opakowanie-woreczek foliowy a'100 szt.z uchwytem do łatwegoprzenoszenia śliniaków |  | op | 50 | 100 | 0 | 50 | 200
6 | Fartuch ochronny całkowicie podfoliowany, z mankietem poliestrowym, rozm. L ,XL. Fartuch w kolorze żółtym, gramatura min. 40 g/m |  | szt. | 250 | 200 | 200 | 200 | 850
7 | Kombinezon włókninowy, z kapturem, w kolorze granatowym. Gramatura min. 28 g/m2. Ochronny, niepylący, rozmiar M/L. Każdy kombinezon pakowany oddzielnie w worek foliowy |  | szt. | 200 | 50 | 0 | 50 | 300
8 | Ubranie dwuczęściowe dla pacjenta jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni, z delikatnej, oddychajacej włókniny typu SMS 30 g/m2 ,antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie w gumkę,kolor ubrania: ciemnogranatowe, rozmiary do wyboru od S do XXXL. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe- sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru |  | kompl. | 0 | 1200 | 10 | 3000 | 4210
9 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nie nasączona środkami myjącymi. Wykonana z celulozy z tekstylnopodobnej miękkiej włókniny w kolorze białym gramatura włókniny min. 80 g/m2 możliwością założenia na dłoń. Rękawica o wymiarach 16 x23 cm , zewnętrzna strona posiadająca strukturę pęcherzykowatą Opakowanie jednostkowe = 50 sztuk. |  | op | 200 | 0 | 0 | 10 | 210
10 | Oliwka w sprayu, do pielęgnacji suchej i popękanej skóry, lekko perfumowana. Zawierająca wit. A, E oraz bisabolol. wspomagające leczenie podrażnień skóry.Dobrze się wchłaniana. Łagodzi i regeneruje podrażnienia spowodowane wilgocią. Łatwa w użyciu -aplikacja bez konieczności dotykania skóry.Może być stosowana do usuwania resztek maści cynkowej, gipsu oraz jako olejek do masażu. Op= 200 ml |  | szt | 250 | 20 | 0 | 20 | 290
11 | Mydło do higieny intymnej bez barwników i perfum.regulujące naturalny poziom pH okolic intymnych Do stosowania również do skóry wrażliwej i podrażnionej.Op= 500 ml |  | op | 50 | 0 | 0 | 5 | 55
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 14. Dostawa pościeli jednorazowej
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy trzyczęściowy komplet bielizny poscielowej wykonany z włókniny polipropylenowej o gram min.25 g/m2. Rozmiar : poszwa 160 x 210; poszewka 70 x 80 ; prześcieradło 150 x210 cm (+/-1%) |  | kompl. | 6000 | 1500 | 1200 | 1500 | 10200
2 | Jednorazowa poszwa na kołdrę z polipropylenu o wymiarach 160/200 cm (+/- 1%) i gramaturze min.25 g/m2 Kolor zielony/niebieski. Opakowanie 10 szt. |  | szt | 50 | 500 | 0 | 500 | 1050
3 | Jednorazowe prześcieradło higieniczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gram min 25 g/m2 rozm 160 cm x 210 cm.kolor zielony/ niebieski. Pakowane po 10 szt. |  | szt | 15000 | 500 | 50 | 1000 | 16550
4 | Jednorazowe poszewki na poduszkę z polipropylenu o wymiarach 70 x 80cm (+/- 1%). Kolor zielony/niebieski. Opakowanie 10 szt.Gramatura min.25 g/m2 |  | szt | 50 | 100 | 0 | 1000 | 1150
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 15. Dostawa podkładów, kocy ogrzewających i mat
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². |  | szt | 0 | 50 | 0 | 200 | 250
2 | Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². |  | szt | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
3 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210 x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2 z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011; możliwość podgrzewania koca w cieplarce, pakowane jednostkowe a 1 szt. |  | szt | 100 | 1 | 1 | 100 | 202
4 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 110x105 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2 z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011; możliwość podgrzewania koca w cieplarce, pakowane jednostkowe a 1 szt. |  | szt | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
5 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach.Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem SuperCore.Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli.. |  | szt | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
6 | Sterylna mata chłonna na stół operacyjny posiadająca dwustronne właściwości chłonne, absorbcja - 8 l wody lub 3,1 l. roztworu soli fizjologicznej, rozmiar 60 x38 cm, z wkładem chłonnym 52 x 30 cm. |  | szt | 100 | 0 | 0 | 30 | 130
7 | Pokrowiec na inkubator wykonany z zielonej włókniny PP25 g /m2. rozmiar 70 cm x 110 cm x 117 cm |  | szt | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
8 | Kombinezon ochronny wykonany z materiału Tyvec – spunbond. Rozmiar uniwersalny |  | szt | 25 | 0 | 0 | 30 | 55
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 16. Dostawa podkładów
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe ,niejałowe podkłady włókninowe wykonane z włókniny foliowanej wiskozowo- polietylenowej o gramaturze min. 56 g /m² , antyelektrostaytczne ,rozmiar 150 x 90 cm ± 5 cm |  | szt | 500 | 0 | 0 | 15000 | 15500
2 | Jednorazowe niejałowe włókninowe podkłady wykonane z włókniny foliowanej polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze min. 43 g /m ² , antyelektrostatyczne ,rozmiar 200 x150 cm ± 5 cm |  | szt | 500 | 100 | 0 | 25000 | 25600
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 17. Dostawa podkładów z zakładkami bocznymi
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +/- 2 cm, chłonność min.1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2 |  | szt | 5000 | 1600 | 0 | 100 | 6700
2 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, warstwa chłonna z pulpy celulozowej i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60 x 90 cm +/- 2 cm, chłonność min.1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina min.15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem |  | szt | 10000 | 500 | 0 | 100 | 10600
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 18. Dostawa ochraniaczy (wkłady do automatów)
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ochraniacze na buty jednorazowego użytu pakowane po 2 szt. w kapsułę opakowaniową plastikową, rozdzielną, o średnicy 55 mm z atestem antyposlizgowym. (wkłady do automatów) |  | szt | 0 | 0 | 72000 | 0 | 72000
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 19. Dostawa środków do pielęgnacji pacjentów
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pianka do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjentów mających problem z trzymaniem moczu i kału. Pochłaniająca nieprzyjemny zapach . Nie powodująca podrażnień skóry i błon śluzowych oraz zakłóceń w oddychaniu skóry. Posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohole aromatyczne/ benzylowy, fenoksyetylowy/ i tenzydy. Posiadająca właściwości przeciwgrzybicze , przeciwbakteryjne. Kosmetyk. opakowanie =500 ml |  | szt | 500 | 50 | 0 | 100 | 650
2 | Płyn myjacy do higieny zewnetrznych narzadów płciowych przed badaniem lekarskim ( cewnikowanie , pobieranie materiału diagnostycznego z kanału rodnego ) oraz do mycia przedzabiegowego i okołoporodowego zawierajacy w swoim składzie oktanidyne . Preparat nie wymagajacy spłukiwania . Saszetka = 30 ml. |  | szt | 600 | 200 | 0 | 100 | 900
3 | Preparat w postaci klarownego przezroczystego żelu do masażu leczniczego pacjentów obłożnie chorych. Poprawiający ukrwienie skóry i uelastycznienie mięśni. Zalecany w profilaktyce przeciwodleżynowej. Mający zastosowanie także podczas klasycznego oklepywania chorego z zapaleniem płuc. Zawierający etanol i kombinacje olejków eterycznych. pH neutralne dla skóry.Kosmetyk .Opakowanie =500 ml. |  | szt | 300 | 20 | 0 | 0 | 320
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 20. Dostawa okładów ciepło zimno
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kompres ciepło – zimno :wykonany z mocnej i bardzo wytrzymałej, nietoksycznej folii, wewnątrz której znajduje się wkład żelowy utworzony z wody i karboksymetylocelulozy, posiada dużą zdolność magazynowania oraz długotrwałego zwrotu zakumulowanego zimna lub ciepła, kompres można ochładzać lub ogrzewać, w zestawie z kompresem znajduje się pokrowiec włókninowy, wielorazowego użytku - może być myty, dezynfekowany, hipoalergiczny, niejałowy. Rozmiar 12 cm x 29 cm(+/- 2 cm) |  | szt | 20 | 10 | 2 | 10 | 42
2 | Kompres ciepło – zimno :wykonany z mocnej i bardzo wytrzymałej, nietoksycznej folii, wewnątrz której znajduje się wkład żelowy utworzony z wody i karboksymetylocelulozy, posiada dużą zdolność magazynowania oraz długotrwałego zwrotu zakumulowanego zimna lub ciepła, kompres można ochładzać lub ogrzewać, w zestawie z kompresem znajduje się pokrowiec włókninowy, wielorazowego użytku - może być myty, dezynfekowany, hipoalergiczny, niejałowy. Rozmiar 21 cm x 38 cm(+/- 2 cm) |  | szt | 30 | 10 | 2 | 10 | 52
3 | Kompres ciepło – zimno :wykonany z mocnej i bardzo wytrzymałej, nietoksycznej folii, wewnątrz której znajduje się wkład żelowy utworzony z wody i karboksymetylocelulozy, posiada dużą zdolność magazynowania oraz długotrwałego zwrotu zakumulowanego zimna lub ciepła, kompres można ochładzać lub ogrzewać, w zestawie z kompresem znajduje się pokrowiec włókninowy, wielorazowego użytku - może być myty, dezynfekowany, hipoalergiczny, niejałowy. Rozmiar 30 cm x 40 cm(+/- 2 cm) |  | szt | 30 | 10 | 0 | 10 | 50
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 21 . Środki ochrony indywidualnej
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Osłona twarzy zabezpieczająca przed odpryskami płynów, z ochroną przeciw parowaniu, zapobiegająca odblaskom. Osłona wyposażona w opaskę na głowę oraz piankę w części czołowej zapewniającą wygodę podczas pracy. Wymiary: 33,5 x 19cm, opaska na głowę długości 31,5cm. Zgodna z normą EN166 Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrożeniami. Klasa optyczna 1. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii II. Nie zawiera leteksu. Jednorazowego użytku. Opakowanie 25 szt. |  | op | 10 | 2 | 0 | 0 | 12
2 | Okulary jednorazowego użytku chroniące przed rozpryskami cieczy zapewniające ochronę oczu przed możliwymi rozpryskami krwi, płynów ustrojowych, chemikaliów i innych potencjalnie zakaźnych i szkodliwych substancji. Z warstwą ochronną przeciw parowaniu. Możliwość wymiany szybek. Zapewniają ochronę również w części bocznej. Lekkie – waga ok. 5,5 g. Kategoria I Środków Ochrony Indywidualnej zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC. Opakowanie 50 szt. |  | op | 10 | 2 | 5 | 2 | 19
3 | Półmaska filtrująca FFP3 NR D zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem sodu 0,12 %; badanie olejem parafinowym 0,31 %; opór oddychania 1,53 l/min) , z zaworem, trzyczęściowa rozkładana konstrukcja wyposażona w piankę w części górnej maski umożliwiająca szczelne przyleganie do twarzy, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos. Pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym. Maska w kolorze żółtym z niebieskimi gumkami mocującymi. Możliwość użytkowania podczas pracy z lekami cytostatycznymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania |  | szt | 500 | 100 | 50 | 50 | 700
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 22 . Pielęgnacja stomii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Paski mocujące, cienkie, hydrokoloidowe zapewniające dodatkowe zabezpieczenie krawędzi przylepca sprzętu stomijnego lub opatrunków. Kształt pólksiężyc (3 x 9) . Opakowanie = 20 szt |  | op | 5 | 0 | 0 | 2 | 7
2 | Paski mocujące, cienkie, hydrokoloidowe zapewniające dodatkowe zabezpieczenie krawędzi przylepca sprzętu stomijnego lub opatrunków. Kształt prosty (3 x 11) . Opakowanie = 15 szt |  | op | 5 | 0 | 0 | 2 | 7
3 | Pasta uszczelniająco-gojąca Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Lepka konsystencja pasty doskonale uszczelnia przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiega podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę, uszczelniając ją w okolicy stomii. Wypełnia nierówności na skórze wokół stomii. Zawiera alkohol. Tuba 60g. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 5 | 15
4 | Pasta gojąca; Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Przeznaczona do leczenia powikłań skórnych wokół stomii. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, zwłaszcza do wilgotnej skory. Ma tłustą konsystencję. Tuba 30g. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 5 | 15
5 | Puder stomijny wykonany z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, łagodzi stany zapalne, przyspiesza proces gojenia podrażnionej skóry i pochłania wysięk surowiczy, przez co poprawia szczelność i przyleganie sprzętu stomijnego do skóry oraz przedłuża czas jego utrzymania. Opakowanie 25g. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 2 | 12
6 | Gaziki nasączone płynem ochraniającym. Płyn, którym nasączone są gaziki, tworzy na skorze brzucha cienką ochronną warstwę zabezpieczającą skórę przed podrażnieniami. Ułatwia przyklejanie płytek, zwiększa przyleganie i szczelność sprzętu stomijnego; opakowanie=100 szt. |  | op | 100 | 0 | 0 | 10 | 110
7 | Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego. Ułatwiają zdejmowanie sprzętu stomijnego. Pomarańczowy zapach; opakowanie = 100 szt. |  | op | 100 | 0 | 0 | 10 | 110
8 | Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzielina ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 98mm.; opakowanie =10 szt. |  | op | 5 | 0 | 0 | 2 | 7
9 | Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzieliną ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 48mm; opakowanie max. 10 szt. |  | op | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
10 | Spray ochronny, hypoalergiczny produkt przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii jako dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem treści jelitowej lub moczu. Dzięki nowoczesnej technologii silikonowej, wygładza skórę wokół stomii i tworzy na niej mikroskopijną, cienką powłokę ochronną. Podczas stosowania nie szczypie. Zwiększa przyleganie sprzętu stomijnego. Przeznaczony jest dla wszystkich osób ze stomią. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 5 | 25
11 | Aerozol przeznaczony do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii. 100% sylikonowa formuła. Bez butanu. Obojetny gaz rozpylający. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 10 | 30
12 | Krem nawilżajco-ochronny przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii w celu jej nawileżnia, pielęgnacji i ochrony. Nie zawiera substancji zapachowych oraz barwników. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom skóry powstałym w wyniku jej kontaktu z treścią jelitową lub moczem. Krem nie wymaga zmywania. Przy odpowiednim stosowaniu, nie zmniejsza przyczepności sprzętu stomijnego. Tuba = 85g |  | szt | 10 | 0 | 0 | 5 | 15
13 | Pianka do mycia skóry o zbalansowanym pH przeznaczona jest do mycia, pielęgnacji i nawilżania skóry wokół stomii. Stuży do oczyszczania stomii i skóry wokół niej z pozostałoci treści jelitowej lub moczu. Zawiera aloes i łagodne substancje nawilżające. Posiada właciwości łagodzące i ochronne. Jest bardzo delikatna dla wrażliwej lub podrażnionej skóry oraz śluzówki jelita. Nie wymaga spłukiwania wodą, wystarczy wytarcie jej nadmiaru za pomoc ręcznika lub papieru toaletowego. Opakowanie =236 ml |  | szt | 10 | 0 | 0 | 2 | 12
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 23 Pielęgnacja jamy ustnej
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do higieny jamy ustnej. Sterylny, zestaw jednorazowego użytku, w skład którego wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, stabilne, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych, służącymi do podłączenia systemów do odsysania. |  | szt | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | Cewnik do odsysania wydzieliny z jamy ustnej, z wtopionym drutem pozwalającym na ukształtowanie cewnika, dł. cewnika z nasadką 15 cm (+/- 1 cm), okrągła, atraumatyczna końcówka, rozmieszczenie otworów uniemożliwiające zasysanie śluzówki, jednorazowego użytku. W jednym opakowaniu 10 szt., |  | op | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 24 zestawy 24 - godzinne
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie co najmniej: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę (co najmniej 3000 pkt. kontaktowych wykonanych z włókna) z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę aplikator. Oraz: 4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw z uchwytem do yankauera, umożliwia powieszenie na zawieszce. Zarejestrowany jako wyrob medyczny klasy IIa |  | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie co najmniej: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci, dorosłych o małym otworze jamy Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie co najmniej: ustnej lub ze szczękościskiem, z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Oraz: 4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa |  | szt | 50 | 0 | 0 | 20 | 70
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 25 Bluzy i spodnie z włókniny bawełnopodobnej
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9)
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. |  |  | 20000 | 0 | 0 | 5000 | 25000
2 | Spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. |  |  | 20000 | 0 | 0 | 5000 | 25000
Razem wartość | [9 empty] | xxx
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy