Łódź, dn. 23.08.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki - Sprawa nr ZP/67/2019

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr. 1

Pakiet nr. 10

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącym warunku utworzenia przez Wykonawcę „Banku sprzętu dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki”, zwanego dalej „Bankiem” w siedzibie Zamawiającego, tj. w kompleksie szpitalnym przy ul. Pomorskiej 251, i podanie dokładnej lokalizacji jego powstania- czy ma on powstać na terenie Pracowni Angiografii i Hemodynamiki czy w strukturach Działu Farmacji Szpitalnej CKD?

Odpowiedź: w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki CKD.

Pytanie nr. 2

Dotyczy pakietu nr. 10, SIWZ (rozdział XV) oraz wzór umowy- paragraf 6, punkt 5:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dłuższy termin realizacji zamówień sukcesywnych z 5 dni roboczych na 8 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 3

Dotyczy pakietu nr.1

Czy zamawiający dopuści koszulki radialne najnowszej generacji, wykonane z materiału powracającego do pierwotnego kształtu po załamaniu –( kinking recovery technology) o ultra niskim profilu ( 6F w 5F gdzie ID dla 4 F wynosi 1,54 mm a dla 5 F- 1,89 mm), średnice: 4,5,6,7F, o długości 10 i 16 cm, pokrycie hydrofilne, zastawka sześciopłatkowa, prowadnik stalowy plus igła 21 G lub nitinolowy z końcówką typu floopy plus igła 20G IV cewnikowa. Igła pozwala na identyfikację kierunku ostrza.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 4

Dotyczy pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści japońskie cewniki do pre-dylatacji charakteryzujące się wyjątkową zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych zmian, z ultra niskim profilem wejścia i balonu. Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F.

Możliwość wykonania „ kissing baloon” już dla 5 F i 3 mm balonu.

Profil (distal tip) dla 1.0X6mm – 0.0157

Średnice 1-4mm w tym: 1,1.2,1,52,2.25,2.75,3,3.25,3.50,3.75,4.0

Długości 6-30mm w tym: 6,8,10,12,15,20,30

Ciśnienie nominalne – 6 atm

RBP- 14 atm

Długość shaftu 146 cm.

Wymiary shaftu ( dla średnic 1,5- 2,75mm o dł. 10 mm)

-dystalna: 2,3/078/mm

- guidewire port 2.3/0.78F/mm

- proxymalna 1.8/0.60F/mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że oferowany cewnik balonowy będzie w cewnikiem balonowym OTW (over the wire).

Pytanie nr. 5

Pytanie do Pakietu 1

Czy zamawiający w Pakiecie 1Zestaw transradialny do zabiegów zaawansowanych/powikłanych - Koszulki naczyniowe - dostep promieniowy  wyraża zgodę na na dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:

Prowadnik 0,018 oraz 0,021.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 6

Dotyczy pakiet 6:

Czy Zamawiający dopuści  wysokociśnieniowe cewniki balonowe do przezskórnej walwuloplastyki (PTV) o średnicy  5 – 30 mm, długości 20mm, 30mm, 40mm i  60mm, znamionowym ciśnieniu rozrywającym 4 – 15 atm i kompatybilne z prowadnikiem 0,035 cala dla średnic 8 – 30 mm i z prowadnikiem 0,025 cala dla średnic 5 – 7 mm?

Oferowany cewnik balonowy ( szczególnie wysokociśnieniowym dzięki wzmocnionemu odcinkowi z balonem) charakteryzuje się:

•	Atraumatyczną końcówką

•	Krótkie czasy inflacji i deflacji

•	Złote znaczniki kontrastujące w promieniach RTG

•	Szeroki zakres rozmiarów w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności

i wskazany jest do stosowania:

•	Predylatacja zastawki aortalnej podczas TAVI

•	Zwężenie cieśni aorty

•	Zwężenie drogi odpływu prawej i lewej komory

•	Zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej

•	Zwężenie zastawki aortalnej

•	Obwodowe zwężenie tętnicy płucnej

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy pakiet nr. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 1 zestawu transradialnego do zabiegów zaawansowanych / powikłanych o następujących parametrach:

- W zestawie koszulka, miniprowadnik, igła

- Koszulka wykonana z ETFE

- Średnice 4-7 Fr, długość 7 cm lub 10 cm

- W zestawie miniprowadnik 0,025”, o,021” lub 0,018” o długości 45 cm. Z prostą końcówką

- W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką

- Atraumatyczne gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza nie wymaga użycia skalpela

- Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiając przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji- wyczuwalny charakterystyczny klik

- Silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym

- Lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)

- Ucho do szwu chirurgicznego

- Kaniula odporna na załamania i zagięcia

- Igła 22 G x 38 mm, 21G x38 mm lub 20G x 38 mm kompatybilna z wybranym prowadnikiem

- Oznaczenie kolorami ułatwiające identyfikację rozmiarów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

W SIWZ postępowania nr ZP/67/2019 brak jest informacji o miejscu złożenia oferty w wersji papierowej. Zwracam się z prośba o udzielenie informacji, gdzie dokładnie oferty powinny zostać złożone

Odpowiedź: Oferty należy składać w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Kancelarii Szpitala w Łodzi, (parter, budynek A-3)

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

# Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek