## Arkusz1
znak sprawy ZP/66 /2019 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO -CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny ofert -
należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 1- Dostawa filtrów oddechowych typu „sztuczny nos”
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Filtry oddechowe typu „sztuczny nos” z wymiennikiem ciepła i wilgoci posiadającym samodomykający się port do odsysania wydzieliny pomiędzy dwoma membranami wymiennika; jednorazowy trachvent efektywny filtr bakteryjny służący do nawilżania, podgrzewania i filtrowania powietrza do oddychania dla osób po tracheotomii podłączenie do wszystkich rurek tracheotomijnych przy pomocy standardowego złącza 15mm złącze 5 mm do dodatkowego doprowadzenia tlenu zalecana objętość oddechowa 50 – 1000ml; wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać uniwersalny schodkowy port do tlenu a ze względu na specyfikę małego pacjenta, ma charakteryzować się dużą skutecznością nawilżania na poziomie 29,2 mgH2o przy VT 500ml i niską waga na poziomie max. 6,3 g , zawór upustowy w obudowie, obudowa plastikowa jednorazowy, pakowany pojedynczo, sterylny | 300 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 2- Dostawa zestawów oddechowych do wspomagania oddechu do aparatów Infant Flow
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Jednorazowe układy oddechowe neonatologiczne o średnicy wew. rur 10 mm z generatorem czterodyszowym, z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowanym do nawilżacza FP 850 i generatorem ciśnienia IF kompletne z noskami. Każdy układ oddechowy zawiera 3 noski. | 10 | szt
2 | Komora nawilżacza Ficher Paykel z automatycznym napełnianiem | 10 | szt
3 | Brzuszne czujniki oddechu | 10 | szt
4 | Filtry tłumiące szum | 10 | szt
5 | Smoczki do uszczelniania ust z możliwością indywidualnego kształtowania w zależności od rozmiaru buzi dziecka | 10 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 3- Dostawa filtrów oddechowych do respiratorów
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Filtry oddechowe do respiratorów, objętość filtra poniżej 40ml skuteczność filtracji bakterii i wirusów powyżej 99,999%, masa filtra poniżej 30g, wymiary przyłącza 15/22mm, opór przy przepływie 30l/min nie większy niż 1,5cm H 2O | 150 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 4 - Dostawa cewników dożylnych permanentnych, silikonowych
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Silikonowy cewnik typu Broviac 3,0Fr z zestawem wprowadzającym, tunelizator wraz z koszulką naczyniową, rozrywalną o długości 6cm | 25 | szt
2 | Silikonowy cewnik typu Broviac 4,0Fr z zestawem wprowadzającym, tunelizator wraz z koszulką naczyniową, rozrywalną o długości 8cm | 20 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 5- Dostawa masek twarzowych wielorazowych do natleniania i wziewnej anestezji
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Wielorazowe maski twarzowe sylikonowe bezlateksowe, przeźroczyste, okrągłe bez mankietu uszczelniającego typu AMBU. Możliwość sterylizacji plazmowej i parowej. Rozmiary: 0; 1,0; 2,0; Zamawiający złoży zamówienie dotyczące rozmiaru w zależności od zapotrzebowania. | 150 | szt
2 | Wielorazowe maski twarzowe sylikonowe bezlateksowe, przeźroczyste, trójkątne bez mankietu uszczelniającego typu AMBU. Możliwość sterylizacji plazmowej i parowej. Rozmiary: 3,0; 4,0; 5,0. Zamawiający złoży zamówienie dotyczące rozmiaru w zależności od zapotrzebowania.
3 | Wielorazowe maski twarzowe sylikonowe bezlateksowe, przeźroczyste, z wewnętrznym plastikowym z mankietem uszczelniającym. Możliwość sterylizacji plazmowej. Rozmiary: 2,0; 3,0; 4,0; 5,0. Zamawiający złoży zamówienie dotyczące rozmiaru w zależności od zapotrzebowania. | 150 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 6 - Dostawa sprzętu medycznego
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Worek resuscytacyjny, silikonowy, jednopowłokowy dla dorosłych z kodem kreskowym i numerem seryjnym, o pojemność 2000 ml z silikonowym uchwytem na dłoń, z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmH20. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Złącze pacjenta 15/22mm. Złącze dolotowe do przewodu tlenowego, złącze do bezpośredniego połączenia rezerwuaru. Możliwość podłączenia zastawki PEEP prostym łącznikiem. Całkowicie rozbieralny, zestaw elementów dostępny jako części zamienne. Załączona lista części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C. Pakowany pojedynczo z dodatkowym zabezpieczeniem. | 6 | szt
2 | Worek resuscytacyjny, silikonowy, jednopowłokowy dla dzieci z kodem kreskowym i numerem seryjnym, o pojemność 500 ml, z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmH20. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Złącze pacjenta 15/22mm. Złącze dolotowe do przewodu tlenowego, złącze do bezpośredniego połączenia rezerwuaru. Możliwość podłączenia zastawki PEEP prostym łącznikiem. Całkowicie rozbieralny, zestaw elementów dostępny jako części zamienne. Załączona lista części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C. Pakowany pojedynczo z dodatkowym zabezpieczeniem. Worki samorozprężalna silikonowy 500 ml, dla dzieci z zastawką ograniczającą ciśnienie do 20 cm H2O. | 12 | szt
3 | Worek resuscytacyjny, silikonowy, jednopowłokowy dla noworodków z kodem kreskowym i numerem seryjnym, o pojemność 250 ml, z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmH20. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Złącze pacjenta 15/22mm. Złącze dolotowe do przewodu tlenowego, złącze do bezpośredniego połączenia rezerwuaru. Możliwość podłączenia zastawki PEEP prosty łącznikiem. Całkowicie rozbieralny, zestaw elementów dostępny jako części zamienne. Załączona lista części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C. Pakowany pojedynczo z dodatkowym zabezpieczeniem. Worek samorozprezalny silikonowy 250ml dla noworodków z manometrem kontroli cisnienia z zastawka bezpieczenstwa. | 6 | szt
4 | Worek rezerwy tlenowej, silikonowy 500 ml, mankietem 22mm autoklawowalny. | 5 | szt
5 | Worek rezerwy tlenowej, silikonowy 1000ml, z mankietem 22mm autoklawowalny. | 2 | szt
6 | Worek rezerwy tlenowej, silikonowy 1500ml, z mankietem 22mm autoklawowalny. | 3 | szt
7 | Worek rezerwy tlenowej, silikonowy 2300ml, z mankietem 22mm autoklawowalny. | 3 | szt
8 | Mankiet do infuzji ciśnieniowej, do szybkich wlewów i irygacji. wielorazowy, rozmiar z gruszką, kranikiem i kodowanym z gruszką i z gruszką i manometrem antyshockowym. Kolorowy wskaźnik ciśnienia, manometrem zabezpieczony ciśnieniowo. Całkowicie transparentny zapewnia pełną widoczność pojemnika z płynem 360° widoczności. Wyposażonyw Rzep dookoła korpusu z zawieszką. stałe ciśnienie niezależnie od zawartości pojemnika z płynem Precyzyjny zakres ciśnienia 0-300 mmHg. Ręczny inflator (gruszka) Trójdrożny Kranik do kontroli przepływu do szybkiej deflacji. Wielorazowy, łatwy do czyszczenia (materiał: PU). Nie zawiera lateksu. Możliwość zawieszania na stojaku jezdnym. Budowa mankietu umożliwia jego rozchylenie w celu zawieszenia worka. Worek do płynu zawieszany wewnątrz mankietu. | 1 | szt
9 | Sztylet, prowadnica do rurek intubacyjnych, rozm. mały, dł. 34 cm, dla rurek 2.5 - 3.5 mm, rozm. średni, dł. 38 cm, dla rurek 4.0 - 4.5 mm, rozm. duży, dł. 45 cm, dla rurek 5.0 - 6.5 mm, rozm. duży, dł. 45 cm, dla rurek 7.0 - 11.0 mm. Prowadnik do ukształtowania rurki intubacyjnej, miękki, atraumatyczny koniec z lub bez silikonowego kapsla, autoklawowalny. | 60 | szt
10 | Zestaw Quicktrach składa się ze strzykawki uzbrojonej w zakrzywioną igłę, cewnika oraz opaski mocującej całość do szyi pacjenta. Sterylny, gotowy do użycia bez konieczności skład. Umożliwiający wykonanie dostępu w jednym kroku bez zastosowania skalpela, wyposażony w zabezpieczenie redukujące ryzyko zbyt głębokiego wkłucia i uszkodzenia tylnej ściany tchawicy. Średnica kaniuli 1,5 mm. | 1 | szt
11 | Zestaw Quicktrach składa się ze strzykawki uzbrojonej w zakrzywioną igłę, cewnika oraz opaski mocującej całość do szyi pacjenta. Sterylny, gotowy do użycia bez konieczności skład. Umożliwiający wykonanie dostępu w jednym kroku bez zastosowania skalpela, wyposażony w zabezpieczenie redukujące ryzyko zbyt głębokiego wkłucia i uszkodzenia tylnej ściany tchawicy. Średnica kaniuli 2,0 mm. | 1 | szt
12 | Zestaw do szybkiej konikotomii Quicktrach dla dorosłych z kaniulą 4mm. Zestaw składa się ze strzykawki uzbrojonej w zakrzywioną igłę, cewnika oraz opaski mocującej całość do szyi pacjenta. Sterylny, gotowy do użycia bez konieczności skład. Umożliwiający wykonanie dostępu w jednym kroku bez zastosowania skalpela, wyposażony w zabezpieczenie redukujące ryzyko zbyt głębokiego wkłucia i uszkodzenia tylnej ściany tchawicy. Średnica kaniuli 4,0 mm. | 1 | szt
13 | Łącznik do rurek intubacyjnych śr. 15mm z zakończeniem rurkowym o śr. Wew 5mm, wielorazowy, autoklawowalny. | 40 | szt
14 | Łącznik prosty śr. Wew 15mm zew. 22mm obie strony; wielorazowy autoklawowalny. | 40 | szt
15 | Mankiet do infuzji ciśnieniowej, do szybkich wlewów i irygacji. Wielorazowy, materiałowy, siatka przednia zapewnia pełną widoczność pojemnika z płynem. Konstrukcja kieszeniowa z zawieszką. Pojemnik z płynem wymieniany szybko i łatwo. Manometr antyshockowy zabezpieczony ciśnieniowo, precyzyjny zakres ciśnienia 0-300 mmHg. Ręczny inflator, duża wydajność zapewnia szybką inflację. Z zaworem ciśnieniowym do kontroli ciśnienia. | 1 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 7 - Dostawa końcówek do odsysania pola operacyjnego, mocownia rurek intubacyjnych, prowadnice
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, Yankauer standard, zagięta przezroczysta w całości, bez kontroli lub z kontrolą siły ssania, z otworami bocznymi do odpowietrzania, z końcem stożkowym pasującym do różnych drenów, podwójne opakowanie – folia perforowana i papier-folia,Średnica wewnętrzna 4,2 mm, długość rączki 25 cm. Wykonana z twardego materiału, gładkie ścianki w środku. Ergonomiczny uchwyt (rączka). Jałowa, jednorazowego użytku | 200 | szt
2 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego miniaturowa, zagięta, długa o średnicy 12CH ( śr. zewnętrzna ok. 4,0 mm ; śr. wewnetrzna 2,4-2,7mm) z kontrolą siły ssania lub bez kontroli siły ssania. wykonana z twardego przejrzystego tworzyw. gładka w środku –minimalizacja oporów przepływu.dł. końcówki ok. 19cm. Zagięta. z otworami bocznymi odpowietrzającymi. kompatybilna z drenem o średnicy 20 CH, zaopatrzonym w nasadki. jałowa, opakowanie podwójne: wewnętrzne opakowanie : perforowana folia i zewnętrzne opakowanie: papier – folia | 200 | szt
3 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego miniaturowa, zagięta, długa o średnicy 12CH ( śr. zewnętrzna ok. 4,0 mm ; śr. wewnetrzna 2,4-2,7mm) z kontrolą siły ssania lub bez kontroli siły ssania. wykonana z twardego przejrzystego tworzywa. gładka w środku –minimalizacja oporów przepływu.dł. końcówki ok. 24-26 cm. Zagięta. z otworami bocznymi odpowietrzającymi, kompatybilna z drenem o średnicy 25 CH, zaopatrzonym w nasadki. jałowa, opakowanie podwójne: wewnętrzne opakowanie : perforowana folia i zewnętrzne opakowanie: papier – folia | 200 | szt
4 | Prowadnica do wymiany ruek intubacyjnych, jednorazowa, prosta ze sztywnym futerałem zabezpieczającym przed zniszczeniem w rozmiarach 8CH; 12CH; 14CH;wykonane z plecionki włókien pokrytych powłoką z tworzywa medycznego dającego poślizg przy intubacji, elastyczna, giętka; wzmocniona na całej długości; jałowa; pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, bez ftalanów, bez lateksu | 20 | szt
5 | Prowadnica z możliwością wentylacji, z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu, w komplecie dwa łączniki : 15 mm i 15 mm z luer -lock rozm. 3,3/83cm; 5,0/83 cm; 6,0/83 cm z zagiętym lub prostym końcem | 10 | szt
6 | Zamknięty system do odsysania z kluczem do rozłączania układu i elastycznym łącznikiem w zestawie, 72H ; blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki przesuwanej liniowo; zamknięty system powinien posiadać przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem, wyraźny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika; sam cewnik musi być miękki i zaokrąglony na końcu , z otworem centralnym i z dwoma otworami naprzemianległymi, łącznik podwójnie obrotowy z wmontowanym portem medycznym do podawania leków w aerozolu, bezzwrotny port do płukania cewnika; rozmiary cewnika 10,12,14,16 o długości 360 mm do rurek tracheostomijnych lub intubacyjnych | 30 | szt
7 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowymi, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,0 - 9,0 co 0,5mm. Zamowienie według zapotrzebowania. | 1000 | szt
8 | Prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt - wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych, elastyczna, - zastosowanie do rurek 2,0; 2,5; 3,0; rozmiar 1,6 x 600 i 2,0 x 600 , - jałowa jednorazowego użytku - znacznik głębokości wprowadzania | 25 | szt
9 | Podkładka pod rurkę tracheostomijną , o właściwościach przeciwodleżynowych, chłonna, zbudowana dwuwarstwowo z pianki poliuretanowej dla dzieci i dla dorosłych | 25 | szt
10 | Mocowanie do rurek intubacyjnych –opaska - jednoczęściowa, delikatny materiał zapobiegający odleżynom laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania ,nie przykleja się do skóry pacjenta możliwość docięcia i dopasowania długości jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów w zestawie z dwustronna taśmą z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę aby opaska była pewnie zamocowana ,jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu | 100 | szt
11 | Ustnik do rurek intubacyjnych, do zakładania na rurkę do zabezpieczenia przed zagryzaniem, tworzywo chroni zęby przed uszkodzeniem, uchwyt ułatwiający manipulacje, jednorazowaego użytku, kolor biały dla rozm. 6,0 i 6,5; kolor niebieski dla rozm. 7,0 i 7,5; kolor zielony dla rozm. 8,0 i 8,5,zamowienie według zapotrzebowania. | 50 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 8 -Dostawa zestawó pediatrycznych do ssaka Res-q-vac
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Zestaw pediatryczny do Ssaka Res-q-vac jednorazowy zestaw -pojemnik z cewnikami | 10 | szt.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 9- Dostawa narzędzi laryngologicznych dla potrze SOR i Porani Laryngologicznej
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | ssak uszny typu Ferguson z zmandrynem, kontrola ssania kąt nachylenia 90°, dł. 180 mm, śr. Ssaka 2 mm, 2,5 mm; srednica 1,5 mm, 1,8mm, 2,0 mm dł. 70mm: zamawiajacy złoży zamówienie w zależności od zapotrzebowania. | 15 | szt
2 | wziernik nosowy typu Hartman; mały sredni lub duży w zaleznosci od potrzeb | 30 | szt
3 | wziernik uszny Hartnam, prosty śr. 3,5 mm, mm, 4,6 mm, 5,0 mm, 6,5 mm w zależnosci od zapotrzebowania | 30 | szt
4 | haczyk uszny typu Lucae dł. 140 mm, maly lub średni w zależnosci od zapotrzebowania | 10 | szt
5 | lusterko krtanowe o śr. 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm w zależnosci od zapotrzebowania. Lusterko mocowane do uchwytu, pakowane pojedynczo | 25 | szt
6 | watotrzymacz typu Farell uszno - nosowy skrętny z uchwytem dł. 120 mm | 30 | szt
7 | nożyczki typu Spencer do szwów 9 cm | 3 | szt
8 | pinceta bagnetowa typu Lucae anatomiczna dł. 140 mm | 10 | szt
9 | nożyczki opatrunkowe typu Lister 140 mm | 2 | szt
10 | jednorazowy aplikator stomatologiczny ergonomiczny wykonany z miękkiego, elastycznego materiału dł. 10 cm, średnica 2-3 mm; op. 100szt | 40 | op
11 | kleszczyki Pean 160mm zagiety | 2 | szt
12 | tacka metalowa 280x180x20mm | 3 | szt
13 | pinceta uszna kątowa typu Troelts anatomiczna dł. 100mm, 115 mm, 120 mm; w zależności od zapotrzebowania | 10 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 10 -Dostawa CVC pediatryczne i dren do pompy do żywienia dojelitowego
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Zestaw do wkłuć centralnych Jednoświatłowe zestawy cewników dla pediatrii i neonatologii, zakładane metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem kontrastujący pod RTG, ze znacznikami długości. Bezpieczne mocowanie za pomocą przezroczystych skrzydełek. Prowadnica niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania z elastycznym końcem. Igła Seldingera G21 (0.8 x 38 mm). Przedłużacz do lini infuzyjnej. Sterylne ostrze rozmiar 11. Kabelek łączący do EKG. Rozmiar cewnika 22G dł. 10 cm | 100 | szt
2 | Dwuświatłowe zestawy cewników dla pediatrii zakładane metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG. cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy, kontrastujący pod RTG, ze znacznikami długości. Bezpieczne dwupunktowe mocowanie za pomocą skrzydełek. Niklowo tytanowa prowadnica z elastycznym końcem. Igła Seldingera G21 (0.8 x 38 mm). przedłużacz do lini infuzyjnej. sterylne ostrze rozmiar 11. Kabelek łączący do EKG. Zatyczka mocująca. Mocowanie cewnika bezszwowe . Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Rozmiary 4 F dł. cewnika 8, 13, 20 cm, kanały 22/22G oraz 5F dł. cewnika 8, 13, 20 cm kanały 18/20G. Zamówiienie rozmiarów/długości według zapotrzebowania | 100 | szt
3 | Trójświatłowe zestawy cewników dla pediatrii zakładane metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG. cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy, kontrastujący pod RTG, ze znacznikami długości. Bezpieczne dwupunktowe mocowanie za pomocą skrzydełek. Niklowo tytanowa prowadnica z elastycznym końcem. Igła Seldingera G21 (0.8 x 38 mm). przedłużacz do lini infuzyjnej. sterylne ostrze rozmiar 11. Kabelek łączący do EKG. Zatyczka mocująca. Mocowanie cewnika bezszwowe. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. 5F dł. cewnika 8, 13, 20 cm kanały 20/22/22G. Zamówienie rozmiarów według zapotrzebowania. | 100 | szt
4 | Dren do żywienia enteralnego z portem ENPlus w uniwersalnym adapterze, ostrze ENPlus, kranik z męskim łącznikiem ENFit, połączenie do pacjenta z żeńskim łącznikiem ENFit. Możliwość połączenia do wszystkich rodzajów pojemników ( worków pustych , strzykawek, butelek zakręcanych i zamykanych gumowym korkiem. Przejściówką do kranika z męskim łącznikiem ENFit i połączenia do pacjenta z żeńskim łącznikiem ENFit. Kompatybilny z pompą Infusoamat Space, Wymieniony w instrukcji obsługi pompy Infusomat Space | 150 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 11 -Dostawa zestawów do znieczuleń zewnątrzoponowych
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych pediatryczny. Skład zestawu Igła Tuohy 18Gx50mm z cewnikiem 20G lub 20Gx50mm z cewnikiem 24G. Cewnik zewnątrzoponowy z 3 parami laserowo wycietymi otworami. Strzykawka L.O.R. z koncówką luer z dodatkowym uszczelnieniem tłoka i oznaczeniem skali wypełnienia w kształcie paraboli. filtr zewnatrzoponowy 0,2 μm , wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar. Elementu mocujący filtr do skóry pacjenta, samoklejący, hipoalergiczny podkład piankowy. Łącznik filtra z cewnikiem typu zatrzaskowego. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia z piankowym przylepnym stabilizatorem i wymiennym opatrunkiem. | 100 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 12 -Dostawa łyżek do laryngoskopu
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00 (dł. 70 mm (+/- 1 mm), 0 (dł. 82 mm (+/- 1 mm), 1 (dł. 105 mm (+/- 1 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego (naniesione na górnej części łyżki), pakowanie folia-folia. | 150 | szt.
2 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typu McIntosh lub Miller z podwójnym światłem LED/UV. Dostępne rozmiary łyżek: MacIntosh: 0; 1; 2; 3; 3+; 4; / Miller: 000; 00; 0; 1; 2; - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru fioletowego. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z lekkiego stopu metalu, który po połączeniu z rękojeścią jedno- lub wielorazowego użytku, daje mocne, skupione podwójne światło LED/UV. Światłowód osłonięty, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, logo producenta i materiału, z którego wykonana jest łyżka na górnej części, oraz symbol CE, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wprowadzenia światłowodu, na zatrzasku - łyżki pakowanie folia, pojedynczo. Na opakowaniu informacja od producenta o dacie ważności z min. 5 letnim okresem przydatności, numer seryjny i data wyprodukowania łyżki. | 100 | szt.
3 | Rękojeść standard, krótka, pediatryczna do laryngoskopu, jednorazowego użytku - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 1. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze fioletowym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV, stanowiąca ogniwo zasilające, rękojeści pakowane pojedynczo folia. Rodzaj rękojeści do wyboru na etapie zamówienia przez Zamawiającego (krótka, standard czy pediatryczna). | 100
4 | Kołderka grzewcza pediatryczna pod ciało pacjenta Wymiary 91,44 cm x 182,8 cm (+/-2%), do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, przenikalna dla obrazowania z użyciem promieniowania rentgenowskiego, 2 - kolorowa kołderka, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki, przystosowane do pracy z ogrzewaczami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego. Kołderka dedykowana dla ogrzewacza WarmAir® zgodnie z jego instrukcją obsługi. | 70 | szt.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 13 -Dostawa osprzętu do wiertarki laryngologicznej STRYKER
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Wiertło różyczkowe, sterylne, kompatybilne z nasadka napędu CORE MICRO DRILL, średnica wiertła od 2,4 mm do 7,0 mm w zależności od zapotrzebowania | 10 | szt
2 | Wiertło diamentowe sterylne kompatybilne z nasadka napędu CORE MICRO DRILL średnica wiertła od 1,0mm do 5,0 mm w zależności od zapotrzebowania | 10 | szt
3 | Olej do konserwacji nasadki napędu CORE MICRO DRILL aerozol opakowanie o pojemności 285 g. | 1 | szt
4 | Zestaw płuczący jednorazowego użytku sterylny do wiertarki laryngologicznej CORE MICRO DRILL | 50 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 14 -Dostawa wyposażenia do aparatu chirurgicznego MD 150 na potrzeby bloku operacyjnego laryngologii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Rękojeść z napędem kompatybilnym z aparatem chirurgicznym MD 150 | szt | 1
2 | Przewód zasilajacy do rękojeści kompatybilny z aparatem MD 150 | szt | 1
3 | Nóżs ssąco obrotowy tyl LN kompatybilny do rękojęści z napędem | szt | 1
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 15 -Dostawa lamp czołowych diodowych laryngologicznych dla potrzeb bloku laryngologicznego i Poradni Laryngolgoicznej
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Lampa czołowa diodowa -50000 luxó z odległości pracy 250 mm temperatura koloru 4500 K, trwałośc diody 50000 godzin pracy, wskaźnik odwzorowania kolorów - min. 90, ciągła regulacja oświetlanego pola w zakresie id 30 mm do 80 mm średnicy, regulator jasności zamontowany z boku czepca, regulacja pozioma i pionowa lampy , szklana optyka, lekki elastyczny czepiec regulowany w obwodzie i głebokości osadzenia, waga całosci bez akumulatora 260g, z akumulatorem 460 g. Możliwośc podczepienia lup, możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków, akumulator bezprzewodowy montowany na czepcu wyposażony we wskaźnik informujący o poziomie naładowania bateri, bateria akumulatorowa litowo - polimerowa, czas łaadowania 2 godz., czas pracy na baterii 3,5 godz. Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym bez zwłoki czasowej poprzez podłączenie ładowarki sieciowej do baterii. Ładowarka sieciowa lub ścienna | 1 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 16 -Dostawa płytek do stabilizacji przegrody nosa na potrzeby bloku operacyjnego laryngologicznego
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Płytka do stabilizacji przegrody nosa. Wykonana z fluoroplastiku, barwy przezroczystej, anatomiczny kształt z nacięciem w linii środkowej płytki i otworami do mocowania nicią chirurgiczną. Rozmiar płytki: mały i duży, grubość 0,5 mm lub 0,25 mm w zależności od zapotrzebowania. Wyrób sterylny. Pakowany po 2 szt. w opakowaniu. | 35 | op
2 | Płytka nosowa arkusz. Wykonana z fluroplastiku, barwy przezroczystej, rozmiar tafli 50x70mm, grubość 0,5mm lub 0,25mm w zależności od zapotrzebowania. Wyrób sterylny. Pakowany po 2 szt. w opakowaniu. | 5 | op
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 17 -Dostawa sterylnych pokrowców na mikroskop operacyjny ZEISS dla Bloku Laryngologii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Sterylnych pokrowców na mikroskop operacyjny ZEISS typ OPMI PRO ERGO. Przeźroczysta folia z osłoną na okular i uchwyty sterujace, podgląd dla operatora i asysty. |  | 50 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 18 -Dostawa akcesoriów do monitora Philips UCP
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Kabel do EKG końcowy, 3 elektrodowy dla dzieci; Do monitora Mx500 Philips Mx700 (Intelli Vue), Dwurzędowy. | 1 | szt
2 | Kabel do EKG końcowy, jednorzędowy, 3- elektrodowy, dł.1,0 m. | 1 | szt
3 | Czujnik wielorazowy Sp02 na palec,gumowy, dla pacjentów 4-15 kg., dł. 1,5 m. Kompatybilne z Philips MONITOR MX500 MX700 Intelli Vue | 1 | szt
4 | Czujnik wielorazowy Sp02 na palec,gumowy, dla pacjentów 15-50 kg., dł. 1,5 m. | 1 | szt
5 | Czujnik SpO2, opaska dla pacjentów od 1-4 kg.,dł.1,5 m. | 1 | szt
6 | Kabel połączeniowy do jednorazowych czujników SpO2 do kardiomonitorów Philips,dł.3,0 m. Do monitora Mx500 Philips Mx700 (Intelli Vue), | 2 | szt
7 | Przewód połączeniowy do wielorazowych i jednorazowych mankietów dla dorosłych i dzieci, dł.3,0 m. Do modelu monitora Philipsa Mx700 (Intelli Vue) | 1 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 19 -Dostawa ustników słomkowych do Gastrolyzera i TOX Co dla UCP
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Jednorazowy ustniki słomkowe do Gastrolyzera i Smokerlyzera oraz do TOX CO;opakowanie 250 sztuk. | 2000 | szt.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 20 - Dostawa narzędzi chirurgicznych dla SOR/UCP
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Pinceta anatomiczna prosta dł. 115 mm, 130 mm w zależności od zapotrzebowania | 15 | szt.
2 | Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste 5⅛ , dł. 130 mm | 15 | szt.
3 | Kleszczyki naczyniowe typu Pean zakrzywione 7¼ dł. 185 mm | 3 | szt.
4 | Igłotrzymacze dł. 150 mm, 6" | 20 | szt.
5 | Sondy główkowe dwustronne dł.130 - 180 mm , średnica 2,00mm, w zależności od zapotrzebowania | 20 | szt.
6 | Nożyczki do materiałów opatrunkowych jedna końcówka z kulką, typu Lister, dł. 200 mm | 5 | szt.
7 | Nożyczki chirurgiczne proste, oba końce ostre, 145mm | 10 | szt.
8 | Nożyczki chirurgiczne odgięte, oba końce ostre, 145mm | 10 | szt.
9 | Nożyczki chirurgiczne proste, tępo- ostre, 145mm | 10 | szt.
10 | Watotrzymacz uszno-nosowy,skrętny z uchwytem dł.120mm | 20 | szt
11 | pinceta chirurgiczna dł.115 mm ;130 mm | 20 | szt.
Razem wartość Pakietu
Wymagania dot. poz.1-11:
Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, odpornych na korozję. Każde narzędzie laserowo znaczone symbolem 'SOR"
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 21 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Novametrix
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | czujnik do pulsoksymetru typu Novametrix - Klips pediatryczny z kablem –wielorazowy | 3 | szt
2 | czujnik do pulsoksymetru typu Novametrix, Jednorazowego użytku dla dzieci o wadze 1-40 kg bezklejowy, zapinany na rzep | 100 | szt
3 | czujnik do pulsoksymetru typu Novametrix - Czujnik saturacji jednorazowy dla dzieci 1-15 kg klejowy | 40 | szt
4 | Adapter –kabel 2,2 m Novametrix ( wtyk do monitora, wtyk do czujnika U70803 ) | 3 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 22 -Dostawa cewników Broviac
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Cewnik jednokanałowy rozm.4,2 FR; dł.71 cm,śred.0,7 mm - tunelizowany z miękkiego sylikonu odpornego na lekizawierające Jod.Cewnik z zestawem do wprowadzania przezskórnego. Końcówka Luer Lockwykonana z materiału Derlin ograniczającego efekt tzw.zapieczenia .Cewnik wzmocniony w miejscu zaciskucelem ograniczenia zmniejszenia światła na skutek długotrwałego zamknięcia cewnika .oznaczenie miejsca zacisku. | 100 | szt.
2 | Cewnik jednokanałowy rozm; 5,0 F ; 6,6 F; dł.90 cm,śred.1,0 mm - tunelizowany z miękkiego sylikonu odpornego na lekizawierające Jod.Cewnik z zestawem do wprowadzania przezskórnego. Końcówka Luer Lockwykonana z materiału Derlin ograniczającego efekt tzw.zapieczenia .Cewnik wzmocniony w miejscu zaciskucelem ograniczenia zmniejszenia światła na skutek długotrwałego zamknięcia cewnika .oznaczenie miejsca zacisku.
3 | Zestaw naprawczy do cewnika Broviac 4,2 Fr | 10 | szt.
4 | Zestaw naprawczy do cewnika Broviac 5,0 F ; 6,6 Fr
5 | Klej do zestawów naprawczych | 5 | szt.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 23 - Dostawa mankietów do pomiaru ciśnienia do Philips
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | mankiet jednożyłowy niemowlęcy,obwód 6-11 cm ;długość 20 cm;szerokość 6 cm ;dwuwarstwowy | 8 | szt.
2 | mankiet jednożyłowy dziecięcy,obwód 10-19 cm ;długość 27 cm;szerokość 8 cm ;dwuwarstwowy | 8 | szt
3 | mankiet jednożyłowy pediatryczny,obwód 18-26 cm ;długość 38 cm;szerokość 11 cm ;dwuwarstwowy | 8 | szt.
4 | mankiet jednożyłowy dla dorosłych mały,obwód 20-28 cm ;długość 41,5 cm;szerokość 12 cm ;dwuwarstwowy | 8 | szt.
5 | mankiet jednożyłowy ,obwód 25-35 cm ;długość 51,5 cm;szerokość 14 cm ;dwuwarstwowy | 4 | szt.
6 | mankiet jednożyłowy dla dorosłych długi,obwód 25-35 cm ;długość 64,5 cm;szerokość 14 cm ;dwuwarstwowy | 3 | szt.
7 | mankiet jednożyłowy dla dorosłych duży,obwód 33-47 cm ;długość 66 cm;szerokość 18 cm ;dwuwarstwowy | 2 | szt.
8 | mankiet jednożyłowy duży dla dorosłych, długi,obwód 33-47 cm ;długość 79 cm;szerokość 18 cm ;dwuwarstwowy | 2 | szt.
9 | mankiet jednożyłowy na udo,obwód 46-66 cm ;długość 95 cm;szerokość 25 cm ;dwuwarstwowy | 1 | szt.
10 | konektor do mankietu NIBP HP/Philips- metalowy | 10 | szt
11 | konektor do mankietu NIBP Nihon Kohden Datex, Kompatybilny z kablem do NIBP do monitora NIHON KOHOEN MU 671 RK | 10 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 24 -Dostawa sprzętu medycznego dla SOR
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Przepływomierz do tlenu do mocowania stałego w ściennym punkcie poboru tlenu. Dozownik z nawilżaczem Typ szybkozłącza wejściowego: AGA. Ciśnienie wejściowe gazu max.600 kPa , regulacja skokowa 0-15 l/min. Pojemnik nawilżacza plastikowy. Możliwość podłączenia pojemnika jednorazowego użytku. | 5 | szt.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 25- Dostawa czujników do Philips
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użycia -opaska sylikonowa,dla noworodków, typu HP Philips, dł.1,1 m | 5 | szt
2 | Adapter SPO2 wielokrotnego użycia do HP Philips typu Philips 8 PIN ,dł.2,2 m. Do modelu monitora Philipsa Mx500 Mx700 Mp70 (Intelli Vue) | 12 | szt.
3 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użycia sylikonowy,dla niemowląt,dzieci i dorosłych typu HP Philips. Mx500 Mx700 Mp70 (Intelli Vue). Zamawiający wymaga długości kabla 150cm i 300 cm. Wpinane do kabla z poz. 2. | 13 | szt
4 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użycia sylikonowy dla niemowląt, dzieci i dorosłych typu HP Philps sylikonowy-klips na ucho-typu Philips; Wpinane do kabla z poz. 2. | 1 | szt.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 26- Dostawa elektrod przedsercowych do EKG UCP
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Wielorazowa elektroda przyssawkowa dla dzieci przedsercowa,średnica 1,0 cm;op.6 szt. | 12 | szt.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 27 - Dostawa sterylnych drenów - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgicznego
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Sterylny dren do drenażu klatki piersiowej, widoczny w RTG , skalowany, miękki ale odporny na zagięcia . Długość ± 490 mm. Rozmiary CH: 12; 14,18; 16; 20; 24; 28; | 30 | szt
2 | Sterylny cewnik z trokarem do przezskórnego nakłucia opłucnej. Miękki ale odporny na zagięcia , widoczny w RTG, skalowany. Posiadający rozszerzoną końcówkę umożliwiającą połączenie strzykawki cewnikowej. Cały cewnik wykonany z jednorodnego materiału.(nieklejona końcówka). Długośc min 20 cm. Rozmiary CH: 8,0; 10; 12; 16 | 100 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 28 - Dostawa cewników Replogla– na potrzeby bloku operacyjnego
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Cewnik Replogle do ciągłego odsysania wydzieliny u dzieci z niedrożnym przełykiem. Rozmiary Ch: 8,0; 10; . Zamawiający złoży zamówienie dotyczące rozmiaru w zależności od zapotrzebowania. | 20 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 29 - Dostawa cewników urologicznych - na potrzeby blok operacyjnego chirurgii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, składający się z: kateter Pigtail widoczny w RTG, z podwójnie wygiętymi końcami, na których są liczne otwory, średnica pętli pęcherzowej 2cm lub 4cm, odstęp między pętlami od 8cm do 30cm, prowadnik, popychacz, nakładka uszczelniająca, zacisk. Cewniki skalowane co 1cm, z linię pozycjonującą. Rozmiar CH: 3,4,5,6,7,8 | 30 | szt
2 | Jednorazowy zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów i elektrod endokawitarnych- introduktor Fr 4, o składzie: koszulka z zastawką 4F x7cm z kranikiem trójdrożnym; rozszerzacz 4F x 13cm; prowadnik J .022” x 40cm; igła prosta 19G x 5cm. | 30 | szt
3 | Jednorazowy zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów i elektrod endokawitarnych- introduktor Fr 6, o składzie: koszulka z zastawką 6F x11cm z kranikiem trójdrożnym; rozszerzacz 6F x 18cm; prowadnik J .035” x 40cm; igła prosta 18G x 7cm | 20 | szt
4 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniowa, skladajacy się z : Kateter Pigtail, igła dwucześciowa , opaska zaciskowa, kołnierz. Rozmiar: 6F, 9F, 12F, 14 F | 20 | szt
5 | Sterylny, jednorazowy cewnik moczowodowy typu Nelaton, miękki aleodporny na zagięcia,widoczny w RTG, skalowany, z metalową prowadnicą, z zamontowaną na końcu cewnika końcówką luer. Długość 70 cm. Rozmiar CH 3,4,5,6,7,8. | 40 | szt
6 | Cewnik Fogartyego, jednokanałowy, z balonem, nierdzewnym mandrynem, w rozmiarze CH2,3,4,5,6. Długośćod 40cm.Skalowany. Widoczny w RTG.Zakończenie cewnika sferyczne, uniemożliwiające przebicie naczynia. | 12 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 30 - Dostawa igieł biopsyjnych do Magnum - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Sterylna, jednorazowa igła do biopsji automatycznej, ze stali medycznej, z podziałką centymetrową, mechanizmem blokującym dla kontroli grubości, ze znacznikiem USG. Kompatybilna z urządzeniem Magnum. Rozmiary: 14G – 16cm; 14G – 18cm; 14G – 20cm; 16G – 14cm; 16G – 16cm; 16G – 18cm; 18G – 12cm; 18G – 14cm. Zamawiający złoży zamówienie dotyczące rozmiaru w zależności od zapotrzebowania. | 30 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 31- Dostawa elektrody powrotnej pacjenta - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Wielorazowa , uniwersalna, żelowa elektroda powrotna pacjenta. Dla pacjentów od 0,35kg. O wymiarach 91cmx50cmx0,32cm. Kompatybilna z generatorami Erbe Vio 300, Force Triad. Przezierna dla promieni rtg, bezlateksowa. Możliwosć podgrzania i kompatybilnosć z urządzeniami do ogrzewania pacjenta, w zestawie zestaw przewodów, umożliwiających prace na w/w generatorach. Dodatkowo 1zestaw naprawczy. Gwarancja min. 12mc. | 1 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 32 - Dostawa jednorazowego osprzętu do laserów na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Cryogen do laserów pulsacyjno-barwnikowego i neo-yagowego 1litr | 20 | szt
2 | Światłowód, jednorazowy, do zabiegów endowaskularnych z użyciem lasera diodowego Leonardo : ELVeS Radial 2 ring Fiber Kit 6 F, IC | 15 | szt
3 | Światłowód, jednorazowy, do zabiegów endowaskularnych z użyciem lasera diodowego Leonardo: ELVeS Radial slim Fiber, IC | 35 | szt
4 | Klejone jednorazowe płytki ochronne na oczy przeznaczone dla pacjentów do zabiegów laserem Vbeam 591 -597 nm. Pakowane po 24 pary. | 3 | op.
5 | Jednorazowy, sterylny dren do pompy Dyspenser DP 30. | 40 | szt
6 | Okienka do lasera PDL op.25 szt | 1 | op.
7 | Okienka do lasera Nd-Yag op.25 szt | 1 | op.
8 | Końcówka do lasera PDL, rozmiar 7mm, 10mm. | 2 | szt
9 | Konćówka dystansowa do lasera Nd-Yag rozmiar w zależności od zużycia. Opakowanie po 5 szt. | 2 | op.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 33 - Dostawa sprzetu do neromonitoringu dla bloku operacyjnego chirurgii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Sonda monopolarna prosta. Długość robocza 4,5 cm, przewód 3 m. Do bezpośredniej stymulacji nerwów. Op. Po 10 szt. | 2 | op
2 | Elektroda igłowa Trygon zielona referencyjna ( dł. Igły 15mm, dł przewodu 1,5m) z płaskim trójkątnym uchwytem, wtyczka toughproof, sterylna, jednorazowa. Op. Po 10 szt. | 2 | op
3 | Trójka elektrod igłowych Trygon (igły 15 mm, dł. Przewodu 1,5m) z płaskim trójkatnym uchwytem, przewody w przeplocie, wtyczka toghproof, sterylna jednorazowa. Op po 10 trójek. | 2 | op
4 | Parea elektrod igłowych Trygon ( igły 15 mm, dł przewodu 2m) z płaskim trójkatnym uchwytem, wtyczka toghproof, sterylna , jednorazowa, op.po 10 par. | 2 | op
5 | Para elektrod igłowych Trygon ( igły 6mm, dł. Przewodu 1,5m) z płaskim trójkątnym uchwytem, przewody w przeplocie, wtyczka toughproof, sterylna, jednorazowa. Op. Po 10 par | 2 | op
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 34 -Dostawa końcówek do aparatu Versajet II plus – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Sterylna, jednorazowa końcówkatnąca do aparatu Versajet II plus, 45deg/8mm | 5 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 35- Dostawa jednorazowych, sterylnych sztanc biopsyjnych - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Jednorazowa, sterylna sztanca biopsyjna Biopsy Punch. Jednolita, ostra krawędź tnąca, z nierdzewnej stali. Żebrowana rączka i wytłoczony rozmiar na rączce. Rozmiary: 3mm, 3,5mm, 4mm,4,5mm, 5mm, 6mm,7mm,8mm. | 30 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 36 - Dostawa końcówek do noża harmonicznego – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Jednorazowa, sterylna, końcówka do noża harmonicznego, w formie szpaluły do cięcia, z prostym ostrzem. W zestawie z kluczem dynamometrycznym. Narzędzie kompatybilne z generatorem firmy J&J | 12 | szt
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 37- Dostawa sprzętu jednorazowego endoskopowego - Pracownia Endoskopii UCP
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Kapturek ochronny wykonany z lateksu, nakładany na końcówkę endoskopu do usuwania ostrych ciał obcych z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Rozmiar uniwersalny. Pasuje do endoskopów o średnicy zewnętrznej powyżej 9 mm. Komatybilny z endoskopem Olympus GIF Q-180 oraz GIF H-185. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | 1 | op.
2 | Jednorazowa kolonoskopowa pętla do polipektomii, kształt heksagonalny, wykonana z plecionego drutu; długość narzędzia 2300 mm, średnica kanału roboczego min. 2,8 mm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica pętli 2,5 x 4 cm, opakowanie zbiorcze 10 sztuk | 1 | op.
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 38 - Dostawa cewników pH-metryczny z impedancją
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+(7x10) | 9=3x7 | 10 | 11=9+(9x10)
1 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, standard, op. 10 szt. wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr, kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem Digitrapper pH-Z i oprogramowaniem AccuView | 3 | op
2 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, pediatryczny, op. 10 szt. wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 7 pierścieni impedancji przy -1, 1, 3, 5, 7, 9 i 11 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr, kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem Digitrapper pH-Z i oprogramowaniem AccuView | 3 | op
3 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, dla niemowląt, op. 10 szt. wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 7 pierścieni impedancji przy -0.75, 0.75, 2.25, 3.75, 5.25, 6.75 i 8.25 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr, kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem Digitrapper pH-Z i oprogramowaniem AccuView | 1 | op
Razem wartość Pakietu
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy