## Pakiet 1 drenaż
Pakiet 1 - Drenaż klatki piersiowej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | zestaw do drenaży klatki piersiowej opłucych i osierdzia | 1900 | zestawów |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zestaw jednorazowy, 3-komorowy, kompaktowy, zapakowany sterylnie | Tak
2. | suchy regulator ssania (aktywnego i grawitacyjnego z zastawką wodną) | Tak
3. | konieczna klamra zaciskowa na półprzeźroczystym elastycznym drenie | Tak
4. | wydzielona komora zbiorcza do pojemności 2100ml z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści (co 1ml do 100ml, co 2 do 200ml, co 10 do 2100ml) | Tak
5. | mozliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu | Tak
6. | monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. | Tak
7. | regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu, w zakresie od -10 do -40cmH2O | Tak
8. | drenaż przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków | Tak
9. | termin przydatności min.12 m-cy od daty dostawy | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## Pakiet 2 wkłady do strzyk auto
Pakiet 2 - Wkłady do strzykawki automat. kompatybilne z urządzeniem ACIST CVi
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Izolowany zbiornik środka kontrastowego, zestaw zawiera: Sterylny zbiornik środka kontrastowego100ml oraz sterylne rurki z ostrzem do podłączenia do zbiornika kontrastu A2000, z zaciskiem. Pakowane max. 10 zestawów | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
2 | Rozgałęziacz odcinający, zestaw zawiera: Sterylny rozgałęziacz ze złączami soli fizjologicznej i środka kontrastowego, sterylne rurki soli fizjologicznej z ostrzem i strzykawkę ręczną. Z wkładką czujnika ciśnienia, BT-2000. Pakowanie max. 10 zestawów | 160 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
3 | Kontroler ręczny, zestaw zawiera: Sterylny kontroler ręczny AngioTouch, sterylny 3-drożny wysokociśnieniowy kurek odcinający z obrotową końcówką i sterylne wysokociśnieniowe przewody najwyższej klasy, AT - P54. Pakowanie max. 10 zestawów | 160 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## Pakiet 3 wosk kostny
Pakiet 3 - Jalowy wosk kostny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość saszetek na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa saszetki netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b |  | f | h | i | j | k | l
1 | Jałowy wosk kostny 2,5g: trój-składnikowy; 75% wosku pszczelego, 15% wosku parafinowego, 10% palmitynianu izopropylenu Zamawiający dopuszcza wosk 30% wazeliny 70%wosku pszczelego; Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy - 20% | saszetka | 400 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## Pakiet 4 tasiemki chirurgiczne
Pakiet 34 - Tasiemki chirurgiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Rozmiar igły | Szerokość w mm | Długość nitki | Szacunkowa ilość saszetek na okres 12 m-cy | Ilość saszetek w opakowaniu | Cena jednostkowa saszetki netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b |  | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1 | Tasiemki chirurgiczne, retrakcyjne (surgical loop) poliestrowe, kolor zielony | saszetka | bez igły | 3,2mm | 2x75cm | 312 | 24 |  | 0 | 8% | 0
2 | Tasiemki chirurgiczne, retrakcyjne (surgical loop) bawełniane, kolor fioletowy lub zielony | saszetka | bez igły | 4mm | 75cm | 600 | 24 |  | 0 | 8% | 0
3 | Tasiemki chirurgiczne silikonowe, białe zespolone z iglą | saszetka | 25mm | 1,2mm | 2x45cm | 240 | 24 |  | 0 | 8% | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## Pakiet 5 wkładki atraumatyczn
Pakiet 5 - Jednorazowe nakładki atraumatyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość sztuk na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa sztuki netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b |  | f | h | i | j | k | l
1 | Jednorazowe nakładki atraumatyczne, z ultra miękkiej pianki o dlugości 66mm nakładane na klem aortalny | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## Pakiet 6 łaty
Pakiet 6 - Łaty poliestrowe, włókienkowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość sztuk na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b |  | f | h | i | j | k | l
1 | Łata poliestrowa, włókienkowa do zamykania ubytków sercowych o rozmiarach 10,2 x 10,2 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## Pakiet 7 cewniki do pomiaru r
Pakiet 7 - Cewniki do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca metodą termodylucji
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
1 | Cewnik do ciągłego pomiaru rzutu serca i parametrów hemodynamicznych jednorazowego użytku z sondą termiczną kompatybilny z monitorem Vigilance. Wykonany z materiału nietrombogennego, pirogennego. Rozmiar 7,5 Fr/110 cm sześcioświatłowy, w opakowaniu ze strzykawką do napełniania balonika. Znaczniki głębokości co 10 cm. Umożliwia pomiar rzutu serca (CCO), saturacji krwi żylnej mieszanej (SvO2). | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Intoducer w rozmiarze 8,5F, kompatybilny z w/w cewnikiem, wyprodukowany przez producenta cewnika. Zestaw wprowadzający zawiera: introducer z portem bocznym, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator typu Touhy -Borst zapobiegający przemieszczeniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, dylatator, osłonka dekontaminacyjna, igła cienkościenna, lider ułatwiający wprowadzenie 0,9x450 mm, kranik trójdrożny, skalpel, strzykawka 5ml. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................

## Pakiet 8 osłonki do bronchofibe
Pakiet 8 - Osłonki do bronchofiberoskopu
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
1 | Jednorazowe osłonki do bronchofiberoskopu, sterylizowane gazem, kompatybilne (przeznaczone) z bronchofiberoskopem BRS - 4000, pracujące w systemie EndoSheath SlideOn. Zawierające kanał roboczy w rozmiarze 2,1 mm. Długość robocza osłonki 570 mm, nieprzepuszczające cząstek większych niż 27 nanometrów. | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jednorazowe osłonki do bronchofiberoskopu, sterylizowane gazem, kompatybilne (przeznaczone) z bronchofiberoskopem BRS - 4000, pracujące w systemie EndoSheath SlideOn. Zawierające kanał roboczy w rozmiarze 2,8 mm. Długość robocza osłonki 570 mm, nieprzepuszczające cząstek większych niż 27 nanometrów. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy...............................................