## HIGIENA-D
ZAPOTRZEBOWANIE zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia oraz oszacowaniem wielkości zapotrzebowania i wartości poszczególnych pakietów.
| ZP/87/2019 | [10 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO -CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny ofert -
należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
PAKIET NR 1 UBRANIA OPERACYJNE
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bluza operacyjna jednorazowego użytku wykonana z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu. Antystatyczna niepyląca, oddychająca, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Podwyższona odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w napy (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. . Bluza w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze zielonym , posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. |  | szt. | 50000 | 200 | 0 | 5000 | 55200
2 | Spodnie operacyjne jednorazowego użytku wykonane z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatyczne niepylące, oddychające, przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Spodnie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). . Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Spodnie dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze zielonym posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. |  | szt | 50000 | 200 | 0 | 5000 | 55200
3 | Półmaska filtrująca mocowana na gumki, środek ochrony indywidualnej. Spełniająca normę EN 149:2001 FFP2 |  | szt | 500 | 100 | 200 | 50 | 850
4 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie chełmu o gramaturze 28g/m2, ze wstawką na czole pochłaniającą pot. Całkowita wysokość czepka 28cm. Czepek osłaniajacy głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika po 70 szt. |  | op | 100 | 0 | 0 | 30 | 130
Razem wartość
poz1,2- Na potwierdzenie ww. parametrów na wezwanie należy przedłożyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795).
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
| data …………………………….. |  | podpis i pieczęć Wykonawcy
PAKIET 2 . OBUWIE OPERACYJNE
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Obuwie operacyjne wykonane z SEBS (styreno-etyleno-butadieno-styrenu). Anatomiczny kształt , wkładka profilowana zintegrowana z obuwiem absorbująca wstrząsy i zapobiegające nadmiernemu zmęczeniu nóg.Antypoślizgowe - zgodne z normą ENV 13288. Antystatyczne – pasek antystatyczny w podeszwie, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym. Wentylowane. Obuwie musi posiadać dwufunkcyjny pasek . Obuwie z mozliwością sterylizacij w autoklawie w 134 0C . Rozmiar 35-47. Zamawaijący nie dopuszcza zaoferowania obuwia w kolorze białym i czarnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki z wzorów przedstawionych przez Wykonawcę w katalogu. |  | para | 200 | 0 | 15 | 50 | 265
Razem wartość
Wykowawca na wezwanie przedłoży 1 parę obuwia w kolorze dowolnym kolorze w rozmiarze 39-40
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
| data …………………………….. |  | podpis i pieczęć Wykonawcy
PAKIET 3.OCHRANIACZE DO AUTOMATÓW
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 5 | 4 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ochraniacze na buty jednorazowego użytu pakowane po 2 szt. w kapsułę opakowaniową plastikową, rozdzielną, o średnicy 55 mm z atestem antyposlizgowym. (wkłady do automatów) |  | szt | 0 | 0 | 72000 | 0 | 72000
Razem wartość
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
| data …………………………….. |  | podpis i pieczęć Wykonawcy
PAKIET 4 PIELĘGNACJA STOMII
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] |  | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM |  |  |  | Wartość brutto zł (poz. 7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Paski mocujące, cienkie, hydrokoloidowe zapewniające dodatkowe zabezpieczenie krawędzi przylepca sprzętu stomijnego lub opatrunków. Kształt pólksiężyc (3 x 9) . Opakowanie = 20 szt |  | op | 5 | 0 | 0 | 2 | 7
2 | Paski mocujące, cienkie, hydrokoloidowe zapewniające dodatkowe zabezpieczenie krawędzi przylepca sprzętu stomijnego lub opatrunków. Kształt prosty (3 x 11) . Opakowanie = 15 szt |  | op | 5 | 0 | 0 | 2 | 7
3 | Pasta uszczelniająco-gojąca Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Lepka konsystencja pasty doskonale uszczelnia przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiega podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę, uszczelniając ją w okolicy stomii. Wypełnia nierówności na skórze wokół stomii. Zawiera alkohol. Tuba 60g. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 5 | 15
4 | Pasta gojąca; Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Przeznaczona do leczenia powikłań skórnych wokół stomii. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, zwłaszcza do wilgotnej skory. Ma tłustą konsystencję. Tuba 30g. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 5 | 15
5 | Puder stomijny wykonany z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, łagodzi stany zapalne, przyspiesza proces gojenia podrażnionej skóry i pochłania wysięk surowiczy, przez co poprawia szczelność i przyleganie sprzętu stomijnego do skóry oraz przedłuża czas jego utrzymania. Opakowanie 25g. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 2 | 12
6 | Gaziki nasączone płynem ochraniającym. Płyn, którym nasączone są gaziki, tworzy na skorze brzucha cienką ochronną warstwę zabezpieczającą skórę przed podrażnieniami. Ułatwia przyklejanie płytek, zwiększa przyleganie i szczelność sprzętu stomijnego; opakowanie=100 szt. |  | op | 100 | 0 | 0 | 10 | 110
7 | Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego. Ułatwiają zdejmowanie sprzętu stomijnego. Pomarańczowy zapach; opakowanie = 100 szt. |  | op | 100 | 0 | 0 | 10 | 110
8 | Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzielina ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 98mm.; opakowanie =10 szt. |  | op | 5 | 0 | 0 | 2 | 7
9 | Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzieliną ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 48mm; opakowanie max. 10 szt. |  | op | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
10 | Spray ochronny, hypoalergiczny produkt przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii jako dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem treści jelitowej lub moczu. Dzięki nowoczesnej technologii silikonowej, wygładza skórę wokół stomii i tworzy na niej mikroskopijną, cienką powłokę ochronną. Podczas stosowania nie szczypie. Zwiększa przyleganie sprzętu stomijnego. Przeznaczony jest dla wszystkich osób ze stomią. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 5 | 25
11 | Aerozol przeznaczony do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii. 100% sylikonowa formuła. Bez butanu. Obojetny gaz rozpylający. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 10 | 30
12 | Krem nawilżajco-ochronny przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii w celu jej nawileżnia, pielęgnacji i ochrony. Nie zawiera substancji zapachowych oraz barwników. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom skóry powstałym w wyniku jej kontaktu z treścią jelitową lub moczem. Krem nie wymaga zmywania. Przy odpowiednim stosowaniu, nie zmniejsza przyczepności sprzętu stomijnego. Tuba = 85g |  | szt | 10 | 0 | 0 | 5 | 15
13 | Pianka do mycia skóry o zbalansowanym pH przeznaczona jest do mycia, pielęgnacji i nawilżania skóry wokół stomii. Stuży do oczyszczania stomii i skóry wokół niej z pozostałoci treści jelitowej lub moczu. Zawiera aloes i łagodne substancje nawilżające. Posiada właciwości łagodzące i ochronne. Jest bardzo delikatna dla wrażliwej lub podrażnionej skóry oraz śluzówki jelita. Nie wymaga spłukiwania wodą, wystarczy wytarcie jej nadmiaru za pomoc ręcznika lub papieru toaletowego. Opakowanie =236 ml |  | szt | 10 | 0 | 0 | 2 | 12
Razem wartość
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
| data …………………………….. |  | podpis i pieczęć Wykonawcy
PAKIET 5 PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] |  | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM |  |  |  | Wartość brutto zł (poz. 7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie co najmniej: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę (co najmniej 3000 pkt. kontaktowych wykonanych z włókna) z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę aplikator. Oraz: 4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw z uchwytem do yankauera, umożliwia powieszenie na zawieszce. Zarejestrowany jako wyrob medyczny klasy IIa |  | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie co najmniej: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci, dorosłych o małym otworze jamy Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie co najmniej: ustnej lub ze szczękościskiem, z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Oraz: 4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa |  | szt | 50 | 0 | 0 | 20 | 70
Razem wartość
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
| data …………………………….. |  | podpis i pieczęć Wykonawcy